Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5317

от 03 сентября 2021

На бланке №0009127

На 2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «03» сентября 2021 года

испытательной лаборатории «Акустик Групп»

Общества с ограниченной ответственностью «Акустик Групп»

| ### № п/п | ### Наименование ### объекта | ### Код | ### Наименование ### характеристики ### (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ул. Гинтовта, 1, каб. 501, 220125, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1*** | Здания и сооружения (внутренние и наружные ограждающие конструкции жилых, общественных, производственных зданий и сооружений) | 100.13/ 30.000 | Изоляция воздушного шума (измерения в натурных условиях), дБ (дБА). | СН 2.04.01-2020 СТБ EN ISO 717-1-2012 ГОСТ Р 56770-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26602.3-2016 ГОСТ 27296-87 |  |
|  | 1.2*** |  | 100.13/ 30.000 | Изоляция ударного шума (измерения в натурных условиях), дБ |  | ГОСТ 27296-87 |  |
|  | 1.3*** | Здания и сооружения (кабины наблюдения и дистанционного управления, кожухи) | 100.13/ 30.000 | Звукоизоляция (измерение на месте установки и эксплуатации), дБ Уровни звукового давления, дБ Уровни звука, дБ | СН 2.04.01-2020 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.2.098-84 | ГОСТ 31298.2-2005 ГОСТ 31299-2005 ГОСТ ISO 11201-2006 пп. 5.3, 5.4 |  |
|  | 1.4*** | Здания и сооружения (зрительные залы и помещения различного назначения) | 100.13/ 30.000 | Уровни звукового давления, дБ Время реверберации, с Разборчивость речи, % | СН 2.04.01-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 25902-2016 ГОСТ Р ИСО 3382-1-2013 ГОСТ Р ИСО 3382-2-2013 ГОСТ Р ИСО 3382-3-2013 |  |
|  | 1.5*** | Здания и сооружения (вибрация внутри) | 100.13/ 35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений,дБ | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 СанПиН от 26.12.2013 №132 ГН от 26.12.2013 №132 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31191.2-2004 ГОСТ Р 53964-2010 СТБ ИСО 5348-2001 |  |
|  | 2.1*** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ. - уровни звука, дБА. - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальные уровни звука, дБА | СН 2.04.01-2020 ГОСТ 12.1.003-83 ГОСТ 12.1.003-2014 СанПиН от 16.11.2011 №115 СанПиН от 25.09.2008 №150 | ГОСТ 12.1.050-86 ГОСТ ISO 9612-2016 |  |
|  | 2.2*** |  | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | ГОСТ 12.1.012-2004 СанПиН от 26.12.2013 №132 ГН от 26.12.2013 №132 СанПиН от 28.06.2013 №59 | ГОСТ 12.1.012-2004 ГОСТ 31319-2006 |  |
|  | 3.1*** | Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. Селитебная территория | 100.11/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ. - уровни звука, дБА. - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА - максимальные уровни звука, дБА | ТР 2009/013/BY статья 5, п. 5.5 СН 2.04.01-2020 ГОСТ 12.1.036-81 СанПиН от 16.11.2011 №115 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23337-2014 СанПиН от 16.11.2011 №115 |  |
| Примечание: *** – деятельность осуществляется за пределами ООС. Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор Государственного предприятия "БГЦА" |  |  |  |  | Е.В.Бережных |  |  |