Приложение № 1 к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4859

от 07 октября  2016 года

На бланке №

На  2 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 октября 2021 года

| аналитической лаборатории отдела технического контроля. Открытого акционерного общества «Доломит» |  |
| --- | --- |
| ответственностью | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Центральная 23, г. Витебск , 210012 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота (II) оксида (азота оксида) Диапазон измерений: (1,34-4000) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.2 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота (IV) оксида (азота диоксида) Диапазон измерений: (2,05-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.3 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.4 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) Диапазон измерений: (1,25-500000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |
| 1.5 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода,об.% Диапазон измерений: (0,1-21,0) об. %. |  | МВИ.МН 1003-2017 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 ** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.169 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированной по составу пыли) Диапазон измерений: (15-20000) мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь | МВИ.МН 4514-2012 |
| 1.7 *** |  | 100.01/ /23.000 | Давление газопылевых потоков, Па | Эксплуатационная и проектная документация Фактические значения | СТБ 17.08.05-03-2016 р.4 |
| 1.8 *** |  | 100.01/ /23.000 | Температура газопылевых потоков, о С Диапазон измерений: (0-100) о С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 р.5 |
| 1.9 ** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 р.9 |
| 1.10 ** |  | 100.01/23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 р.10 |

Примечание

**- лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в аналитической лаборатории и за ее пределами

*** – деятельность осуществляется за пределами   аналитической лаборатории

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                          Е.В. Бережных