Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ ВY/112 2.0402

от 25 августа 1997 года

На бланке № ______________

На 2-х листах

Редакция 01

ДОПОЛНЕНИЕ № 1

от 08 октября 2021 года

К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

от 07 февраля 2020 года

поста радиационного контроля

Государственного лесохозяйственного учреждения «Березинский лесхоз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Пролетарская, 96, 223311, г. Березино, Минская обл., Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.2* | Древесина и изделия из древесины: лесоматериалы круглые, древесно-техническое сырье, топливо древесное, пилопродукция и детали из древесины. Прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.29/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001), утв. 11.01.2001 Постановлением МЗ РБ № 4 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 2.2* | Лекарственно-техническое сырье. | 01.29/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004), утв. 24.12.2004 Постановлением МЗ РБ № 152 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.2* | Мясо и мясная продукция. Дикорастущие ягоды, грибы. | 01.13/04.125 01.25/04.125 01.70/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 | Удельная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. 26.04.1999 Постановлением МЗ РБ № 16 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 4.2* | Земли, включая почвы. | 100.06/04.125 | Удельная активность цезия-137 | Закон Республики Беларусь «О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» | МВИ.МН 1181-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»					               Е.В. Бережных