|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2. 5348 от «30» ноября 2021г На бланке №0009251 На 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

от «30» ноября 2021 года

Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Анвиском»

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ольшевского, 22, пом. 5, 220073, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Абонентские линии местных телефонных сетей | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление цепей абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009, А.1.1, А.1.5, А.1.6, А.1.8.1, А1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ.МН 5503-2016 |
| 1.2 *** |  | 27.32/22.000 | Асимметрия сопротивлений жил абонентских линий постоянному току | ТКП 206-2009, А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3.2 | МВИ.МН 5503-2016 |
| 1.3 *** |  | 27.32/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) абонентских линий | ТКП 206-2009, А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.МН 5503-2016 |
| 1.4 *** |  | 27.32/22.000 | Рабочая емкость цепей абонентских линий | ТКП 206-2009, А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.МН 5503-2016 |
| 2.1 *** | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/33.110 | Колометрическое затухание Коэффициент затухания | СТБ 1201-2012, прил. А табл. А.1-А.8 ТКП 212-2010, Б.2, Б.8 | МВИ.МН 5502-2016 |
| 2.2 *** |  | 27.31/33.110 | Общее затухание на участке Затухание ЭКУ Общее затухание на распределительно-абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010, А.1.3 | МВИ.МН 5502-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 *** | Волоконно-оптические линии связи | 27.31/33.110 | Потери (затухание) в неразъемных соединениях | ТКП 212-2010, А.1.4 | МВИ.МН 5502-2016 |
| 2.4 *** |  | 27.31/33.110 | Потери на вводе излучения оптической мощности в ОК | ТКП 212-2010, А.1.5 | МВИ.МН 5502-2016 |
| 2.5 *** |  | 27.31/33.110 | Затухание ЭКУ приведенное к длине 1 км | ТКП 212-2010, А.1.2 | МВИ.МН 5502-2016 |
| 2.6 *** |  | 27.31/33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010, Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 5502-2016 |
| 2.7 *** |  | 27.31/22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга | ТКП 212-2010, А.2.1 | МВИ.МН 5503-2016 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»    			____________        Е.В. Бережных