|  | # Приложение к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 02.2.0.1260 |
|  | от «31» августа 2000г. |
|  | На 6 листах |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от «31» июля 2009 г.

лаборатории  экологии  Республиканского унитарного

производственного предприятия  «Завод Цветотрон»

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний |  | Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к |  |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 Воздух рабочей зоны | 13.040.30 |  |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 31.12.2008 |  |
|  |  | Отбор образцов и определение концентрации двуокиси азота |  |  | Методические указания на фотометрическое определение двуокиси азота в воздухе № 1638-77 от 18.04.1977 |
|  |  | Отбор образцов и определение концентрации фтористого водорода |  |  | Методические указания на фотометрическое определение фтористого водорода в воздухе № 2246-80 от 23.09.1980 |
|  |  | Отбор образцов и определение концентрации марганца |  |  | Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле № 4945-88 от 22.12.1988 |
|  |  | Отбор образцов и определение концентрации аэрозоля серной кислоты |  |  | Методические указания на турбидиметрическое определение аэрозоля серной кислоты в воздухе № 1641-77 от 18.04.1977 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Воздух рабочей зоны | 13.040.30 | Отбор образцов и определение концентрации формальдегида |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 31.12.2008 | Методические указания на фотометрическое определение формальдегида в воздухе № 1696-77 от 18.04.1977 |
|  |  | Отбор образцов и определение концентрации хлористого водорода |  |  | Методические указания на фотометрическое определение хлористого водорода в воздухе № 1645-77 от 18.04.1977 |
|  |  | Отбор образцов и определение концентрации цианистого водорода |  |  | Методические указания по фотометрическому измерению концентрации цианистого водорода в воздухе рабочей зоны № 2917-83 от 06.09.1983 |
|  |  | Отбор образцов и определение концентрации фенола |  |  | Методические указания на раздельное фотометрическое определение трифенилфосфата и фенола в воздухе № 1461-76 от 05.08.1976 |
|  |  | Отбор образцов и определение концентрации диметилформамида |  |  | Методические указания по фотометрическому определению формамида и диметилформамида № 1457-76 от 05.08.1976 |
|  |  | Отбор образцов и определение концентрации аэрозоля едких щелочей |  |  | Технические условия на метод определения аэрозоля едких щелочей в воздухе № 1024-73 от 02.04.1973 |
|  |  | Отбор образцов и определение концентрации свинца и его соединений |  |  | Методические указания на фотометрическое определение свинца и его соединений в воздухе № 2013-79 от 06.06.1979 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Воздух рабочей зоны | 13.040.30 | Отбор образцов и определение концентрации железа |  | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН от 31.12.2008 | Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле № 4945-88 от 22.12.1988 |
|  |  | Отбор образцов и определение концентрации меди |  |  | Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле № 4945-88 от 22.12.1988 |
|  |  | Отбор образцов и определение концентрации озона |  |  | Методические указания на фотометрическое определение озона в воздухе № 1639-77 от 18.04.1977 |
|  |  | Отбор образцов и определение концентрации никеля (водорастворимых соединений) |  |  | Методические указания на фотометрическое определение водорастворимых соединений никеля в воздухе № 1623-77 от 18.04.1977 |
|  |  | Отбор образцов и определение концентрации пыли |  |  | Методические указания «Измерение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия» № 4436-87 от 18.11.1987 |
|  |  | Отбор образцов и определение концентрации ацетона, аммиака, толуола, ксилола, бензина, окиси углерода, углеводородов нефти (при концентрациях выше 2.0 ПДК) |  |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| 2 Производственные помещения и рабочие места: |  |  |  |  |  |
| - микроклимат | 13.020 |  |  | СанПиН 9-80 РБ 98 ГОСТ 12.1.005-88 |  |
|  |  | Температура воздуха |  |  | СанПиН 9-80 РБ 98 ГОСТ 12.1.005-88 п.2 |
|  |  | Относительная влажность воздуха |  |  | СанПиН 9-80 РБ 98 ГОСТ 12.1.005-88 п.2 |
| - шум | 17.140 | Уровни звука, октавные уровни звукового давления, эквивалентные уровни звука, максимальные уровни звука |  | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН 2.2.4/2.1.8.10- 32-2002 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| - освещенность | 91.160 | Естественная и искусственная освещенность |  | СНБ 2.04.05-98 | ГОСТ 24940-96 МУ РБ 11.11.12-2002 Измерения и гигиеническая оценка освещения рабочих мест. Методические указания Утв. Главным государственным санитарным врачом РБ 27.12.2002 |
| 3 Сточная вода | 13.060.30 |  |  | Решение Брестского городского исполнительного комитета |  |
|  |  | Отбор образцов |  |  | ГОСТ Р 51592-2001 |
|  |  | Определение водородного показателя (рН) |  |  | Ю.Ю.Лурье «Аналитическая химия промышленных сточных вод» М., Химия, 1984г., с.42-43 |
|  |  | Определение взвешенных веществ |  |  | «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций РБ» часть I, Министерство природн. ресурсов №2.2.13.1 МВИ концентрации взвешенных веществ гравиметрическим методом |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Сточная вода | 13.060.30 | Определение биохимического потребления кислорода (БПК) |  | Решение Брестского городского исполнительного комитета | «Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и органи-заций РБ», часть I, Министерство природн.ресурсов №2.2.10.4 МВИ концентрации БПК стандартным методом |
|  |  | Определение железа |  |  | Унифицированные методы анализа вод Под ред. Ю.Ю.Лурье, М., Химия, 1971г., с.262-263 Железо. Колориметрическое определение с сульфосалициловой кислотой |
|  |  | Определение хлоридов |  |  | Унифицированные методы анализа вод Под ред. Ю.Ю.Лурье, М., Химия, 1971г., с.147-149 Хлориды. Аргентометрическое определение по Мору |
|  |  | Определение меди |  |  | Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов» Под ред. Шицковой, М., Медицина, 1990г., с.197-198 Медь. Определение с диэтилдитиокарбаматом натрия |
| ____________________________________ личная подпись |  |  | ##### Г.П.Селюк расшифровка подписи |  |  |
| Сточная вода | 13.060.30 | Определение никеля |  | Решение Брестского городского исполнительного комитета | Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов». Под ред. Шицковой, М., Медицина, 1990г., с.202-205 Никель. Определение с диметилглиоксимом Ю.Ю.Лурье «Аналитическая химия промышленных сточных вод». М., Химия, 1984 г., с.138-140 Никель. Фотометрический метод с диметилглиоксимом |
|  |  | Определение нефтепродуктов |  |  | Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов». Под ред. Шицковой, М., Медицина, 1990г., с.296-302 Нефтепродукты. Гравиметрическое определение |
|  |  | Определение сульфатов |  |  | Ю.В.Новиков, К.С.Ласточкина, З.Н.Болдина «Методы исследования качества вод водоемов». Под ред. Шицковой, М., Медицина, 1990г., с.105-106 Сульфаты. Турбидиметрическое определение |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                                       Н.И.Бусень