Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5356 от «30» декабря 2021 года на бланке № 0009349 на 2 листах редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «30» декабря 2021 года

испытательной лаборатории

Общества с ограниченной ответственностью «БелСоюзЭнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающе-го требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ольшевского, 22, пом. 15, 220073, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Показатели качества электрической энергии в системах электроснабже-ния Показатели качества электрической энергии в системах электроснабже-ния | 35.11/ 24.000 | Медленные изменения напряжения: - отрицательное отклонение напряжения δU(-); - положительное отклонение напряжения δU(+); | ГОСТ 32144-2013, п. 4.2.2 | ГОСТ 30804.4.30-2013 ГОСТ 30804.4.7-2013 ГОСТ 33073-2014 ТКП 183.1-2009 ТКП 183.2-2009 ГОСТ 30804.4.30-2013 ГОСТ 30804.4.7-2013 ГОСТ 33073-2014 ТКП 183.1-2009 ТКП 183.2-2009 |
| 1.2*** |  | 35.11/ 24.000 | Доза фликера Рt: - длительная Pst - кратковремен-ная Рlt. | ГОСТ 32144-2013, п. 4.2.3 |  |
| 1.3*** |  | 35.11/ 24.000 | Несинусоидальность напряжения: - суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения KU; - коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения KU(n) | ГОСТ 32144-2013, п. 4.2.4 |  |
| 1.4*** |  | 35.11/ 24.000 | Несимметрия напряжений в трехфазных системах: - коэффициент несимметрии напряжений по обратной последователь-ности К2U; - коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последователь-ности K0U; | ГОСТ 32144-2013, п. 4.2.5 |  |
| 1.5*** |  | 35.11/ 24.000 | Отклонение частоты ∆f | ГОСТ 32144-2013, п. 4.2.1 |  |
| 1.6*** |  | 35.11/ 24.000 | Провалы, прерывания напряжения и перенапряжения: - длительность провала (прерывания) напряжения ∆ tп; - остаточное напряжение u. | ГОСТ 32144-2013, п. 4.3.1, п. 4.3.2 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |