|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4896 |
|  | от 13.01.2017 на бланке № __________ |
|  | на 8 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 января 2022 года

лаборатории неразрушающего контроля Общества с ограниченной ответственностью "Изоком"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Советская, 106, 231471, г. Дятлово, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Трубы и изделия стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном | 24.20/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, (эхо-метод): -сварные соединения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ 2252-2012 СТБ 2270-2012 СП 4.02.01-2020 ГОСТ 30732-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 14782–86 |
| 1.2* |  | 24.20/ 32.115 | Оптический контроль: (визуальный метод, внешний осмотр и измерения): - сварные соединения - основной металл |  | СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 |
| 1.3* |  | 24.20/ 29.119 | Кажущаяся плотность термоизоляции | СТБ 2252-2012 СТБ 2270-2012 EN 253:2019 EN 448:2019 EN 15698-1:2019 EN 15698-2:2019 ГОСТ 30732-2020 EN 488: 2019 ТНПА и другая документация | СТБ 2252-2012 п.7.1.3 СТБ 2270-2013п.7.1.3 ГОСТ 409-2017 ГОСТ 30732-2020 п.9.9 ГОСТ 17177-94 EN 253:2019 п. 5.3.4 EN ISO 845:2009 EN 448:2019 п. 5.5 EN 488: 2019 п. 5.5 |
| 1.4* |  | 24.20/ 29.061 | Средний размер ячеек |  | СТБ 2252-2012 п.7.1.2 СТБ 2270-2012п.7.1.2 ГОСТ 30732-2020 п.9.21 EN 253:2019 п. 5.3.2.1 EN 448:2019 п.5.5 |
| 1.5* |  | 24.20/ 29.061 | Основные размеры ПИ-изделий, а также отклонения размеров, длина неизолированных концевых участков ПИ-изделий, длина выводов кабеля |  | СТБ 2252-2012 п.7.2.1 СТБ 2270-2012 п.7.2.1 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 30732-2020 п.п.9.3, 9.4, 9.6 EN 253:2019 п. 4.5.3 EN 448:2019 п.п 4.4.7 |

| 1.6* | Трубы и изделия стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном | 24.20/ 29.061 | Увеличение наружного диаметра трубы- оболочки | СТБ 2252-2012 СТБ 2270-2012 EN 253:2019 EN 448:2019 EN 15698-1:2019 EN 15698-2:2019 ГОСТ 30732-2020 EN 488: 2019 ТНПА и другая документация | СТБ 2252-2012 п. 7.2.2 СТБ 2270-2013 п.7.2.2 ГОСТ 26433.1-89 EN 253:2019 п. 4.5.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7* |  | 24.20/ 29.061 | Отклонение от соосности стального патрубка и трубы-оболочки |  | СТБ 2252-2012 п.7.2.3 СТБ 2270-2012 п.7.2.3 ГОСТ 30732-2020 п. 9.7 EN 253:2019 п. 4.5.5 EN 448:2019 п.п 4.4.1.2 EN 448:2019 п. 5.6.1 EN 448:2019 п.п 4.4.1.3 |
| 1.8* |  | 24.20/ 29.061 | Глубина отслоения термоизоляции из пенополиуретана от стальных патрубков и трубы- оболочки по торцу термоизоляции на каждом конце ПИ-изделия |  | СТБ 2270-2012 п.7.2.4 |
| 1.9* |  | 24.20/ 11.116 | Герметичность сварных и соединительных швов труб- оболочек ПИ-изделий, узлов герметизации выводов кабеля и узлов герметизации металлических заглушек термоизоляции |  | СТБ 2270-2012 п.7.2.5 ГОСТ 30732-2020 п. 9.8 EN 448:2019 п. 4.4.4 EN 488: 2019 п. 5.4.2 |
| 1.10* |  | 24.20/ 29.061 | Высота, внешний вид буртика сварного шва трубы-оболочки из ПЭ ПИ-изделий |  | СТБ 2270-2012п.7.2.1 ГОСТ 26433.1-89 EN 448:2019 п.п 4.4.3.3 EN 448:2019 п.п 5.6.2 |
| 1.11* |  | 24.20/ 11.116 | Качество нанесения антикоррозионного покрытия металлических заглушек термоизоляции ПИ-концевых элементов и неизолированных стальных деталей ПИ-неподвижных опор и стальной арматуры, комплектность |  | СТБ 2270-2012 п.7.2.7 ГОСТ 30732-2020 п. 9.2 EN 15698-1:2019 п.6 EN 253:2019 п. 6 EN 448:2019 п. 6 |
| 1.12* |  | 24.20/ 29.137 | Электрическое сопротивление термоизоляции между стальной деталью ПИ- изделия или трубой оболочкой из оцинкованной стали и последовательно соединенными контрольными проводниками. Отсутствие обрыва контрольных проводников. Электрический контакт контрольного проводника заземления со стальной частью ПИ-изделия |  | СТБ 2252-2012 п.7.3 СТБ 2270-2012 п.7.3 ГОСТ 30732-2020 п. 9.22 EN 253:2019 п.4.5.11 EN 448:2019 п. 5.7 EN 14419:2019 |

| 1.13* | Трубы и изделия стальные предварительно термоизолированные пенополиуретаном | 24.20/ 26.095 | Ударопрочность | СТБ 2252-2012 СТБ 2270-2012 EN 253:2019 EN 448:2019 EN 15698-1:2019 EN 15698-2:2019 ГОСТ 30732-2020 EN 488: 2019 ТНПА и другая документация | СТБ 2252-2012 п.7.2.5 EN 253-2009 п.5.4.5 EN ISO 3127:2017 EN 15698-1:2019 п.5.5.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14* |  | 24.20/ 29.040 | Количество закрытых пор |  | СТБ 2252-2012 п.7.1.6 СТБ 2270-2012 п.7.1.6 EN 253:2019 п. 5.3.2.2 EN ISO 4590:2016 EN 448:2019 п. 5.5 |
| 1.15* |  | 24.20/ 29.121 | Напряжение при 10 %-ной деформации сжатия |  | СТБ 2252-2012 п.7.1.4 СТБ 2270-2013 п.7.1.4 ГОСТ 23206-2017 ГОСТ 30732-2020 п. 9.9 ГОСТ 17177-94 ГОСТ 23206-2017 EN 253-2019 п.5.3.3 EN ISO 844:2021 EN 448:2019 п. 5.5 EN 15698-1:2019 п.5.2 |
| 1.16* |  | 24.20/ 29.040 | Водопоглощение по объему |  | СТБ 2252-2012 п.7.1.5 СТБ 2270-2012п.7.1.5 ГОСТ 30732-2020 п.9.13EN 253:2019 п. 5.3.5 EN 448:2019 п. 5.5 |
| 1.17* |  | 24.20/ 29.121 | Предел прочности конструкции ПИ- трубы на сдвиг в осевом направлении |  | СТБ 2252-2012 п. 7.2.4 ГОСТ 30732-2020 п. 9.16, п.9.17, п. 9.19 EN 253-2019 п.5.4.1 EN 253-2019 п.5.4.2 EN 15698-1:2019 п.5.5.1 |
| 1.18* |  | 24.20/ 29.121 | Прочность при разрыве сварных швов труб- оболочек из ПЭ |  | СТБ 2270-2012 п.7.2.6 ГОСТ 11262-2017 |
| 1.19* |  | 24.20/ 11.116 | Внешний вид, качество нанесения маркировки, комплектность |  | СТБ 2252-2012 п. 7.4 СТБ 2270-2012 п. 7.2.7 ГОСТ 30732-2020 п. 9.2 EN 253:2019 п. 6.4 EN 448:2019 п 6 EN 488:2019 п.6 EN 15698-1:2019 п.6 EN 15698-2:2019 п.6 |
| 1.20* |  | 24.20/ 29.061 | Минимальная толщина теплоизоляции |  | EN 448:2019 п.п 4.4.6 EN 448:2019 п.п 5.6.4 |
| 1.21* |  | 24.20/ 29.121 | Изгиб швов |  | EN 448:2019 п.п 4.4.3.4 EN 12814-1:1999 |

| 2.1* | Трубы-оболочки из полиэтилена для пи-труб и изделий к ним. Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой | 22.21/ 29.061 | Основные размеры и отклонения от них: - номинальный наружный диаметр; - толщина стенки; - длина труб- оболочек | СТБ 2251-2012 EN 253:2019 EN 448:2019 EN 488: 2019 ГОСТ 30732-2020 ТНПА и другая документация | СТБ 2251-2012 п.7.2 ГОСТ 29325-92 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 30732-2020 п.п. 9.3, 9.5, 9.6 ГОСТ Р ИСО 3126-2007 EN 253:2019 п.п 4.3.2.1,4.3.2.2 EN ISO 3126:2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* |  | 22.21/ 11.116 | Внешний вид и маркировка |  | СТБ 2251-2012 п. 7.3 ГОСТ 30732-2020 п. 9.2 EN 253:2019 п. 4.3.2.3 EN 253:2019 п.п. 5.2.1 EN 253:2019 п. 6.3 |
| 2.3* |  | 22.21/ 26.080 | Изменение длины труб- оболочек в продольном направлении после прогрева |  | СТБ 2251-2012 п.7.4 ГОСТ 27078-2014 ГОСТ 30732-2020 п. 9.15 EN 253:2019 п.п 4.3.2.5 EN ISO 2505:2005 |
| 2.4* |  | 22.21/ 29.121 | Устойчивость к разрыву или стойкость при постоянном внутреннем давлении труб- оболочек |  | СТБ 2251-2012 п.7.5 ГОСТ ISO 1167-1-2013 |
| 2.5* |  | 22.21/ 29.040 | Плотность полиэтилена труб- оболочек, содержание сажи |  | СТБ 2251-2012 п.7.1 ГОСТ 26311-84 EN 253-2009 п.4.3.1.1 ISO 6964-2019 |
| 2.6* |  | 22.21/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве труб- оболочек |  | СТБ 2251-2012 п.7.6 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 30732-2020 п.9.14 ГОСТ 18599-2001 EN 253-2009 п.5.2.2 EN ISO 6259-1:2015 |
| 2.7* |  | 22.21/ 29.061 | Отклонение от перпендикулярности плоскости торца к оси |  | СТБ 2251-2012 п. 7.7 EN 253:2019 п. 4.3.2.3 |
| 3.1* | Трубы гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения | 22.21/ 11.116 | Внешний вид, маркировка, упаковка | ГОСТ Р 58097-2018 ГОСТ Р 56730-2015 ГОСТ Р 54468-2011 EN 15632-1:2009 EN 15632-2:2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 58097-2018 п.8.2 ГОСТ Р 56730-2015 п.8.2 ГОСТ Р 54468-2011 п.8.2 EN 15632-1:2009 п.7 |
| 3.2* |  | 22.21/ 26.095 | Размеры изолированной трубы |  | ГОСТ Р 58097-2018 п.8.3 ГОСТ Р ИСО 3126-2007 ГОСТ Р 56730-2015 п.8.3 |
| 3.3* |  | 22.21/ 26.095 | Ударная прочность |  | EN 15632-1:2009 п.5.3 EN ISO 3127:2017 |
| 3.4* |  | 22.21/ 29.165 | Гибкость изолированной трубы |  | ГОСТ Р 58097-2018 п.8.4 ГОСТ Р 56730-2015 п.8.4 ГОСТ Р 54468-2011 п.8.2 EN 15632-1:2009 п.6.2 |
| 3.5* |  | 22.21/ 29.151 | Линейная водопроницаемость |  | ГОСТ Р 56730-2015 п.8.5 ГОСТ Р 54468-2011 п.8.4 EN 15632-2:2010 п.6.4 |
| 3.6* |  | 22.21/ 29.040 | Кольцевая жесткость изолированной трубы |  | ГОСТ Р 56730-2015 п.8.7 EN 15632-1:2009 п.5.3 EN ISO 9969:2016 |

| 3.7* | Трубы гиб-кие с тепло-вой изоляцией для систем тепло-снабжения, холодного и горячего водоснабжения | 22.21/ 29.040 | Кажущаяся плотность тепловой изоляции | ГОСТ Р 58097-2018 ГОСТ Р 56730-2015 ГОСТ Р 54468-2011 EN 15632-1:2009 EN 15632-2:2010 ТНПА и другая документация | СТБ 2252-2012 п.7.1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.8* |  | 22.21/ 29.151 | Водопоглощение теплоизоляционного слоя |  | СТБ 2252-2012 п.7.1.5 ГОСТ Р 56730-2015 п.8.8 EN 15632-1:2009 п.5.4.2 EN 489-1:2019 |
| 3.9* |  | 22.21/ 29.061 | Средний размер ячеек |  | СТБ 2252-2012 п.7.1.2 |
| 3.10* |  | 22.21/ 29.040 | Количество закрытых пор |  | СТБ 2252-2012 п.7.1.6 |
| 3.11* |  | 22.21/ 26.095 | Прочность на сдвиг в осевом направлении |  | ГОСТ Р 56730-2015 п.8.6 ГОСТ Р 54468-2011 п.8.5 ГОСТ 30732-2020 EN 15632-2:2010 п.6.3 |
| 3.12* |  | 22.21/ 29.040 | Содержание сажи в материале защитной оболочки |  | EN 15632-1:2009 п.5.5.1 ISO 6964-2019 |
| 3.13* |  | 22.21/ 29.121 | Стойкость соединений напорных труб к циклическому изменению температуры |  | ГОСТ Р 56730-2015 п.8.10 ГОСТ Р 54468-2011 п.8.6 EN 15632-2:2010 п.6.2 |
| 4.1* | Трубы полимерные, фасонные части, соединительные узлы и детали к ним | 22.21/ 11.116 | Внешний вид, комплектность, маркировка, упаковка, размеры | СТБ 1293–2001 ГОСТ 18599-2001 СТБ 2244-2012 ГОСТ Р 58097-2018 ГОСТ Р 54866-2011 EN ISO 9080:2003 ТНПА и другая документация | СТБ 1293-2001 п.п. 7.1, 7.2 ГОСТ 18599-2001 п.п. 8.2-8.3 ГОСТ 29325-92 СТБ EN ISO 3126:2011 СТБ 2244-2012 п.п. 8.2-8.3 ГОСТ Р 58097-2018 п. 8.3 |
| 4.2* |  | 22.21/ 29.121 | Предел текучести при растяжении |  | СТБ 1293-2001 п.7.3 ГОСТ 11262-2017 ГОСТ 18599-2001 п.8.4 СТБ 2244-2012 п.8.6 |
| 4.3* |  | 22.21/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве |  |  |
| 4.4* |  | 24.20/ 29.121 | Относительное удлинение при пределе текучести |  |  |
| 4.5* |  | 22.21/ 29.121 | Прочность при разрыве |  |  |
| 4.6* |  | 22.21/ 29.128 | Степень сшивки |  | СТБ 1293-2001 п. 7.6 ГОСТ Р 58097-2018 п. 8.5 ГОСТ Р 53630-2015 |
| 4.7* |  | 22.21/ 26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении |  | ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-2-2013 СТБ 1293-2001 п.7.5 СТБ 1916-2008 п.6.4 ГОСТ 18599-2001 п.8.6 СТБ 2244-2012 п.8.4 ГОСТ Р 58097-2018 п. 8.6 |
| 4.8* |  | 22.21/ 26.080 | Изменения длины и внешнего вида после прогрева |  | ГОСТ 27078-2014 СТБ 1293-2001 п.7.4 ГОСТ 18599-2001 п.8.5 СТБ 2244-2012 п.8.5 |

| 4.9* | Трубы поли-мерные, фа-сонные ча-сти, соедини-тельные узлы и детали к ним | 22.21/ 26.080 | Максимально допустимый радиус изгиба | СТБ 1293–2001 ГОСТ 18599-2001 СТБ 2244-2012 ГОСТ Р 58097-2018 ГОСТ Р 54866-2011 EN ISO 9080:2003 ТНПА и другая документация | СТБ 1293-2001 п. 7.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.10* |  | 22.21/ 29.121 | Стойкость к циклическому изменению температуры |  | ГОСТ Р 58097-2018 п. 8.8 ГОСТ Р 56730-2015 |
| 4.11* |  | 22.21/ 26.141 | Герметичность при пониженном давлении |  | ГОСТ 32415-2013 п. 8.26 |
| 4.12* |  | 22.21/ 26.141 | Герметичность сварных деталей и узлов |  | СТБ 2244-2012 п.8.9 ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-2-2013 |
| 4.13* |  | 22.21/ 26.141 | Определение длительной гидростатической прочности на трубах методом экстраполяции |  | ГОСТ Р 54866-2011 ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-2-2013 EN ISO 9080:2013 |
| 5.1* | Трубы из полиэтилена для газопроводов | 22.21/ 11.116 | Внешний вид поверхности | СТБ ГОСТ Р 50838-97 ТНПА и другая документация | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.3 |
| 5.2* |  | 22.21/ 29.061 | Размеры |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.4 ГОСТ Р ИСО 3126-2007 СТБ EN ISO 3126-2011 EN ISO 3126:2005 |
| 5.3* |  | 22.21/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.5 ГОСТ 11262-2017 |
| 5.4* |  | 22.21/ 26.080 | Изменение длины труб после прогрева |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.6 ГОСТ 27078-2014 |
| 5.5* |  | 22.21/ 26.141 | Стойкость при постоянном внутреннем давлении |  | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.7 ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-2-2013 ГОСТ Р ИСО 3126-2007 |
| 6.1* | Трубы полимерные и соедини-тельные детали к ним | 22.21/ 11.116 | Внешний вид, маркировка | ГОСТ 32415-2013 EN ISO 15875-2:2003 EN ISO 15875-5:2003 EN ISO 22391-2:2009 EN ISO 22391-3:2009 EN ISO 22391-5:2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32415-2013 п.8.2 EN ISO 15875-2:2003 п.10 EN ISO 22391-2:2009 п.10 EN ISO 22391-3:2009 п.11 |
| 6.2* |  | 22.21/ 29.061 | Определение размеров |  | ГОСТ 29325-92 # ГОСТ 32415-2013 п.8.4 EN ISO 15875-2:2003 п.6 EN ISO 3126:2005 EN ISO 22391-2:2009 п.6 |
| 6.3* |  | 22.21/ 26.141 | Стойкость к внутреннему давлению труб, фитингов и/или их соединений. |  | ГОСТ 32415-2013 п.п.8.5-8.9 ГОСТ ISO 1167-1-2013 ГОСТ ISO 1167-2-2013 EN ISO 15875-2:2003 п.7 EN ISO 15875-5:2003 п.4.2 EN ISO 22391-2:2009 п.7 EN ISO 1167-1:2006 EN ISO 1167-2:2006 EN ISO 1167-3:2007 EN ISO 1167-4:2007 EN ISO 22391-3:2009 п.п. 4.1.1, 7 EN ISO 22391-5:2009 п.4.2 |

| 6.4* | Трубы поли-мерные и соедини-тельные детали к ним | 22.21/ 26.080 | Изменение размеров труб после прогрева | ГОСТ 32415-2013 EN ISO 15875-2:2003 EN ISO 15875-5:2003 EN ISO 22391-2:2009 EN ISO 22391-3:2009 EN ISO 22391-5:2009 ТНПА и другая документация | ГОСТ 32415-2013 п.8.11 ГОСТ 27078-2014 СТБ EN ISO 2505-2011 EN ISO 15875-2:2003 п.8 EN ISO 22391-2:2009 п.8 EN ISO 2505:2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.5* |  | 22.21/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве, предел текучести при растяжении |  | ГОСТ 32415-2013 п.п.8.12, 8.13 ГОСТ 11262-2017 |
| 6.6* |  | 22.21/ 26.095 | Ударная прочность труб и фасонных частей |  | ГОСТ 32415-2013 п.п.8.14, 8.15 ГОСТ 10708-82 |
| 6.7* |  | 22.21/ 29.128 | Степень сшивки |  | ГОСТ 32415-2013 п.8.18 EN ISO 15875-2:2003 п.8 EN ISO 10147:2012 |
| 6.8* |  | 22.21/ 29.144 | Показатель текучести расплава |  | ГОСТ 32415-2013 п.8.16 ГОСТ 11645-73 EN ISO 22391-2:2009 п.8 EN ISO 1133-1 EN ISO 22391-3:2009 |
| 6.9* |  | 22.21/ 29.121 | Стойкость соединений при переменной температуре |  | ГОСТ 32415-2013 п.8.22 EN ISO 15875-5:2003 п.4.5 EN ISO 19893:2018 EN ISO 22391-5:2009 п.4.5 |
| 6.10* |  | 22.21/ 29.121 | Стойкость соединений к действию растягивающей нагрузки |  | ГОСТ 32415-2013 п.8.24 EN ISO 15875-5:2003 п.4.4 EN ISO 3501:2015 EN ISO 22391-5:2009 п.4.4 |
| 6.11* |  | 22.21/ 29.121 | Стойкость к осевому растяжению сварного стыкового соединения |  | ГОСТ 32415-2013 п.8.27 |
| 6.12* |  | 22.21/ 26.141 | Герметичность соединений при пониженном давлении |  | ГОСТ 32415-2013 п.8.26 EN ISO 15875-5:2003 п.4.7 EN ISO 13056:2018 EN ISO 22391-5:2009 п.4.7 |
| 6.13* |  | 22.21/ 26.141 | Термическая стабильность при длительном испытании внутренним давлением |  | ГОСТ 32415-2013 п.8.6 ГОСТ ISO 1167-1-2013 EN ISO 22391-2:2009 п.8 EN ISO 22391-3:2009 п.4.1.2.2 ISO 1167-1:2006 ISO 1167-2:2006 |
| 6.14* |  | 22.21/ 26.141 | Стойкость соединений к воздействию переменного давления |  | ГОСТ 32415-2013 п.8.23 EN ISO 19892:2018 EN ISO 15875-5:2003 п. 4.6 EN ISO 22391-5:2009 |

| 7.1* | Трубы стальные | 22.21/ 29.061 | Внешний вид, качество поверхности, размеры (длина, диаметр, овальность, толщина стенки, торцевое кольцо), предельные отклонения от размеров | ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 ГОСТ 10706-76 ГОСТ 3262-75 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 20295-85 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3262-75 ГОСТ 8731-74 ГОСТ 8733-74 ГОСТ 20295-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2* |  | 22.21/ 29.061 | Угол скоса фаски (торца) |  | ГОСТ 3262-75 п.4.8 |
| 8.1* | Полиэтилен высокого и низкого давления | 20.16/ 29.144 | Показатель текучести расплава | EN ISO 12162:2009 EN 253:2019 EN 448:2019 EN 488:2019 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11645-73 ISO 1133-1:2011 EN 253:2019 п. 4.3.1.2 |
| 8.2* |  | 20.16/ 29.040 | Массовая доля летучих веществ |  | ГОСТ 26359-84 |
| 8.3* |  | 20.16/ 29.040 | Плотность |  | ГОСТ 15139-69 |
| 8.4* |  | 20.16/ 29.040 | Содержание сажи |  | EN 253:2019 п. 4.3.1.1 ISO 6964:2019 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»	   	                                                            Е.В.Бережных