|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.1407 |  |  |
|  | от 20 апреля 1998 года |  |  |
|  | На бланке | 0006765 |  |
|  | На 2 листах |  |  |
|  | Редакция 03 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 января 2022 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| электротехнической лаборатории |  |  |
| Открытого акционерного общества «Медик» |  |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Междугородняя, 3, 246023, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009 прил. Б п.Б.29.4 | МВИ.ГМ.586-2020 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 прил.Б, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-п.413.1.3.5 | МВИ.ГМ.1371-2020 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 прил.Б, п.Б.29.2 | МВИ.ГМ.586-2020 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 прил. Б, п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.476-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Изделия медицинской техники | 26.60/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.3.1 | ГОСТ 12.2.025-76 п.4.4 |
| 4.1 *** | Системы вентиляции с принудительным побуждением | 28.25/ 23.000 | Аэродинами-ческие испытания: скорость потока, давление, расход воздуха, температура, относительная влажность | СН 4.02.03-2019 СП 1.03.02-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА» 	                 _________________ 	                      __Е.В.Бережных____

(подпись) 	 (инициалы, фамилия)

М.П.