|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5364 от 04 февраля 2022 года на бланке № ________ на 2 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от «04» февраля 2022 года

испытательной лаборатории

Щучинского районного унитарного предприятия

жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Кирова, 25, 231513, г. Щучин, Щучинский район, Гродненская обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения. (системы вентиляции с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока воздуха в вентиляционном канале; - объемный расход воздуха в вентиляционном канале; | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2021-2009 Приложение К |
| 1.2 *** |  |  | Количество удаляемого воздуха через вентиляционное отверстие | ТКП 629-2018 СН 4.02.03-2019 ТКП 45-3.02-36-2006 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация |  |

|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5364 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Здания и сооружения. (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | ТКП 629-2018 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В. Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |