|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.1513 |  |  |
|  | от «23» января 2001 года |  |  |
|  | на бланке | 0009488 |  |
|  | на 2 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «20» февраля 2022 года лаборатории электрических испытаний Коммунального производственного унитарного предприятия «Гомельоблтеплосеть».

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту испытаний | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Войсковая, 13, 246027, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.2 | АМИ.ГМ 0019-2021 МВИ.ГМ. 1617-2017 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Приложение .Б п.Б29.4 | АМИ.ГМ 0018-2021; АМИ.ГМ 0019-2021 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S) | ТКП 181-2009 прил. Б п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-413.1.3.6 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 | МВИ.ГМ.1617-2017 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 пр.Б п.Б.27.1 | АМИ.ГМ 0021-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза –нуль» силовых и осветительных сетей | ТПК 181-2009 п.Б.27.3 ТКП 339-2011 п.4.4.26.3 ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3-413.1.3.6 | МВИ.ГМ.1617-2017 |
| 3.1 *** | Электродвигатели переменного тока напряжением 0,38-10 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток статора | ТКП 181-2009, Прил. Б, п. Б.7.2 | АМИ.ГМ 0021-2021 |
| 4.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Прил. Б, п. Б.30.1 | АМИ.ГМ 0021-2021 |
| 5.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО на переменном токе | ТКП 181-2009 прил.В п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3 ГОСТ 30339-95 | АМИ.ГМ 0020-2021 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО |  | АМИ.ГМ 0020-2021 |
| 6.1 *** | Электроустановки жилых и общественных зданий, защищаемые УЗО | 27.90/ 22.000 | Токи утечки | СН 4.04.01-2019 п.п.16.3.7, 16.3.8 | АМИ.ГМ 0020-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь - директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- | --- |