НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5374

от 12 марта 2022 года

на бланке №  ________

На 4 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 12 марта 2022 года

- производственной лаборатории филиала «Толочинские сыры»

- Открытого акционерного общества «Оршанский мясоконсервный комбинат»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Вокзальная, д. 8, 211091, г. Толочин, Витебский район, Витебская область. |
| 1.1 *** | Молоко коровье сырое | 10.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ9225-84 |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 | Группа чистоты | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8218-89 |
| 1.3* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира (кислотный метод) |  | ГОСТ 5867-90 п.2.2.1 |
| 1.4* |  | 01.41/08.149 | Кислотность (метод с применением индикатора фенолфталеина) |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 1.5* |  | 01.41/08.031 | Плотность (ареометрический метод) |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 1.6* |  | 01.41/11.116 | Наличие нейтрализующих веществ: - сода - аммиак - перекись водорода |  | ГОСТ 24065-80 р.2 ГОСТ 24066-80 ГОСТ 24067-80 |
| 1.7* |  | 01.41/08.169 | Массовая доля белка (экспресс-метод) |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б |
| 1.8* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток (метод с применением вискозиметра) |  | ГОСТ 23453-2014 р.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9* | Молоко коровье сырое | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность методом пробы на редуктазу) | СТБ 1598-2006 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п.4.2 |
| 1.10* |  | 01.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов | СТБ 1598-2006 | ГОСТ 9225-84 п.4.5 |
| 2.1 *** | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 | Группа чистоты | СТБ 1373-2016 СТБ 1890-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8218-89 |
| 2.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира (кислотный метод) |  | ГОСТ 5867-90 пп 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 |
| 2.4* |  | 10.51/08.149 | Кислотность (метод с применением индикатора фенолфталеина) |  | ГОСТ 3624-92 пп.3.3.1, 3.3.4. |
| 2.5* |  | 10.51/08.031 | Плотность (ареометрический метод |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 2.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доли влаги и сухих веществ: -ускоренный метод определения влаги и сухого вещества в сырах, твороге и творожных изделиях на приборе АПС -определение влаги в масле без наполнителя - определение обезжиренного сухого вещества в масле без наполнителя |  | ГОСТ 3626-73 р.5 ГОСТ 3626-73 р.6 ГОСТ 3626-73 р.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7* | Молоко и молочные продукты | 10.51/11.116 | Эффективность пастеризации -определение фосфатазы (по реакции с 4-аминоантипирином) -определение пероксидазы (по реакции йодистокалиевым крахмалом) | СТБ 1373-2016 СТБ 1890-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 2.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доли хлористого натрия (метод с азотнокислым серебром) |  | ГОСТ 3627-81 р.2 |
| 2.9* |  | 10.51/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов | - ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01. 2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.10* |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) |  | ГОСТ 9225-84п.4.6 |
| 3.1 *** | Вода питьевая централизованного водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1, 4.4.2,р.5 ГОСТ 31942-2012 | СТБ ГОСТ Р51592-2001 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1, 4.4.2, р.5 ГОСТ 31942-2012 |
| 3.2* |  | 100.09/01.086 | Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ) | СанПиН 10-124 РБ 99 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды» утвержденный постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МУК РБ № 11-10-1-2002 п. 8.1 |
| 3.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.3 |
| 3.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 *** | Сельскохозяйственное сырьё. Корма для сельскохозяйственных животных. | 01.41/42.000, 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 СТБ 1056-2016 | СТБ 1051-2012 СТБ 1056-2016 |
| 4.2* |  | 01.41/ 04.125 10.91/ 04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 | «Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах», утв. 03.08.99г. «Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок », утв. постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь №10 от 10.02.2011г. | МВИ.МН 1866-2018 |
| 5.1 *** | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1051-2012 | СТБ 1051-2012 |
| 5.2* |  | 10.51/04.125 | Удельная (объёмная) активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 «Республиканские допустимые уровни содержания нуклидов цезия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде» (РДУ-99) | МВИ.МН 1866-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в испытательной лаборатории;

*** – деятельность осуществляется за пределами   испытательной лаборатории.

Руководитель  органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                               Е.В.Бережных