|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1039 от 15 апреля 1997 года на бланке № на 10 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от   01 апреля   2022 года

центральной химической лаборатории

Республиканского дочернего унитарного предприятия по обеспечению

нефтепродуктами «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пос. Янтарный 12, Поколюбичский с/с, 247012,Гомельская область, Гомельский район |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Нефтепродукты | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 ГОСТ 31873-2012 | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 ГОСТ 31873-2012 |
| 2.1* | Автомобильный бензин | 19.20/ 08.031 | Плотность | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31077-2002 ТУ ВY 400051902.022-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |
|  |  | 19.20/ 29.119 | Плотность |  | СТБ ИСО 12185-2007 ASTM D 4052-96 СТБ 1468-2014 |
| 2.2* |  | 19.20/ 08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 2.3* |  | 19.20/ 08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 СТБ ИСО 6246-2005 ГОСТ 32404-2013 |
| 2.4* |  | 19.20/ 25.120 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 |
| 2.5* |  | 19.20/ 26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку (3 ч при 50˚С) |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 ГОСТ ISO 2160-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6* | Автомобильный бензин | 19.20/ 08.130 | Содержание серы | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31077-2002 ТУ ВY 400051902.022-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1420-2003 ГОСТ ISO 8754-2013 ГОСТ ISO 20847-2014 СТБ 2141-2010 ГОСТ 32139-2013 |
| 2.7* |  | 19.20/ 11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1656-2016 п.4.2 ГОСТ 31077-2002 п.7.3 ТУ ВY 400051902.022-2019 п.9 табл.1 |
| 3.1* | Топливо дизельное | 19.20/ 08.031 | Плотность | СТБ 1658-2015 ГОСТ 305-2013 ГОСТ 32511-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |
|  |  | 19.20/ 29.119 | Плотность |  | СТБ ИСО 12185-2007 |
| 3.2* |  | 19.20/ 08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 3.3* |  | 19.20/ 29.049 | Вязкость кинематическая |  | СТБ ИСО 3104-2003 ГОСТ 33-2016 ГОСТ 31391-2009 |
| 3.4* |  | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 Метод А ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 3.5* |  | 19.20/ 29.145 | Температура помутнения |  | СТБ ЕН 23015-200 ГОСТ 5066-2018 метод Б |
| 3.6* |  | 19.20/ 26.045 | Коррозионная агрессивность медной пластинки (3ч при 500С) |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 ГОСТ ISO 2160-2013 ГОСТ 32329-2013 |
| 3.7* |  | 19.20/ 08.055 | Цетановый индекс |  | СТБ ИСО 4264-2003 |
| 3.8* |  | 19.20/ 08.052 | Содержание механических примесей (общее загрязнение) |  | СТБ ЕN 12662-2010 ГОСТ ЕN 12662-2016 |
| 3.9* |  | 19.20/ 08.145 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 ГОСТ 22254-92 |
| 3.10* |  | 19.20/ 08.169 | Содержание воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |
| 3.11 * |  | 19.20/ 08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20847-2014 СТБ 2141-2010 ГОСТ 32139-2013 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.12 * | Топливо дизельное | 19.20/ 08.034 19.20/ 08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | СТБ 1658-2015 ГОСТ 305-2013 ГОСТ 32511-2013 ТНПА и др. документация на продукцию | ГОСТ 6307-75 |
| 4.1* | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/ 08.031 | Плотность | ГОСТ 10227-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3900-85 |
| 4.2* |  | 19.20/ 08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 4.3* |  | 19.20/ 29.049 | Вязкость кинематическая |  | ГОСТ 33-2016 |
| 4.4* |  | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 метод А |
| 4.5* |  | 19.20/ 08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 ГОСТ 32404-2013 |
| 4.6* |  | 19.20/ 26.045 | Испытание на медной пластинке при 100 0С в течение 3 ч |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ 10227-2013 п.7.2 |
| 4.7* |  | 19.20/ 08.130 | Массовая доля общей серы |  | СТБ 1420-2003 |
| 4.8* |  | 19.20/ 08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 ГОСТ 10227-2013 п.7.5 |
| 4.9* |  | 19.20/ 11.116 | Содержание механических примесей и воды |  | ГОСТ 10277-2013 п. 7.3 |
| 4.10 * |  | 19.20/ 25.120 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 метод А |
| 5.1* | Керосин | 19.20/ 08.055 | Фракционный состав | ТУ 38.401-58-10-01 ТУ BY 400091131.005-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 5.2* |  | 19.20/ 26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку в течение 3 ч при 50 0С |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 СТБ 1816-2007 |
| 5.3* |  | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 метод А |
| 5.4* |  | 19.20/ 29.145 | Температура помутнения |  | ГОСТ 5066-2018 метод Б СТБ ЕН 23015-2002 ГОСТ 20287-91 метод Б ТУ 38.401-58-10-01 п.6.2 |
| 5.5* |  | 19.20/ 08.130 | Массовая доля серы |  | СТБ 1420-2003 |
| 5.6* |  | 19.20/ 08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7* | Керосин | 19.20/ 11.116 | Содержание механических примесей и воды | ТУ 38.401-58-10-01 ТУ BY 400091131.005-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ 38.401-58-10-01 п.6.4 ТУ BY 00091131.005-2009 п 4.3 |
| 5.8* |  | 19.20/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 |
|  |  | 19.20/ 29.119 | Плотность |  | СТБ ИСО 12185-2007 СТБ 1468-2014 |
| 6.1 * | Топливо печное бытовое | 19.20/ 08.055 | Фракционный состав | ТУ 38.101656-2005 ТУ BY 400091131.004-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 СТБ 1934-2009 СТБ 1934-2015 |
| 6.2 * |  | 19.20/ 29.049 | Вязкость кинематическая при 20 0С |  | СТБ ИСО 3104-2003 ГОСТ 33-2016 |
| 6.3 * |  | 19.20/ 29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-91 методы А и Б ТУ 38.101656-2005 п 6.2 |
| 6.4* |  | 19.20/ 26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку в течение 3ч. при 50 0С |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 СТБ 1816-2007 |
| 6.5* |  | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 метод А СТБ ИСО 2719-2002 метод А |
| 6.6* |  | 19.20/ 08.130 | Массовая доля серы |  | СТБ 1420-2003 ГОСТ ISO 8754-2013 |
| 6.7* |  | 19.20/ 08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 6.8* |  | 19.20/ 08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 6.9* |  | 19.20/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 |
|  |  | 19.20/ 29.119 | Плотность |  | СТБ ИСО 12185-2007 СТБ 1468-2014 |
| 6.10* |  | 19.20/ 11.116 | Цвет |  | ТУ 38.101656-2005 п.2.2 ТУ BY 400091131.004-2009 п.4.4 |
| 6.11 * |  | 19.20/ 08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1* | Масла специального назначения (трасмисмиссион-ные, компрессионные, индустриальные, авиационные, для гидрообъёмных передач) | 19.20/ 29.049 | Вязкость кинематическая при 20 0С, 40 0С, 100 0С | ГОСТ 23652-79 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 20799-88 ГОСТ 21743-76 ТУ 38.001347-00 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1798-2007 ГОСТ 33-2016 |
| 7.2* |  | 19.20/ 08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 7.3* |  | 19.20/ 11.116 | Цвет |  | ГОСТ 20284-74 |
| 7.4* |  | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 |
| 7.5* |  | 19.20/ 08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 7.6* |  | 19.20/ 08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 ГОСТ 23652-79 |
| 7.7* |  | 19.20/ 29.145 | Температура застывания и текучести |  | ГОСТ 20287-91 (метод Б) |
| 7.8* |  | 19.20/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 СТБ 1799-2007 |
| 7.9* |  | 19.20/ 08.055 | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-2018 методы А и Б |
| 8.1* | Масла моторные (для автотрактор- ных дизелей, для карбюраторных двигателей, для дизельных двигателей) | 19.20/ 29.049 | Вязкость кинематическая при 20 0С, 40 0С, 100 0С | ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-78 ГОСТ 12337-84 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33-2016 |
| 8.2* |  | 19.20/ 08.055 | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-2018 методы А и Б |
| 8.3* |  | 19.20/ 08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 8.4* |  | 19.20/ 08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 ГОСТ 8581-78 |
| 8.5* |  | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 |
| 8.6* |  | 19.20/ 29.145 | Температура застывания и текучести |  | ГОСТ 20287-91 (метод Б) |
| 8.7* |  | 19.20/ 11.116 | Цвет |  | ГОСТ 20284-74 |
| 8.8* |  | 19.20/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 |
| 10.1 * | Нефтепродукты отработанные группы: ММО, МИО, СНО | 19.20/ 29.049 | Вязкость условная при 20 0С | ГОСТ 21046-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26378.3-2015 |
| 10.2 * |  | 19.20/ 29.049 | Вязкость кинематическая при 50 0С |  | ГОСТ 33-2016 СТБ 1798-2007 |
| 10.3 * |  | 19.20/ 08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 26378.1-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.4* | Нефтепродукты отработанные группы: ММО, МИО, СНО | 19.20/ 08.055 | Содержание воды | ГОСТ 21046-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2477-2014 |
| 10.5* |  | 19.20/ 08.153 | Содержание механических примесей и загрязнений |  | ГОСТ 26378.2-2015 |
| 10.6* |  | 19.20/ 26.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 10.7* |  | 19.20/ 26.052 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 |
| 10.8* |  | 19.20/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 п. 1 |
| Михалковский с/с, 4, Мозырский район, Гомельская обл., 247760 |  |  |  |  |  |
| 11.1 *** | Нефтепродукты | 19.20/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 ГОСТ 31873-2012 | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 ГОСТ 31873-2012 |
| 12.1* | Автомобильный бензин | 19.20/ 08.031 | Плотность | СТБ 1656-2016 ГОСТ 31077-2002 ТУ ВY 400051902.022-2019 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |
|  |  | 19.20/ 29.119 | Плотность |  | СТБ ИСО 12185-2007 ASTM D 4052-96 СТБ 1468-2014 |
| 12.2 * |  | 19.20/ 25.041 | Детонационная стойкость: октановое число по исследовательскому методу |  | ГОСТ 8226-2015 ГОСТ 32339-2013 |
| 12.3 * |  | 19.20/ 25.041 | Детонационная стойкость: октановое число по моторному методу |  | ГОСТ 32340-2013 ГОСТ 511-2015 |
| 12.4* |  | 19.20/ 08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 12.5* |  | 19.20/ 08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 СТБ ИСО 6246-2005 ГОСТ 32404-2013 |
| 12.6 * |  | 19.20/ 25.120 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 ГОСТ EN 13016-1-2013 |
| 12.7 * |  | 19.20/ 26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку (3 ч при 50 0С) |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 ГОСТ ISO 2160-2013 |
| 12.8* |  | 19.20/ 08.034 | Содержание серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 12.9* |  | 19.20/ 11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1656-2016 п.4.2 ГОСТ 31077-2002 п.7.3 ТУ ВY 400051902.022-2019 п.9 табл.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 * | Топлива дизельные | 19.20/ 08.031 | Плотность | СТБ 1658-2015 ГОСТ 305-2013 ГОСТ 32511-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ ISO 3675-2014 |
|  |  | 19.20/ 29.119 | Плотность |  | СТБ ИСО 12185-2007 |
| 13.2 * |  | 19.20/ 08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 13.3 * |  | 19.20/ 29.049 | Вязкость кинематическая |  | СТБ ИСО 3104-2003 ГОСТ 33-2016 ГОСТ 31391-2009 |
| 13.4 * |  | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 Метод А ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 13.5 * |  | 19.20/ 26.045 | Коррозионная агрессивность медной пластинки (3ч при 50 0С) |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 ГОСТ ISO 2160-2013 ГОСТ 32329-2013 |
| 13.6 * |  | 19.20/ 08.055 | Цетановый индекс |  | СТБ ИСО 4264-2003 |
| 13.7 * |  | 19.20/ 08.052 | Содержание механических примесей (общее загрязнение) |  | СТБ ЕN 12662-2010 ГОСТ ЕN 12662-2016 |
| 13.8* |  | 19.20/ 08.145 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 ГОСТ 22254-92 |
| 13.9 * |  | 19.20/ 08.169 | Содержание воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |
| 13.10 * |  | 19.20/ 08.034 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 13.11 * |  | 19.20/ 08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 14.1 * | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/ 08.031 | Плотность | ГОСТ 10227-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3900-85 |
| 14.2 * |  | 19.20/ 08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 14.3 * |  | 19.20/ 29.049 | Вязкость кинематическая |  | ГОСТ 33-2016 |
| 14.4 * |  | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 метод А |
| 14.5 * |  | 19.20/ 08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 ГОСТ 32404-2013 |
| 14.6 * |  | 19.20/ 26.045 | Испытание на медной пластинке при 100 0С в течение 3ч |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ 10227-2013 п.7.2 |
| 14.7 * |  | 19.20/ 08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 ГОСТ 10227-2013 п.7.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.8 * | Топливо для реактивных двигателей | 19.20/ 11.116 | Содержание механических примесей и воды | ГОСТ 10227-2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 10277-2013 п. 7.3 |
| 14.9 * |  | 19.20/ 25.120 | Давление насыщенных паров |  | ГОСТ 1756-2000 метод А |
| 15.1 * | Керосин | 19.20/ 08.055 | Фракционный состав | ТУ 38.401-58-10-01 ТУ BY 400091131.005-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 |
| 15.2 * |  | 19.20/ 26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку в течение 3ч. при 50˚С |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 СТБ 1816-2007 |
| 15.3 * |  | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 СТБ ИСО 2719-2002 метод А |
| 15.4 * |  | 19.20/ 08.034 | Массовая доля серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 15.5 * |  | 19.20/ 08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 15.6 * |  | 19.20/ 11.116 | Содержание механических примесей и воды |  | ТУ 38.401-58-10-01 п.6.4 ТУ BY 00091131.005-2009 п 4.3 |
| 15.7 * |  | 19.20/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 |
|  |  | 19.20/ 29.119 | Плотность |  | СТБ ИСО 12185-2007 СТБ 1468-2014 |
| 16.1 * | Топливо печное бытовое | 19.20/ 08.055 | Фракционный состав | ТУ 38.101656-2005 ТУ BY 400091131.004-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 СТБ 1934-2009 СТБ 1934-2015 |
| 16.2 * |  | 19.20/ 26.045 | Коррозионное воздействие на медную пластинку в течение 3ч. при 50 0С |  | ГОСТ 6321-92 СТБ ИСО 2160-2003 СТБ 1816-2007 |
| 16.3 * |  | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 метод А СТБ ИСО 2719-2002 метод А |
| 16.4 * |  | 19.20/ 08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 16.5 * |  | 19.20/ 08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 16.6 * |  | 19.20/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 31072-2002 СТБ ИСО 3675-2003 |
|  |  | 19.20/ 29.119 | Плотность |  | СТБ ИСО 12185-2007 СТБ 1468-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.7 * | Топливо печное бытовое | 19.20/ 11.116 | Цвет | ТУ 38.101656-2005 ТУ BY 400091131.004-2009 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ 38.101656-2005 п.2.2 ТУ BY 400091131.004-2009 п.4.4 |
| 16.8 * |  | 19.20/ 08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 17.1 * | Масла специального назначения (трасмисмиссион-ные, компрессионные, индустриальные, авиационные, для гидрообъёмных передач) | 19.20/ 29.049 | Вязкость кинематическая при 20 0С, 40 0С, 100 0С | ГОСТ 23652-79 ГОСТ 9243-75 ГОСТ 20799-88 ГОСТ 21743-76 ТУ 38.001347-00 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1798-2007 ГОСТ 33-2016 |
| 17.2 * |  | 19.20/ 08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 17.3 * |  | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 |
| 17.4 * |  | 19.20/ 08.149 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 17.5 * |  | 19.20/ 08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 ГОСТ 23652-79 |
| 17.6 * |  | 19.20/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 СТБ 1799-2007 |
| 17.7 * |  | 19.20/ 08.055 | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-2018 методы А и Б |
| 18.1 * | Масла моторные (для автотрактор- ных дизелей, для карбюраторных двигателей, для дизельных двигателей) | 19.20/ 29.049 | Вязкость кинематическая при 20 0С, 40 0С, 100 0С | ГОСТ 8581-78 ГОСТ 10541-78 ГОСТ 12337-84 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 33-2016 |
| 18.2 * |  | 19.20/ 08.055 | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-2018 методы А и Б |
| 18.3 * |  | 19.20/ 08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 18.4 * |  | 19.20/ 08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 ГОСТ 8581-78 |
| 18.5 * |  | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 |
| 18.6 * |  | 19.20/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 |

| 19.1 * | Нефтепродукты отработанные группы: ММО, МИО, СНО | 19.20/ 29.049 | Вязкость условная при 20 0С | ГОСТ 21046-2015 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26378.3-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.2 * |  | 19.20/ 29.049 | Вязкость кинематическая при 50 0С |  | ГОСТ 33-2016 СТБ 1798-2007 |
| 19.3 * |  | 19.20/ 08.055 | Массовая доля воды |  | ГОСТ 26378.1-2015 |
| 19.4 * |  | 19.20/ 08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 19.5 * |  | 19.20/ 08.153 | Содержание механических примесей и загрязнений |  | ГОСТ 26378.2-2015 |
| 19.6 * |  | 19.20/ 26.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 19.7 * |  | 19.20/ 26.052 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2014 |
| 19.8 * |  | 19.20/ 08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 п. 1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                           Е.В.Бережных