|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 2.4860 |  |
| от 07.10.2016 |  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 01 |  |

**ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 08 апреля 2022 года**  
**К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 07 октября 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Несвижской лаборатории дефектоскопии  филиала "Управление аварийно-восстановительных работ  Открытого акционерного общества "Газпром трансгаз Беларусь" | | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Сновская, 222603, Минская обл., г. Несвиж** | | | | | |
| 1.6\*\*\* | Магистральные  трубопроводы | 24.10/ 32.123 | Радиографический метод:  -сварные соединения | ISО 10675-1:2021  ISО 19232-1:2013  СТП СФШИ.02.19-2021. Утв. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» от 11.05.2021  СТП СФШИ.02.114-2018. Утв. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» от 01.11.2018.  ТНПА и другая  документация | ГОСТ ISO 17636-2-2017 |
| 1.7\*\*\* | 24.10/ 29.143 | Измерение  твердости | СТП СФШИ.02.19-2021. Утв. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» от 11.05.2021.  ТНПА и другая  документация | МВИ.МН 5479-2016 |
| 2.5\*\*\* | Газопроводы,  оборудование  объектов  газораспределительной  системы и  газопотребления | 24.10/ 32.123 | Радиографический метод:  -сварные соединения | ISО 10675-1:2021  ISО 19232-1:2013  СТП СФШИ.02.19-2021. Утв. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» от 11.05.2021  СТП СФШИ.02.114-2018. Утв. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» от 01.11.2018  ТНПА и другая  документация | ГОСТ ISO 17636-2-2017 |
| 2.6\*\*\* | 24.10/ 29.143 | Измерение  твердости | СТП СФШИ.02.19-2021. Утв. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» от 11.05.2021.  ТНПА и другая  документация | МВИ.МН 5479-2016 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В.Бережных