### Приложение к аттестату аккредитации

№BY/112 02.1.0.0112

от  16 июня 1999 г.

На 2-х листах

ДОПОЛНЕНИЕ К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ

№1 от 8 июня 2009 г.

###### межрайонной лаборатории аналитического контроля

###### при Солигорской райинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды

| Наименование объекта или вида испытаний | Код МКС | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение нормативного документа, устанавливающего требования к: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Природная и | 41.32.99 | Химическое | Постановление | Методика определения |
| сточная вода |  | потребление | Минприроды и МЗ РБ | бихроматной окисляемости |
|  |  | кислорода (ХПК) | №43/42 от 08.05.07 | (химического потребления |
|  |  | Д–5 -10000 мгО/дм3 |  | кислорода) в пробах природ- |
|  |  |  | Условия приема стоков от | ных, питьевых и сточных вод |
|  |  |  | промышленных предприятий и | фотометрическим методом с |
|  |  |  | организаций в канализационные | применением анализатора |
|  |  |  | сети городов и горпоселков | жидкости «Флюорат-02» |
|  |  |  | Минской области, | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  |  | утв. Распоряжением |  |
|  | 41.32.99 | Концентрация | Миноблисполкома №148-Р | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  | растворенного | от 23.06.89 |  |
|  |  | кислорода | Разрешение |  |
|  |  |  | на спецводопользование |  |
| Сточная вода | 41.25.99 | Концентрация | Условия приема стоков от | МВИ концентрации азота |
|  |  | азота общего | промышленных предприятий и | общего методом Къельдаля |
|  |  |  | организаций в канализационные | М 2.2.2 |
|  |  |  | сети городов и горпоселков | Методика технологического |
|  |  |  | Минской области, | контроля работы очистных |
|  |  |  | утв. Распоряжением | сооружений городской |
|  |  |  | Миноблисполкома №148-Р | канализации. |
|  |  |  | от 23.06.89 | М.: Медицина, 1990 г., |
|  |  |  | Разрешение | с. 42-44 |
|  |  |  | на спецводопользование |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                               Г.Я. Загорей

№BY/112 02.1.0.0112                                                                                                                                       Лист 2  Листов 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Почва | 42.01.99 | Отбор проб | ГН 2.1.7.12-1-2004 | СТБ ИСО 10381-4-2006 |
|  |  | Подготовка проб |  | СТБ ИСО 11464-2007 |
|  | 42.25.99 | Концентрация | Постановление Министерства | МВИ массовой доли нефтепро- |
|  |  | нефтепродуктов | природных ресурсов и охраны | дуктов в пробах почв и грунтов |
|  |  | Д-(5-250 вкл.) мг/кг | окружающей среды РБ №108 | флюориметрическим методом |
|  |  | ХП-45%; | от 02.12.08 | с использованием анализатора |
|  |  | Д-(250-20000 вкл.) |  | жидкости «Флюорат-02» |
|  |  | мг/кг | Предельно допустимые концент- | М 03-03-2007 |
|  |  | ХП-35% | рации (ПДК) нефтепродуктов в | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  |  |  | почвах для различных категорий |  |
|  |  |  | земель. Постановление МЗ РБ |  |
|  |  |  | №25 от 13.03.2009 |  |
| Выбросы вредных | ### 42.25.99 | #### Концентрация | Экологический паспорт, | МВИ.МН 1003-2007 |
| веществ в атмосферу |  | оксида азота (NO) | том ПДВ или ВСВ, | Методика выполнения |
| от стационарных |  | Д-(0-4000) мг/м3 | утв. Миноблкомитетом | измерений концентраций и |
| источников |  |  | природных ресурсов и | выбросов загрязняющих |
|  |  | #### Концентрация | охраны окружающей | веществ, скорости газов, |
|  |  | #### диоксида азота | среды | температуры, влажности, |
|  |  | (NO2) |  | давления электронными |
|  |  | Д-(0-1000) мг/м3 |  | переносными приборами, |
|  |  |  |  | утв. 20.03.08 Министерством |
|  |  | Концентрация |  | ПР и ООС, |
|  |  | оксида углерода |  | согл. БелГИМ 20.03.08 |
|  |  | (СO) |  | ТКП 17.08-01-2006 |
|  |  | Д-(0-50000) мг/м3 |  | ТКП 17.08-04-2006 |
|  |  | Концентрация |  |  |
|  |  | сернистого |  |  |
|  |  | ангидрида |  |  |
|  |  | (SO2) |  |  |
|  |  | Д-(0-15000) мг/м3 |  |  |
|  |  | Концентрация |  |  |
|  |  | диоксида углерода (СO2) |  |  |
|  |  | Д-(0-50) об. доля % |  |  |
|  |  | Концентрация |  |  |
|  |  | кислорода (О2) |  |  |
|  |  | Д-(0-21) об. доля % |  |  |
|  | ### 42.32.99 | Давление |  |  |
|  |  | Д-(0-200) кПа |  |  |
|  |  | Температура газов |  |  |
|  |  | Д-(0-1100) оС |  |  |

Руководитель Уполномоченного

органа по аккредитации                                                               Г.Я. Загорей