Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.4918

от 21 апреля 2017 года

на бланке №

на 1 листе

редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 21 апреля 2022 года

лаборатории инструментальных обследований

общества с ограниченной ответственностью «Альбитерра-Энерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Казинца, 11а-А708, 220099, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.169 | Концентрация кислорода (O2) | Фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.2 *** |  | 100.01/ 08.169 | Концентрация оксида углерода (СO) |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.3 *** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 2.1*** | Здания и сооружения | 100.13/ 34.065 | Тепловизионный контроль: - температура изотермической поверхности | СП 2.04.01-2020 | ГОСТ 26629-85 |
| 2.2*** |  | 100.13/ 34.138 | - относительное сопротивление теплопередаче |  | ГОСТ 26629-85 |
| 2.3*** |  | 100.13/ 34.065 | - границы дефектного участка |  | ГОСТ 26629-85 |
| 2.4*** |  | 100.13/ 34.065 | - температура внутренней поверхности участка ограждения по линии изотермы при расчётных условиях эксплуатации |  | ГОСТ 26629-85 |
| 2.5 *** |  | 100.13/ 35.063 | Освещенность | Фактические значения | ГОСТ 24940-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							Е.В.Бережных