|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 |
| от |
| на бланке № \_\_\_\_  на 1 листе |
| редакция \_\_\_\_ |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 29 апреля 2022 года

лаборатории неразрушающего контроля и технической диагностики

Общества с ограниченной ответственностью «Белкремкран»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  объекта | Код | Наименование  характеристики  (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего  требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 223051 Минская обл., Минский р-н., а/г Колодищи, ул. Молоковича, 29 | | | | | |
| 1.1\*\* | Грузоподъёмные краны и механизмы, грузозахватные приспособления, тара | 24.10/  32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод  -сварные соединения.  -основной металл | ГОСТ 5264-80  ГОСТ 7890-93  ГОСТ 16037-80  ГОСТ 22045-89  ГОСТ 22827-85  ГОСТ 30242-97  СТБ ISO 6520-1-2009  ТКП 45-1.03-103-2009  ТКП 054-2006 (02300)  Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов.  Утв. Постановление МЧС РБ от 22.12.2018 № 66  Методические рекомендации по проведению технического диагностирования грузоподъемных кранов с истекшим сроком службы.  Утв. Приказ Проматомнад-зора от 30.12.2005 № 145 | ГОСТ 12503-75  ГОСТ 14782-86 |
| 1.2\*\* | 24.10/  32.103 | Контроль проникающими веществами.  Капиллярный цветной метод:  -сварные соединения;  -основной металл. | СТБ 1172-99 |
| 1.3\*\* | 24.10/  32.115 | Оптический метод (визуальный метод, внешний осмотр и измерения):  -сварные соединения;  -основной металл. | ГОСТ 23479-79  СТБ 1133-98  СТБ ЕН 970-2003 |
| 1.4\*\* | 24.10/  32.030 | Ультразвуковая  толщинометрия, эхо-метод:  - основной металл | ГОСТ 12503-75  МВИ. МН 5549-2016 |

**Примечание:** \*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных