|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4927 |
|  | от 19.05.2017 |
|  | на бланке № ______________ на 4 листах |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 мая 2022 года

лаборатории неразрушающего контроля отдела промышленной безопасности управления охраны труда и промышленной безопасности

Открытого акционерного общества «Белшина»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ш. Минское, 4, 213824, г. Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением (трубопроводы пара и горячей воды, сосуды) | 24.10/32.115 | Оптический вид (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 1.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо- метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 1.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл | Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 № 7.ТНПА и другие документы к объекту испытаний. | МВИ. МН 4681-2013 |
| 1.4** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ. МГ 287-2010 |
| 1.5** |  | 24.10/32.103 | - Капиллярный метод: сварные соединения; - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 2.1** | Оборудование подъемно-транспортное (грузоподъемные краны, съемные грузозахватные приспособления и тара) | 24.10/32.115 | Оптический вид (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 7890-93 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 25573-82 ГОСТ 19822-88 СТБ ISO 6520-1-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов, утв. постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66 ТНПА и другие документы к объекту испытаний. | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 2.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо- метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 2.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл |  | МВИ. МН 4681-2013 |
| 2.4** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ. МГ 287-2010 |
| 2.5** | Оборудование подъемно-транспортное (грузоподъемные краны, съемные грузозахватные приспособления и тара) | 24.10/32.103 | - Капиллярный метод: - - сварные соединения; - - основной металл | ГОСТ 7890-93 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 3242-79 ГОСТ 25573-82 ГОСТ 19822-88 СТБ ISO 6520-1-2009 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъёмных кранов, утв. постановлением МЧС РБ от 22.12.2018 № 66 ТНПА и другие документы к объекту испытаний. | СТБ 1172-99 |
| 3.1** | Технологическое оборудование, технологические трубопроводы и их элементы | 24.10/32.115 | Оптический вид (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 45-3.05-166-2009 ТКП 45-3.05-167-2009 ТКП 054-2007 Правила по обеспечению промышленной безопасности про эксплуатации технологических трубопроводов. Утв. Постановление МЧС РБ от 23.04.2020 № 21. ТНПА и другие документы к объекту испытаний. | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 3.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо- метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 3.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл |  | МВИ. МН 4681-2013 |
| 3.4** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ. МГ 287-2010 |
| 3.5** |  | 24.10/32.103 | - Капиллярный метод: - - сварные соединения; - - основной металл |  | СТБ 1172-99 |
| 4.1** | Резервуары для хранения нефти и нефтепродуктов и химических реагентов | 24.10/32.115 | Оптический вид (внешний осмотр и измерения, визуальный метод): - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 6520-1-2009 ТКП 054-2007 ТКП 45-5.04-49-2007 ТНПА и другие документы к объекту испытаний. | СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |
| 4.2** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковой метод отраженного излучения (эхо- метод): - сварные соединения |  | ГОСТ 14782-86 |
| 4.3** |  | 24.10/32.030 | Ультразвуковая толщинометрия (эхо-метод): - основной металл |  | МВИ. МН 4681-2013 |
| 4.4** |  | 24.10/29.143 | Испытания по определению физических свойств (измерение твердости): - сварные соединения; - основной металл |  | МВИ. МГ 287-2010 |
| 4.5** |  | 24.10/32.103 | - Капиллярный метод: - - сварные соединения; - - основной металл |  | СТБ 1172-99 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных