|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1831 от 08 июля 2022 года на бланке №0009845 на 2 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 08 июля 2022 года

отдела квалификации и валидации

республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр ЛОТИОС»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. З. Бядули, д. 10, 220034, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (чистые помещения и чистые зоны, ламинарные боксы) | 100.13/ 26.141 | Концентрация аэрозольных частиц | Фактические значения | ТКП 435-2017, приложение Б, Б.9 СОП 14/003-2022 |
| 1.2*** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления в помещении |  | СТБ ISO 14644-3-2013 п.4.2.3, приложение В, п.В.5 СОП 14/004-2021 |
| 1.3*** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость(расход) воздуха в помещениях |  | СТБ ISO 14644-3-2013 п.4.2.2, приложение В, В.4.3 СОП 14/006-2022 |
| 1.4*** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость и равномерность скорости однонаправленного потока |  | СТБ ISO 14644-3-2013 п.4.2.2, приложение В. В.4.2 СОП 14/006-2022 |
| 2.1*** | Здания и сооружения (помещения хранения лекарственных средств) | 100.13/ 35.065 | Температура воздуха | Фактические значения | ТКП 555-2014, приложение Б. СОП 14/007-2021 |
| 2.2*** |  | 100.13/ 35.060 | Влажность воздуха |  | ТКП 555-2014, приложение Б. СОП 14/007-2021 |
| 3.1*** | Холодильное оборудование (холодильники, рефрижераторы, морозильные камеры) | 28.25/ 35.065 | Температура воздуха | Фактические значения | ТКП 555-2014, приложение Б СОП 14/008-2021 |

Примечание:

*** – деятельность осуществляется за пределами органа по оценке соответствия (далее – ООС).

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |