|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1009 от 07 октября 1996 года на бланке № на 2 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 15 июля 2022 года

к области аккредитации от 07 мая 2022 года редакции 01

Центральной заводской лаборатории

Закрытого акционерного общества «Гомельский вагоностроительный завод»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Химакова 4, 246014, г. Гомель |  |  |  |  |  |
| 5.7* | Колодки тормозные чугунные для вагонов и подвижного состава | 24.10/08.035 | Массовая доля элементов: кремний (Si) ДИ (0,10-5,0) % марганец (Mn) ДИ (0,1-2,0) % сера (S) ДИ (0,005-0,20) % фосфор (P) ДИ (0,02-0,5) % | ГОСТ 33695-2015 ГОСТ 28186-891 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 27611-88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1* | Сталь углеродистая нелегированная и изделия из неё | 24.10/08.035 24.20/08.035 24.31/08.035 24.32/08.035 24.33/08.035 | Массовая доля элементов: кремний (Si) ДИ (0,010-2,5) % марганец (Mn) ДИ (0,05-5,0) % углерод (C) ДИ (0,010-2,0) % сера (S) ДИ (0,002-0,2) % фосфор (P) ДИ (0,002-0,2) % | ГОСТ 977-88 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 1435-99 ГОСТ 14959-79 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | ГОСТ 18895-97 |

Примечание:

ДИ – диапазон измерений

1 - При испытаниях продукции, поставляемой на экспорт в Российскую Федерацию.

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			                                           Е.В. Бережных