|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5443 от 21.10.2022г. на бланке № _________ на 2 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «21» октября 2022 года

производственной лаборатории Коммунального унитарного предприятия «Жилкомстрой» г. Наровля

| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Минская, д. 42а, 247802, г. Наровля, Наровлянский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) |  | 100.13/ 23.000 | Скорость воздушного потока в вентиляционном канале | ТКП 629-2018 НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация |  | СТБ 2021-2009, приложение К АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2 *** |  |  | 100.13/ 23.000 | Расход (количество, объем) удаляемого воздуха |  |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.3 *** |  |  | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении |  |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.4 *** |  |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры вентиляционных каналов и помещений |  |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.5 *** |  |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги |  |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.1 *** | Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, миникотельных, котельных, газораспределительных подстанций) |  | 100.13/ 23.000 | Скорость воздушного потока в дымовых каналах |  |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.2 *** |  |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги в дымовых каналах |  |  | СТБ 2039-2010 п.8.7 АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.3 *** |  |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры дымовых каналов |  |  | АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В. Бережных |
| --- | --- |