|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5444 от «28» октября 2022г на бланке № _________ на 2 листах. редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «28» октября 2022 года

Испытательной лаборатории филиала «Мозырская нефтеразведочная экспедиция глубокого бурения» Республиканского унитарного предприятия «Научно-производственный центр по геологии»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 247760, г. Мозырь, ул. Притыцкого, 39, Гомельской области |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.901/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2011, п.4.4.26.1, п.4.4.29.2 | МВИ.МН 1653-2010 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, Б.29.4 ТКП 339-2011, п.4.4.28.6 | МВИ.МН 1654-2010 |
| 2.2 ** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземленными элементами | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2011, 4.4.28.2 | МВИ.МН 1651-2010 |
| 2.3 ** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи заземления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2011 4.4.28.5 | МВИ.МН 1652-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 ** | Устройство защитного отключения (УЗО) | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339-2011, п.4.4.26.1 | МВИ.МН 1653-2010 |
| 3.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 | МВИ.МН 1670-2018 |
| 3.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2011, п. 4.4.26.7д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 | МВИ.МН 1670-2018 |
| 3.4 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 | МВИ.МН 1670-2018 |
| 4.1 *** | Бытовые стационарные электроплиты | 27.51/ 22.000 | Величины электрического потенциала на корпусе бытовых стационарных электроплит, относительно заземленного санитарно-технического оборудования и измерения сопротивления изоляции электроплиты | ТКП 181-2009, п.6.11.4.9 | МВИ.МН 3620-2010 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В. Бережных |
| --- | --- |