Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.1434

от 29 апреля 2003

на бланке №

на  25 листах

редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 13 января 2023 года

| лабораторного отдела Государственного учреждения «Лепельский районный центр гигиены и эпидемиологии» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Войкова, 69, А, 211174, г. Лепель, Витебская область. |
| 1.1 *** | Молоко сырое, молоко и молочная продукция | - 01.41/42.000 - 10.51/42.000 - 10.52/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2014 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 34668-2020 | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 34668-2020 п.7.2 |  |
| 1.2* |  | - 01.41/08.037 10.51/08.037 10.52/08.037 | - Массовая доля жира | - СТБ 315-2017 - СТБ 736-2017 - СТБ 970-2017 - СТБ 1373-2016 - СТБ 1552-2017 - СТБ 1598-2006 - СТБ 1746-2017 - СТБ 1858-2022 - СТБ 1890-2017 - СТБ 2283-2016 - ГОСТ 34372-2017 - СТБ 1467-2017 - ГОСТ 30625-98 - ГОСТ 30626-98 - ГН, утв. Постановлением Совета Министров - Республики Беларусь - от 25.01.2021 №37 - ТНПА и другая - документация | - ГОСТ 5867-90 р.2. ГОСТ .29247-91 р.4 |  |
| 1.3* |  | - 01.41/08.031 - 10.51/08.031 | - Плотность |  | - ГОСТ 3625-84 р.2. |  |
| 1.4* |  | - 01.41/08.149 10.51/08.149 10.52/08.149 | - Кислотность |  | - ГОСТ 3624-92 р.3. - ГОСТ 30305.3-95 р.5. |  |
| 1.5* |  | - 10.51/08.052 10.52/08.052 | - Массовая доля влаги и сухих веществ |  | - ГОСТ 3626-73 р.р.2,6,8 - ГОСТ 29246-91 р.3 |  |
| 1.6* |  | - 01.41/11.116 | - Нейтрализующие вещества (сода, аммиак) |  | - ГОСТ 24065-80 р. 2 - ГОСТ 24066-80 |  |
| 1.7* |  | - 01.41/01.086 - 10.51/01.086 - 10.52/01.086 - 10.86/01.086 | - КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 10444.15-94 |  |
| 1.8* |  | - 10.51/01.086 - 10.52/01.086 - 10.86/01.086 | - Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |  |
| 1.9* |  | - 10.51/01.086 - 10.52/01.086 - 10.86/01.086 | - Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |  |
| 1.10* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | Бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 ГОСТ ISO 6785-2015 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | - 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11* | Молоко сырое, молоко и молочная продукция | 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | Listeria monocytogenes | - СТБ 315-2017 - СТБ 736-2017 - СТБ 970-2017 - СТБ 1373-2016 - СТБ 1552-2017 - СТБ 1598-2006 - СТБ 1746-2017 - СТБ 1858-2022 - СТБ 1890-2017 - СТБ 2283-2016 - ГОСТ 34372-2017 - СТБ 1467-2017 - ГОСТ 30625-98 - ГОСТ 30626-98 - ГН, утв. Постановлением Совета Министров - Республики Беларусь - от 25.01.2021 №37 - ТНПА и другая - документация | ГОСТ 32031-2012 |
| 1.12* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Дрожжи |  | - ГОСТ 33566-2015 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 1.13* |  | 10.51/01.086 10.86/01.086 | Плесени |  | - ГОСТ 33566-2015 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.1 *** | - Мясо обработанное и консервированное. Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное. - Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы. Яйца. | 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 01.47/42.000 | Отбор проб | - ГОСТ 7269-2015 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 7702.2.0-2016 ГОСТ 4288-76 - ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 - СТБ 1036-97 - ГОСТ 34668-2020 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 31467—2012 | - ГОСТ 7269-2015 р.4 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 7702.2.0-2016 п.8.2. ГОСТ 4288-76 п.2.1 - ГОСТ 9792-73 ГОСТ 31904-2012 - СТБ 1036-97 п.7.1, п.7.6, п.7.7. - ГОСТ 34668-2020 п.7.1, п.7.6, п.7.7. СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 31467—2012 |
| 2.2* |  | 10.12/11.116 | - Внешний вид, цвет, запах, консистенция, состояние мышц на разрезе, прозрачность и аромат бульона | - ГОСТ 7702.0-74 - ГОСТ 16131-86 - ГОСТ 16290-86 - ГОСТ 31790-2012 - СТБ 196-2016 - СТБ 735-94 - СТБ 1020-2008 - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 - ТНПА и другая документация | - ГОСТ 7702.0-74 |
| 2.4* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.5* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 2.6* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 01.47/01.086 | Бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 2.7* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 2.8* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | - 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9* | - Мясо обработанное и консервированное. Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное. - Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы. Яйца. | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Proteus | - ГОСТ 7702.0-74 - ГОСТ 16131-86 - ГОСТ 16290-86 - ГОСТ 31790-2012 - СТБ 196-2016 - СТБ 735-94 - СТБ 1020-2008 - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 - ТНПА и другая документация | ГОСТ 28560-90 |
| 2.10* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.11* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.12* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 2.13* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | Энтерококки |  | ГОСТ 28566-89 |
| 2.14* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 3.1 *** | Рыба, рыбные продукты переработанные и консервированные | 03.00/42.000 10.20/42.000 | - Отбор проб | - ГОСТ 31339-2006 - ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 8756.0-70 - СТБ 1036-97 | - ГОСТ 31339-2006 р.5 - ГОСТ 31904-2012 - ГОСТ 8756.0-70 СТБ 1036-97 п.7.4 ГОСТ 34668-2020 п.7.4 |
| 3.2* |  | 03.00/11.116 10.20/11.116 | - Цвет, внешний вид, консистенция, вкус, запах | - ГОСТ 9862-90 - ГОСТ 812-2013 - ГОСТ 12292-2000 - ГОСТ 813-2002 - ГОСТ 815-2019 - ГОСТ 7444-2002 - ГОСТ 16978-99 ГОСТ 1084-2016 - ГОСТ 16978-2019 - ГН, утв. Постановлением Совета Министров - Республики Беларусь - от 25.01.2021 №37 - ТНПА и другая - документация | - ГОСТ 7631-2008 п.п.6.1, 6.5, 6.6, 6.7 |
| 3.3* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | - КМАФАнМ |  | - ГОСТ 10444.15-94 |
| 3.4* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | - Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  | - ГОСТ 31747-2012 |
| 3.5* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 3.6* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | - Listeria monocytogenes |  | - ГОСТ 32031-2012 |
| 3.7* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 - ГОСТ 31746-2012 |
| 3.8* |  | 10.20/01.086 | - Proteus |  | - ГОСТ 28560-90 |
| 3.9* |  | 10.20/01.086 | - Дрожжи |  | - ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.10* |  | 10.20/01.086 | - Плесени |  | - ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.11* |  | 10.20/01.086 | - Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 3.12* |  | 10.20/01.086 | - Энтерококки |  | - ГОСТ 28566-89 |
| 4.1 *** | Мукомольно- крупяная продукция | 10.61/42.000 | - Отбор проб | - ГОСТ 26312.1-84 - ГОСТ 27668-88 - ГОСТ 31904-2012 - СТБ 1036-97 - ГОСТ 34668-2020 | - ГОСТ 26312.1-84 р.2 - ГОСТ 27668-88 - ГОСТ 31904-2012 - СТБ 1036-97 п.7.25, п.7.26 - ГОСТ 34668-2020 п.7.25 п.7.26 |
| 4.2* |  | 10.61/11.116 | - Зараженность и - загрязненность - вредителями | - ГН, утв. Постановлением Совета Министров - Республики Беларусь - от 25.01.2021 №37 - ТНПА и другая - документация | - ГОСТ 27559-87 - ГОСТ 26312.3-84 - СТБ 1963-2009 п.9.5 - ГОСТ 26312.3-84 - ГОСТ 10853-88 |
| 4.3* |  | 10.61/01.086 | - КМАФАнМ |  | - ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.4* |  | 10.61/01.086 | - Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  | - ГОСТ 31747-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | - 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5* | Мукомольно- крупяная продукция | 10.61/01.086 | Бактерии рода Salmonella | - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 - ТНПА и другая - документация | ГОСТ 31659-2012 |
| 4.6* |  | 10.61/01.086 | Плесени |  | - ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.1 *** | Макаронные изделия | 10.73/42.000 | - Отбор проб | - ГОСТ 31904-2012 - СТБ 1036-97 - ГОСТ 34668-2020 - ГОСТ 31964-2012 | - ГОСТ 31904-2012 - СТБ 1036-97 п.7.27 - ГОСТ 34668-2020 п.7.27 - ГОСТ 31964-2012 п.5 |
| 5.2* |  | 10.73/11.116 | - Зараженность и - загрязненность - вредителями | - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 - ТНПА и другая - документация | - СТБ 1963-2009 п.9.5 |
| 5.3* |  | 10.73/01.086 | - КМАФАнМ |  | - ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.4* |  | 10.73/01.086 | - Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  | - ГОСТ 31747-2012 |
| 5.5* |  | 10.73/01.086 | Бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 5.6* |  | 10.73/01.086 | - Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 - ГОСТ 31746-2012 |
| 5.7* |  | 10.73/01.086 | - Дрожжи и плесени |  | - ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.1 *** | Изделия хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, торты, пирожные (в т.ч. длительного хранения) сухари, печенье | 10.71/42.000 10.72/42.000 | - Отбор проб | - СТБ 1036- 97 - ГОСТ 34668-2020 - СТБ 2160-2011 СТБ 926-98 ГОСТ 18321-73 - ГОСТ 31904-2012 - ГОСТ 5904-2019 - ГОСТ 32751-2014 - СТБ 2397-2015 | - СТБ 1036-97 п.7.8, п.7.17, п.7.28 - ГОСТ 34668-2020 п.7.8, п.7.17, п.7.28 - СТБ 2160-2011 СТБ 926-98 п.5.2 ГОСТ 18321-73 ГОСТ 31904-2012 - ГОСТ 5904-2019 - ГОСТ 32751-2014 - СТБ 2397-2015 |
| 6.2* |  | 10.71/11.116 | - Внешний вид (форма, поверхность и цвет), наличие посторонних включений, признаков болезней и плесени, состояния мякиша, вкуса, хруст от минеральной примеси, запах | - СТБ 1009-96 - СТБ 639-95 - СТБ 1045-97 - СТБ1007-96 - ГОСТ 2077-84 - ГОСТ 26987-86 - ГОСТ 15810-96 - СТБ 927-2008 - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 - ТНПА и другая - документация | - СТБ 2160-2011 п.5.1, п.5.2 |
| 6.3* |  | 10.71/08.149 | - Кислотность |  | - ГОСТ 5670-96 |
| 6.4* |  | 10.71/08.052 | - Пористость |  | - ГОСТ 5669-96 |
| 6.5* |  | 10.71/08.052 | - Влажность |  | - ГОСТ 21094-75 |
| 6.6* |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | - Массовая доля - влаги |  | - ГОСТ 5900-2014 р.7 |
| 6.7* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | - Кислотность |  | - ГОСТ 5898-2022 р.7 |
| 6.8* |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | - Щелочность |  | - ГОСТ 5898-2022 р. 8 |
| 6.9* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | - КМАФАнМ |  | - ГОСТ 10444.15-94 |

| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.10* | Изделия хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, торты, пирожные (в т.ч. длительного хранения) сухари, печенье. | 10.71/01.086 10.72/01.086 | - Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | - СТБ 1009-96 - СТБ 639-95 - СТБ 1045-97 - СТБ1007-96 - ГОСТ 2077-84 - ГОСТ 26987-86 - ГОСТ 15810-96 - СТБ 927-2008 - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 - ТНПА и другая - документация | - ГОСТ 31747-2012 |
| 6.11* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | - Бактерии рода Salmonella |  | - ГОСТ 30519-97 - ГОСТ 31659-2012 |
| 6.12* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | - Staphylococcus aureus |  | - ГОСТ 10444.2-94 - ГОСТ 31746-2012 |
| 6.13* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | - Дрожжи |  | - ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.14* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | - Плесени |  | - ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.15* |  | 10.71/01.086 10.72/01.086 | - Proteus |  | - ГОСТ 28560-90 |
| 7.1 *** | Сахар, какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара | 10.81/42.000 10.82/42.000 | - Отбор проб | - ГОСТ 12569-99 р.4 - ГОСТ 32751-2014 - ГОСТ 31904-2012 | - ГОСТ 12569-99 р.4 - ГОСТ 32751-2014 - ГОСТ 31904-2012 |
| 7.2* |  | 10.81/11.116 | - Внешний вид, запах и вкус, чистота раствора, цвет | - ГОСТ 33222-2015 - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12576-89 |
| 7.3* |  | 10.82/01.086 | - КМАФАнМ |  | - ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.4* |  | 10.82/01.086 | - Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  | - ГОСТ 31747-2012 |
| 7.5* |  | 10.82/01.086 | - Бактерии рода Salmonella |  | - ГОСТ 30519-97 - ГОСТ 31659-2012 |
| 7.6* |  | 10.82/01.086 | - Staphylococcus aureus |  | - ГОСТ 10444.2-94 - ГОСТ 31746-2012 |
| 7.7* |  | 10.82/01.086 | - Дрожжи |  | - ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.8* |  | 10.82/01.086 | - Плесени |  | - ГОСТ 10444.12-2013 |
| 7.9* |  | 10.82/01.086 | - Proteus |  | - ГОСТ 28560-90 |
| 8.1* | Мед натуральный | 01.49/11.116 | - Внешний вид (консистенция), аромат, вкус, признаки брожения | - ГОСТ 19792-2017 | - ГОСТ 19792-2017 п.7.3 |
| 8.2* |  | 01.49/08.133 | - Массовая доля - воды |  | - ГОСТ 19792-2017 п. 7.5 - ГОСТ 31774-2012 |
| 8.3* |  | 01.49/11.116 | - Гидроксиметил- - фурфураль |  | - ГОСТ 19792-2017 п. 7.8 - ГОСТ 31768-2012 п.3.4. |
| 9.1 *** | Культуры овощные и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, фрукты семечковые и косточковые | 01.13/42.000 01.24/ 42.000 | - Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 34668-2020 Инструкция № 37-0305 утв.12.04.2005 Минздравом Республики Беларусь | СТБ 1036-97 п.7.3 - ГОСТ 34668-2020 п.7.3 - Инструкция № 37-0305 утв.12.04.2005 Минздравом Республики Беларусь |
| 9.2* |  | 01.13/08.169 | - Нитраты | - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая - документация | МУ №5048-89 утв. 04.07.1989 Минздравом СССР р.2 |
| 9.3* |  | 01.13/07.096 01.24/ 07.096 | - Яйца и личинки гельминтов |  | - Инструкция № 37-0305 утв.12.04.2005 Минздравом Республики Беларусь |

| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1*** | Фрукты и овощи переработанные и консервированные, соковая продукция из фруктов и овощей, орехи | 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.86/42.000 | - Отбор проб | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-2014 - ГОСТ 27853-88 - ГОСТ 31904-2012 - ГОСТ 34125-2017 - ГОСТ 34129-2017 - СТБ 1036-97 | ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 26313-2014 - ГОСТ 27853-88 - ГОСТ 31904-2012 - ГОСТ 34125-2017 р.5 - ГОСТ 34129-2017 р.5 - СТБ 1036-97 п.7.3, п.7.18 - ГОСТ 34668-2020 п.7.3, п.7.18 |
| 10.3* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | - КМАФАнМ | - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 - ТНПА и другая - документация | - ГОСТ 10444.15-94 |
| 10.4* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | - Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  | - ГОСТ 31747-2012 |
| 10.5* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | - Бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 10.6* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | - Дрожжи |  | - ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.7* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | - Плесени |  | - ГОСТ 10444.12-2013 |
| 10.8* |  | 10.39/01.086 | - Сульфитредуцирующие клостридии |  | - ГОСТ 29185-2014 |
| 11.1*** | Приправы и пряности (специи) | 10.84/42.000 | - Отбор проб | - ГОСТ 31904-2012 | - ГОСТ 31904-2012 |
| 11.2* |  | 10.84/01.086 | - КМАФАнМ | - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 - ТНПА и другая - документация | - ГОСТ 10444.15-94 |
| 11.3* |  | 10.84/01.086 | - Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  | - ГОСТ 31747-2012 |
| 11.4* |  | 10.84/01.086 | - Бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 11.5* |  | 10.84/01.086 | Плесени |  | - ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.6* |  | 10.84/01.086 | - Сульфитредуцирующие клостридии |  | - ГОСТ 29185-2014 |
| 12.1*** | Чай и кофе | 10.83/42.000 | - Отбор проб | - ГОСТ 31904-2012 | - ГОСТ 31904-2012 |
| 12.2* |  | 10.83/01.086 | - Плесени | - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 - ТНПА и другая - документация | - ГОСТ 10444.12-2013 |

| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1* | Соль поваренная | 08.93/08.149 | Массовая доля йода | СТБ 1828-2008 СТБ 2573-2020 ТНПА и другая - документация | - СТБ ГОСТ Р 51575-2004 п.4.1,4.2 |
| 14.1 *** | Блюда пищевые готовые | 10.85/42.000 | - Отбор проб | - ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 18321-73 МУ, утв. Постановле-нием Министерства торговли Республики Беларусь, Минздрава Республики Беларусь от 21.04. 2001 №18/29 | - ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 18321-73 - МУ, утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь, Минздрава Республики Беларусь от 21.04. 2001 №18/29 р. 3,р.4,п.11.2 |
| 14.2* |  | 10.85/11.116 | - Эффективность - тепловой обработки: наличие - пероксидазы | СТБ 985-95 СТБ 1210-2010 - МУ, утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь, Минздрава Республики Беларусь от 21.04. 2001 №18/29 - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | - МУ, утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь, Минздрава Республики Беларусь от 21.04. 2001 №18/29 п.11.1 |
| 14.4* |  | 10.85/08.052 10.85/08.133 | - Массовая доля - сухих веществ |  | - МУ, утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь, Минздрава Республики Беларусь от 21.04. 2001 №18/29 п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.12.2.5, 11.3 |
| 14.5* |  | 10.85/08.037 10.85/08.164 | - Массовая доля - жира |  | - МУ, утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь, Минздрава Республики Беларусь от 21.04. 2001 №18/29 п.5.2.2;5.2.5;11.3 |
| 14.6* |  | 10.41/08.133 | - Степень термического окисления фритюрных жиров |  | СТБ 985-95 п.5.8.1 |
| 14.7* |  | 10.85/01.086 | - КМАФАнМ |  | - ГОСТ 10444.15-94 |
| 14.8* |  | 10.85/01.086 | - Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  | - ГОСТ 31747-2012 |
| 14.9* |  | 10.85/01.086 | - Бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 14.10* |  | 10.85/01.086 | Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 14.11* |  | 10.85/01.086 | - Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 14.12* |  | 10.85/01.086 | - E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 ГОСТ 31708-2012 |
| 14.13* |  | 10.85/01.086 | - Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.14* | Блюда пищевые готовые | 10.85/01.086 | - Плесени | СТБ 985-95 СТБ 1210-2010 - МУ, утв. Постановлением Министерства торговли Республики Беларусь, Минздрава Республики Беларусь от 21.04. 2001 №18/29 - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая - документация | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.15* |  | 10.85/01.086 | - Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 15.1 *** | Масла и жиры животные и растительные, маргарин | 10.42/42.000 | - Отбор проб | - ГОСТ 31904-2012 | - ГОСТ 31904-2012 |
| 15.2* |  | 10.42/01.086 | - КМАФАнМ | - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 - ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 15.3* |  | 10.42/01.086 | - Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 15.4* |  | 10.42/01.086 | - Бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 15.5* |  | 10.42/01.086 | - Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 15.6* |  | 10.42/01.086 | - Плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 15.7* |  | 10.42/01.086 | - Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 16.1* | Солод | 11.06/11.116 | - Органолептические показатели: - внешний вид, цвет, запах, вкус | - ГОСТ 13586.3-2015 - ГОСТ 29272-92 - ТНПА и другая документация | - ГОСТ 29272-92 р.1, п.п.3.2,3.3 |
| 16.2* |  | 11.06/11.116 | - Продолжительность осахаривания |  | - ГОСТ 29272-92 п.3.9 |
| 16.3* |  | 11.06/08.052 | - Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29272-92п.3.5 |
| 16.4* |  | 11.06/08.118 | - Массовая доля - экстракта |  | ГОСТ 29272-92 п.3.8.2 |
| 16.5* |  | 11.06/08.149 | - Кислотность |  | ГОСТ 29272-92п.3.10 |
| 17.1 *** | Пиво. Напитки безалкогольные; воды минеральные и прочие в бутылках, воды минеральные природные | 11.05/42.000 11.07/42.000 | - Отбор проб | - СТБ 1036-97 - ГОСТ 31904-2012 - ГОСТ 30712-2001 - Инструкция №057-0606, утв. 05.01.2007 Минздравом Республики Беларусь | - СТБ 1036-97 п.7.10,п.7.11 - ГОСТ 34668-2020 п.7.10, п.7.11 - ГОСТ 31904-2012 - ГОСТ 30712-2001 п.3 Инструкция №057-0606, утв. 05.01.2007 Минздравом Республики Беларусь, р.5 |
| 17.2 * |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | КМАФАнМ | - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94, ГОСТ 30712-2001 п.6.1 |
| 17.3* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 100.04/01.086 | - Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 п.6.3 |

| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.4* | Пиво. Напитки безалкогольные; воды минеральные и прочие в бутылках, воды минеральные природные | 11.05/01.086 11.07/01.086 | - Бактерии рода Salmonella | - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 ТНПА и другая - документация | ГОСТ 31659-2012 |
| 17.5* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
| 17.6* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30712-2001 п.6.4 |
| 17.7* |  | 11.05/01.086 11.07/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO16266-2018 |
| 17.8* |  | 11.07/01.086 | - ОМЧ - при температуре 37 ºС |  | ГОСТ 18963-73 |
| 18.1* | Продукты консервированные из молока, мяса, рыбы, овощей, фруктов, соковая продукция из фруктов и (или) овощей. | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы А и Б: спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы В.subtilis; | - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 - ТНПА и другая - документация | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 18.2* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 10.32/01.086 10.86/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы А и Б: Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 18.3* |  | 10.39/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы В: газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 18.4* |  | 10.39/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы В: негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 18.5* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы А, Б, В, Г: Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 30425-97 п.7.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | - 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.6* | Продукты консервированные из молока, мяса, рыбы, овощей, фруктов, соковая продукция из фруктов и (или) овощей. | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы А,Б,В,Г: неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы и (или) дрожжи | - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 - ТНПА и другая - документация | ГОСТ 10444.11-2013 ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30425-97 п.7.8 |
| 18.7* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 10.86/01.086 | Промышленная стерильность полных консервов группы А и Б: спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7.1, п.7.7.3, п.7.7.6 |
| 18.8* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.51/01.086 | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д, питьевого стерилизованного молока и сливок и др. продуктов ассептического розлива на молочной основе: КМАФАнМ |  | ГОСТ 10144.15-94 |
| 18.9* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 30425-97 п.7.10 ГОСТ 31747-2012 |
| 18.10* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: B.cereus |  | ГОСТ 30425-97 п.7.7 |
| 18.11* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 18.12* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: Staphylococcus aureus |  | ГОСТ 31746-2012 |
| 18.13* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 | Промышленная стерильность полуконсервов группы Д: Бактерии рода Salmonella |  | ГОСТ 31659-2012 |
| 18.14* |  | 10.11/01.086 10.12/01.086 10.20/01.086 10.39/01.086 10.51/01.086 10.86/01.086 | Термостатная выдержка |  | ГОСТ 26669-85 п.2.2 ГОСТ 30425-97 п.6.1. |

| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.11/08.032 01.13/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 01.26/08.032 01.41/08.032 01.49/08.032 03.00/08.032 10.11/08.032 10.12/08.032 10.13/08.032 10.20/08.032 10.31/08.032 10.32/08.032 10.39/08.032 10.41/08.032 10.42/08.032 10.51/08.032 10.61/08.032 10.71/08.032 10.72/08.032 10.73/08.032 10.81/08.032 10.82/08.032 10.86/08.032 11.02/08. 032 11.05/08. 032 11.06/08. 032 11.07/08.032 | - Токсичные - элементы: - -кадмий - -свинец - -медь | - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 - ТНПА и другая - документация | - ГОСТ 30178-96 - ГОСТ 26929-94 р.3, р.5 |
| 19.2* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.11/08.156 01.13/08. 156 01.24/08. 156 01.25/08. 156 01.26/08.156 01.41/08.156 01.49/08.156 03.00/08. 156 10.11/08. 156 10.12/08. 156 10.13/08. 156 10.20/08. 156 10.31/08. 156 10.32/08. 156 10.39/08. 156 10.41/08. 156 10.42/08. 156 10.51/08. 156 10.61/08. 156 - 10.71/08. 156 - 10.72/08. 156 - 10.73/08. 156 10.81/08. 156 10.82/08. 156 10.86/08.156 11.02/08. 156 11.05/08. 156 11.06/08. 156 11.07/08. 156 | - Токсичные - элементы: - -мышьяк | - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 - ТНПА и другая - документация | - ГОСТ 26930-86 - ГОСТ 26929-94 п.3.6 |

| 1 | 2 | 3 | - 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.3* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.11/08.161 01.13/08.161 01.24/08.161 01.25/08. 161 01.41/08. 161 03.00/08.161 10.11/08. 161 10.12/08. 161 10.13/08. 161 10.41/08. 161 10.51/08. 161 10.61/08. 161 10.71/08. 161 10.72/08. 161 10.73/08. 161 10.81/08. 161 10.82/08. 161 10.86/08.161 11.06/08.161 | - Пестициды: гексахлорциклогексан (α, γ- изомеры) - ДДТ и его метаболиты | - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 - ТНПА и другая документация | МУ№ 2142-80, утв. 28.01.1980 Минздравом СССР стр.22 |
| 20.1*** | Пищевые продукты и продовольственное сырье | 01.11/42.000 01.13/42.000 - 01.22/42.000 01.24/42.000 01.25/42.00 03.00/42.000 01.47/42.000 01.49/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.20/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 - 10.72/42.000 - 10.73/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.86/42.000 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.05/42.000 11.06/42.000 11.07/42.000 | - Отбор проб | - СТБ 1051-2012 - СТБ 1052-2011 - СТБ 1053-2015 - СТБ 1054-2012 - СТБ 1055-2012 - СТБ 1050-2008 | - СТБ 1051-2012 - СТБ 1052-2011 - СТБ 1053-2015 - СТБ 1054-2012 - СТБ 1055-2012 - СТБ 1050-2008 |

| 1 | 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.2* | Пищевые продукты и продовольственное сырье | - 01.11/04.125 - 01.13/04.125 - 01.21/04.125 - 01.23/04.125 - 01.24/04.125 - 01.25/04.125 - 03.00/04.125 - 01.47/04.125 - 01.49/04.125 - 10.11/04.125 - 10.12/04.125 - 10.13/04.125 - 10.20/04.125 - 10.32/04.125 - 10.39/04.125 - 10.41/04.125 - 10.42/04.125 - 10.51/04.125 - 10.52/04.125 - 10.61/04.125 - 10.71/04.125 - 10.72/04.125 - 10.73/04.125 - 10.81/04.125 - 10.82/04.125 - 10.83/04.125 - 10.84/04.125 - 10.86/04.125 - 11.01/04.125 - 11.02/04.125 - 11.03/04.125 - 11.05/04.125 - 11.06/04.125 - 11.07/04.125 | - Удельная (объемная) активность - радионуклида - цезий- 137 | - ГН 10-117-99 (РДУ-99), утв. постановлением Минздравом Республики Беларусь от 26.04.1999 №16 ТНПА и другая документация | - МВИ 179-95 - Методика экспрессного радиометрического - определения по гамма- - излучению объемной и удельной активности - радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах - питания, продукции - животноводства и растениеводства, утв.19.09.1990 Госстандартом СССР |
| 21.1*** | Продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 16.29/42.000 | - Отбор проб | ТКП 251-2010 | ТКП 251-2010 |
| 22.1* | Непищевая продукция лесного хозяйства, продукция из древесины | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.29/04.125 | Удельная активность радионуклида - цезий- 137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001), утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 11.01.2001 № 4 ТНПА и другая - документация | - МВИ 179-95 - Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства утв.19.09.1990 Госстандартом СССР |
| 23.1* | Лекарственно- техническое сырье | 02.30/04.125 | Удельная активность радионуклида - цезий- 137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004), утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 24.12.2004 №152 ТНПА и другая - документация | - МВИ 179-95 - Методика экспрессного радиометрического - определения по гамма- - излучению объемной и удельной активности - радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах - питания, продукции животноводства и растениеводства утв.19.09.1990 Госстандартом СССР |

| 1 | 2 | 3 | - 4 | 5 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.1 *** | Корма готовые для сельскохозяйственных животных | 10.91/42.000 | - Отбор проб | СТБ 1056-2016 МУ №03-02/33,утв.ГУ «Белгосветцентр» 14.06.2019 | - СТБ 1056-2016 МУ №03-02/33,утв.ГУ «Белгосветцентр» 14.06.2019 |
| 24.2* |  | 10.91/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида - цезий- 137 | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 10.02.2011 №10 | МВИ 179-95 Методика экспрессного радиометрического определения по гамма-излучению объемной и удельной активности радионуклидов цезия в воде, почве, продуктах питания, продукции животноводства и растениеводства утв. 19.09.1990. Госстандартом СССР |
| 24.3* |  | 10.91/01.086 | - Плесени и дрожжи |  | - ГОСТ 10444.12-2013 |
| 24.4* |  | 10.91/01.086 | - КМАФАнМ (ОМЧ) |  | ГОСТ ISO 4833-2015 |
| 24.5* |  | 10.91/01.086 | - Бактерии рода Salmonella |  | - МУ №03-02/33,утв.ГУ «Белгосветцентр» 14.06.2019 п.3.2 |
| 24.6* |  | 10.91/01.086 | - Патогенные - эшерихии |  | - МУ №03-02/33, утв.ГУ «Белгосветцентр» 14.06.2019, п.3.3 |
| 25.1 *** | Питьевая вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения. | 100.09/42.000 | - Отбор проб | - СТБ ГОСТ Р - 51592-2001 - ГОСТ 31861-2012 - ГОСТ 31862-2012 - ГОСТ 31942-2012 - СТБ ISO 19458-2011 - ГОСТ Р 56237-2014 | - СТБ ГОСТ Р - 51592-2001 - ГОСТ 31861-2012 - ГОСТ 31862-2012 - ГОСТ 31942-2012 р.5,7,8 п.п.6.1, 6.2 - СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.1, п.п.4.4.2, 4.2.1 - ГОСТ Р 56237-2014 |
| 25.2* |  | 100.09/08.156 | Концентрация алюминия, мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,04-0,56) мг/дм3 | - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 - ТНПА и другая документация | - ГОСТ 18165-2014 - метод Б |
| 25.3* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН - Диапазон измерений: (2-12) ед. рН |  | - СТБ ISO 10523-2009 |
| 25.4* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа, мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,10-2,00) мг/дм3 |  | - ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 25.5* |  | 100.09/08.149 | Жесткость общая, - 0Ж |  | - ГОСТ 31954-2012 - метод А |
| 25.6* |  | 100.09/11.116 | - Запах, баллы Диапазон измерений: - (0-5) баллов |  | - ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 25.7* |  | 100.09/11.116 | - Привкус, баллы Диапазон измерений: - (0-5) баллов |  | - ГОСТ 3351-74 п.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | - 5 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.8* | Питьевая вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения | 100.09/08.156 | Цветность, градус цветности Диапазон измерений: (5 - 70) градусов - цветности | - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 - ТНПА и другая документация | - ГОСТ 31868-2012 - метод Б |
| 25.9* |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: - (0,58-4,64) мг/дм3 |  | - ГОСТ 3351-74 п.5.3 |
| 25.11* |  | 100.09/08.156 | Концентрация марганца, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,01-5,00) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 вариант 3 |
| 25.12* |  | 100.09/08.032 | Концентрация меди, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,004-0,05) мг/дм3 |  | ГОСТ 31870-2012 метод 1 |
| 25.14* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Д |
| 25.15* |  | 100.09/08.156 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-30) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 метод Б |
| 25.16* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток, мг/дм3 |  | ГОСТ 18164-72 |
| 25.17* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,5-10) мг/дм3 |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 25.18* |  | 100.09/08.156 | Поверхностно- активные вещества (ПАВ), анионактивные, мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,015-0,25) мг/дм3 |  | - СТБ ГОСТ Р 51211-2001 - р. 5 метод 3 |
| 25.20* |  | 100.09/08.150 | Концентрация сульфатов, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,0-50,0) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31940-2013 |
| 25.21* |  | 100.09/08.156 | Концентрация фторидов, мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,05-1,0) мг/дм3 |  | - ГОСТ 4386-89 р. 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | - 5 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.22* | Питьевая вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения. Вода источников централизованного питьевого водоснабжения | 100.09/08.149 | Концентрация хлоридов, мг/дм3 - Диапазон измерений: (от10до 100) мг/дм3 | - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 - ТНПА и другая документация | - ГОСТ 4245-72 р. 2 |
| 25.23* |  | 100.09/08.149 | - Концентрация хлора остаточного, мг/дм3 |  | - ГОСТ 18190-72 р.3 |
| 25.24* |  | 100.09/08.032 | Концентрация цинка, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,001-0,05) мг/дм3 |  | - ГОСТ 31870-2012 - метод 1 |
| 25.25* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-300) мг/дм3 |  | - ГОСТ 33045-2014 - метод А |
| 25.26* |  | 100.09/01.086 | - Общее микробное число (ОМЧ) |  | - ГОСТ 34786-2021 - п. 7.1, 7.2 |
| 25.27* |  | 100.09/01.086 100.04/01.086 | - Общие колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 |  | - ГОСТ 34786-2021 п. 9.1 - МУК РБ № 11-10-1-2002 утв. 25.02.2002 Минздравом Республики Беларусь, п.8.3 |
| 25.28* |  | 100.09/01.086 100.04/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии, число бактерий в 100 см3 |  | - ГОСТ 34786-2021 п. 9.3 - МУК РБ № 11-10-1-2002 утв. 25.02.2002 Минздравом Республики Беларусь, п.8.3 |
| 25.29* |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 утв. 25.02.2002 Минздравом Республики Беларусь п.8.5 |
| 25.30* |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредуцирующих клостридий |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 утв. 25.02.2002 Минздравом Республики Беларусь п.8.4 |
| 25.31 * |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий |  | Инструкция №057-0606, утв. 05.01.2007 Минздравом Республики Беларусь, р.6., метод 1,2 |
| 26.1 *** | Вода плавательных бассейнов | 100.09 /42.000 | Отбор проб | - СТБ ГОСТ Р - 51592-2001 - ГОСТ 31861-2012 - ГОСТ 31862-2012 - ГОСТ 31942-2012 - СТБ ISO 19458-2011 - ГОСТ Р 56237-2014 | - СТБ ГОСТ Р - 51592-2001 - ГОСТ 31861-2012 - ГОСТ 31862-2012 - ГОСТ 31942-2012 р.5,7,8 п.6.3 - СТБ ISO 19458-2011 п.п.4.4.3 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 26.2* |  | 100.09/11.116 | - Запах, баллы Диапазон измерений: (0-5) баллов |  | - ГОСТ 3351-74 р.2 |

| 1 | 2 | 3 | - 4 | 5 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26.3* | Вода плавательных бассейнов | 100.09/08.156 | Цветность, градусы цветности Диапазон измерений: (5 - 70) градусов - цветности | ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | - ГОСТ 31868-2012 |
| 26.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность, мг/дм3 Диапазон измерений: - (0,58-4,64) мг/дм3 |  | - ГОСТ 3351-74 п. 5.3 |
| 26.5* |  | 100.09/08.156 | Концентрация аммонийных ионов, мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,1-300) мг/дм3 |  | - ГОСТ 33045-2014 - метод А |
| 26.6* |  | 100.09/08.149 | Концентрация хлорид-ионов, мг/дм3 - Диапазон измерений: (от10до 100) мг/дм3 |  | - ГОСТ 4245-72 р. 2 |
| 26.7* |  | 100.09/08.149 | - Концентрация - хлора остаточного свободного,мг/дм3 |  | - ГОСТ 18190-72 п.3 |
| 26.8* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | - Инструкция по применению № 070-0210 гл.6 п.31,п.32 |
| 26.9* |  | 100.09/01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки, число бактерий в 100 см3 |  | - Инструкция №070-0210 утв. 22.09.2009 Постановлением Минздрава Республики Беларусь п.36,п.37,п,38 |
| 26.10* |  | 100.09/07.096 | Яйца и личинки гельминтов, единиц в 50 л |  | Инструкция по применению рег. № 108-1207 утв.21.01.2008г . Минздравом Республики Беларусь |
| 26.11* |  | 100.09/01.086 | Термоталерантные колиформные бактерии |  | - Инструкция по применению № 070-0210 гл.6 п.31 , п.32 |
| 26.12* |  | 100.09/07.096 | - Цисты лямблий |  | Инструкция по применению рег. № 108-1207 утв.21.01.2008г . Минздравом Республики Беларусь |

| 1 | 2 | 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.1 *** | Поверхностные и подземные воды | 100.03/42.000100.04/42.000 | - Отбор проб | - ГОСТ 31861-2012 - СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | - ГОСТ 31861-2012 - СТБ ISO 19458-2011 ГОСТ 31942-2012 - СТБ ГОСТ Р - 51592-2001 |
| 27.2* |  | 100.03/08.169100.04/08.169 | Водородный показатель (рН), единиц рН Диапазон измерений: (2-12) ед. рН | ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | - СТБ ISO 10523-2009 |
| 27.3* |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 | Цветность |  | - ГОСТ 31868-2012 - метод Б |
| 27.4* |  | 100.03/08.052 100.04/08. 052 | Минерализация (сухой остаток), мг/дм3 Диапазон измерений: (50-50000) мг/дм3 |  | - МВИ МН 4218-2012 |
| 27.5* |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 | Концентрация аммиака и ионов аммония, мг/дм3 - Диапазон измерений: (0,1-300,0) мг/дм3 |  | - ГОСТ 33045-2014 - метод А |
| 27.6* |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 | Концентрация нитритов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,003-30) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,0025-0,25) мгN/дм3 |  | - ГОСТ 33045-2014 - метод Б - СТБ1 7.13.05- 38-2015 |
| 27.7* |  | 100.03/08.156 100.04/08.156 | Концентрация нитратов, мг/дм3 Диапазон измерений: (0,1-200) мг/дм3 Диапазон измерений: (0,020-0,45) мгN/дм3 |  | - ГОСТ 33045-2014 - метод Д - СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 27.8* |  | 100.03/08.150 100.04/08.150 | Концентрация сульфат-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | - СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 27.9* |  | 100.03/08.149 100.04/08.149 | Концентрация хлорид-ионов, мг/дм3 Диапазон измерений: (10,0-250,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 27.10* |  | 100.03/01.086 100.04/01.086 | Возбудители кишечных инфекций, число бактерий в 1,0 л |  | Инструкция № 025-0309 утв. 19.03.2009 Минздравом Республики Беларусь |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.13* | Поверхностные и подземные воды | 100.03/01.086 | E.coli , число колониеобразующих бактерий в 100 см³ | ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | Инструкция № 037-0409 п.23, утв. 08.05.2009 Минздравом Республики Беларусь |
| 27.14* |  | 100.03/07.096 | Яйца гельминтов, цисты патогенных простейших |  | Инструкция № 037-0409 , гл.5, п.32 метод 1, п.34, п.35, утв. 08.05.2009 Минздрав Республики Беларусь |
| 28.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08. 082 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации двуокиси азота | - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 5914-2017 |
| 28.2 *** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации оксидов азота |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 28.3 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 100.10/08. 156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 5910-2017 |
| 28.4 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08. 156 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации сернистого ангидрида |  | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 5858-2017 |
| 28.5 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле железа |  | ГОСТ 12.1.005-88 п. 4.3 МВИ МН 5831-2017 |
| 28.6 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты |  | МВИ.МН 5987-2018 |
| 28.7 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации марганца |  | МВИ МН 5831-2017 |
| 28.8 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли |  | МВИ МН 5842-2017 |
| 28.9*** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 29.1 *** | - Рабочие места - различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/35.067 | - Шум: - - уровни звукового давления в октавных (третьоктавных) полосах частот, дБ; - - уровень звука, дБА; - - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальный уровень звука, дБАmax(S, F, I) | - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | - ГОСТ 12.1.050-86 |

| 1 | 2 | 3 | - 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.2 *** | Рабочие места - различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. | 100.12/04.056 | - Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН и ГН утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.12.2012 №213, СанПиН утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 31.12.2013 №137 СанПиН 2.6.2.11-4-2005, утв. Минздравом Республики Беларусь 01.04.2005 - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ. 1906-2020 |
| 29.3*** |  | 100.12/35.063 | Освещённость, лк |  | ГОСТ 24940-2016 |
| 29.4*** |  | 100.12/35.065 | Температура воздуха, °С; |  | ГОСТ 12.1.005-88 - СанНиП, утв. Постановлением Минздрава - Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33, гл.4 |
| 29.5*** |  | 100.12/35.060 | - Относительная влажность воздуха, % |  | ГОСТ 12.1.005-88 - СанНиП, утв. Постановлением Минздрава - Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33, гл.4 |
| 29.6*** |  | 100.12/35.068 | - Электромагнитные поля от ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: - - напряженность - переменного электрического поля, В/м, с учетом погрешности прибора в диапазонах частот: 5Гц-2кГц:Д:<25В/м - (2-400) кГц - - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, с учетом погрешности прибора в - диапазонах частот: 5Гц-2кГц:Д:<250нТл - (2-400) кГц |  | МВИ.ГМ 1754-2018 |
| 30.1*** | - Территории - населенных пунктов и других объектов. - Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. | 100.11/35.067 | - Шум: - - уровни звукового давления в октавных (третьоктавных) - полосах частот, дБ; - - уровень звука, дБА; - - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальный уровень звука, дБАmax(S, F, I) | ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 23337-2014 |

| 1 | - 2 | 3 | - 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.2*** | - Территории - населенных пунктов и других объектов. - Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. | 100.11/04.056 | - Мощность - эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН и ГН от 28.12.2012 №213, утв. МЗ Республики Беларусь СанПиН от 31.12.2013 №137 СанПиН 2.6.2.11-4-2005, утв. Минздравом Республики Беларусь 01.04.2005 | ТКП 45-2.03-134-2009 МВИ.ГМ. 1906-2020 - МУК 11-8-6-2002 утв. 05.08.2002 МЗ РБ |
| 30.3*** |  | 100.11/35.063 | Освещённость, лк | ТКП 45-2.04-153-2009 - ГН, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 30.4*** |  | 100.11/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С Диапазон измерений: (0-40)°С | ГОСТ 30494-2011 Постановление Совета Министров Республики Беларусь 07.08.2019 № 525 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26.09.2019 № 663 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2019 № 740 Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16.05.2022 № 44 | ГОСТ 30494-2011 |
| 30.5*** |  | 100.11/35.060 | Относительная влажность воздуха, % |  | ГОСТ 30494-2011 |
| 31.1*** | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/42.000 | Отбор проб | Инструкция №078-0210 утв.19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь Инструкция №4.2.10-22-1-2006 утв.28.01.2006 Минздравом Республики Беларусь .Инструкция №4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 Минздравом Республики Беларусь.Инструкция по применению рег. № 001-0116 от 30.08.2016 гл.5 - Методические указания по контролю санитарно- бактериологического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора, утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 03.03.2008 (№ 10-1-5/121) Методические указания от 02.10.2002, утв. Минздравом Республики Беларусь. Инструкция № 65-0605 утв.13.06.2005г Минздравом Республики Беларусь | Инструкция №078-0210 утв.19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь Инструкция №4.2.10-22-1-2006 утв.28.01.2006 Минздравом Республики Беларусь .Инструкция №4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 Минздравом Республики Беларусь. Инструкция по применению рег. № 001-0116 от 30.08.2016 гл.5,6,7,8.Методические указания по контролю санитарно- бактериологического состояния объектов ветеринарно-санитарного надзора, утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 03.03.2008 (№10-1-5/121).Методические указания от 02.10.2002, утв. Минздравом Республики Беларусь. Инструкция № 65-0605 утв.13.06.2005г Минздравом Республики Беларусь |

| 1 | - 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31.2* | Смывы с объектов внешней среды | 100.15/01.086 | Общее микробное обсеменение | Инструкция №078-0210 утв.19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь Инструкция 4.2.10-22-1-2006, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 Инструкция № 076-0210 утв.19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь Инструкция №4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 Минздравом Республики Беларусь № 120 . ГН, утв. 02.12.2016 Постановлением Минздрава Республики Беларусь №121. Приказ МЗ РБ № 165 от 25.11.2002 приложение 2 п.5. Постановление Минздрава Республики Беларусь от 05.12.2014 №54. Инструкция № 65-0605 , утв.13.06.2005 Минздравом Республики Беларусь Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 08.11.2007 № 77 | Инструкция №078-0210, утв. 19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь. Инструкция №4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 09.10.2006 № 120 - Инструкция 4.2.10-22-1-2006, п.13,п.17, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 |
| 31.3* |  | 100.15/01.086 | БГКП |  | Инструкция №078-0210,утв. 19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь. Инструкция №4.2.10-15-21-2006, утв. Постановлением Минздрава 09.10.2006 № 120 - Инструкция 4.2.10-22-1-2006, п.13,п.17, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 |
| 31.4* |  | 100.15/01.086 | S. aureus |  |  |
| 31.5* |  | 100.15/01.086 | Патогенные микроорганизмы в т.ч. сальмонеллы, листерии |  | Инструкция №4.2.10-15-21-2006, утв. 09.10.2006 Минздравом Республики Беларусь № 20 п.120-124.Инструкция №001-0116, утв. 30.08.2016 Минздравом Республики Беларусь |
| 31.7* |  | 100.15/01.086 | - Ps.aeruginosa |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006, п.18, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.01.2006 № 7 |
| 31.8* |  | 100.15/01.086 | Иерсинии |  | - Инструкция № 076-0210 утв.19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь |
| 31.9* |  | 100.15/07.090 100.15/07.096 | Яйца гельминтов | Инструкция № 65-0605 утв.13.06.2005г. Минздравом Республики Беларусь | Инструкция № 65-0605 утв.13.06.2005г Минздравом Республики - Беларусь |
| 32.1*** | Продукты фармацевтические | 21.10/42.000 | Отбор проб | ГФ. РБ II том 1 ст.1.7 | ГФ. РБ II том 1 ст.1.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.2* | Продукты фармацевтические (вода для инъекций, растворы для инъекций и инфузий, капли глазные) | 21.10/01.086 | Стерильность | ГФ РБ II том 1 ст.2.6.1 ТНПА и другая документация | ГФ. РБ II, том 1, ст.2.6.1 |
| 32.3* | Продукты фармацевтические (вода очищенная, нестерильные лекарственные средства) | 21.10/01.086 | Микробиологическая чистота | ГФ. РБ II, том 1, ст.5.1.4 ТНПА и другая документация | ГФ. РБ II том 1, ст.5.1.4, ст.2.6.12, ст.2.6.13 |
| 33.1 *** | Воздушные и паровые стерилизаторы, дезинфекционные камеры | 100.15/42.000 | Отбор проб | Приказ Минздрава Республики Беларусь от 25.11.2002 №165 Методические указания №15/6-5 от 28.02.1991 | Приказ Минздрава Республики Беларусь от 25.11.2002 №165 Методические указания №15/6-5 от 28.02.1991 |
| 33.2* |  | 100.15/01.086 | Отсутствие роста тест культуры | Методические указания №15/6-5 от 28.02.1991 Приказ Минздрава Республики Беларусь от 25.11.2002 №165 | Методические указания №15/6-5 от 28.02.1991 |
| 34.1*** | Инструменты и приспособления медицинские и стоматологические | 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2-10-22-1-2006 | Инструкция 4.2-10-22-1-2006 гл. 4 п.19 |
| 34.2* |  | 32.50/01.086 | Стерильность | СанПиН, ГН от 16.12.2013 № 128 | Инструкция 4.2-10-22-1-2006 гл. 4 п.20-21.12 |
| 35.1* | Питательные среды | 101.19//01.086 | Свойства: -селективность -производительность -специфичность | ГОСТ ISO 11133-2016 | ГОСТ ISO 11133-2016 пп.7.4.1,8.3 ГОСТ ISO 11133-2016 пп. 7.2.1.1,7.4.1,8.3 ГОСТ ISO 11133-2016 пп. 7.4.2 |
| 36.1* | Биологический материал: секреты, смывы, мазок из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации | 101.15/01.086 | Микроорганизмы рода Staphylococcus | Инструкция №026-0810 утв. 19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь | Инструкция №075-0210, утв. 19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь , раздел 2.,раздел 3, глава 16 |
| 36.2 * |  | 101.15/01.086 | Микроорганизмы рода Enterobacteriaceae, неферментирующие грамотрицательные бактерии | Инструкция № 075-0210 утв. 19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь. Инструкция № 026-0309, утв. 08.01.2009 Минздравом Республики Беларусь | Инструкция № 026-0309, утв. 08.01.2009 Минздравом Республики Беларусь гл. 5-10 Инструкция № 075-0210, раздел 2, утв. 19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь раздел 3, глава 18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.3* | Биологический материал: секреты, смывы, мазок из глаз, глотки, носа, носоглотки, ушей, открытых ран, содержимое везикул, выделения половых органов (вагины, шейки матки, уретры), слизистых, мацераций кожи, высыпаний, свищей, абсцесса, раны, придаточных пазух, рвотные массы, кишечника, и другой локализации. | 101.15/01.086 | Микроорганизмы рода Streptococcus | Инструкция № 075-0210 утв. 19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь. Инструкция № 026-0309, утв. 08.01.2009 Минздравом Республики Беларусь | Инструкция №075-0210, утв. 19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь , раздел 2 , раздел 3, глава 17 |
| 37.1** | Испражнения | 101.02/42.000 | Взятие материала | Инструкция № 075-0210 утв. 19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь Инструкция № 026-0309, утв. 08.01.2009 Минздравом Республики Беларусь | Инструкция № 075-0210 утв. 19.03.2010 МЗ РБ .Инструкция № 026-0309,утв.08.01.2009 Минздравом Республики Беларусь |
| 37.2* |  | 101.02/01.086 | Микроорганизмы рода Enterobacteriaceae, неферментирующие грамотрицательные бактерии | Инструкция № 075-0210 утв. 19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь. Инструкция № 026-0309, утв. 08.01.2009 Минздравом Республики Беларусь | Инструкция № 026-0309, утв. 08.01.2009 Минздравом Республики Беларусь гл. 5-10 Инструкция № 075-0210, раздел 2, утв. 19.03.2010 Минздравом Республики Беларусь раздел 3, глава 18 |
| 38.1** | Биологический материал (содержимое соскоба). Испражнения. | 101.02/42.000 101.15/42.000 | Взятие материала | Инструкция, утв. приказом Минздрава Республики Беларусь от 15.12.2010 №1334 Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. 03.05.200 утв., Постановлением Минздрава Республики Беларусь | Инструкция, утв. приказом Минздрава Республики Беларусь от 15.12.2010 №1334 Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. 03.05.2004 утв., Постановлением Минздрава Республики Беларусь №49 гл.3 п.7, п.8, п.10, п.16 |
| 38.2* |  | 101.02/07.090 101.02/07.096 | Яйца и личинки гельминтов | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. 03.05.200 утв., Постановлением Минздрава Республики Беларусь №49 | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. 03.05.2004 утв., Постановлением Минздрава Республики Беларусь №49 гл.5 п.п.21, 22, 23; гл.6 п.24; гл.7, п.32, п.33, п.34, п.37,гл.8 п.39. |
| 38.3* |  | 101.02/07.096 | Вегетативные формы и цисты простейших |  | Инструкция 4.2.11-19-9-2004, утв. 03.05.2004 утв., Постановлением Минздрава Республики Беларусь №49 гл.5 п.п.21, 22, 23; гл.6 п.24; гл.7 , п.32, п.33, п.34, п.37, гл.8 .39 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 39.1* | Культивирование и идентификация микроорганизмов | 101.17/01.086 | Чувствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам | Инструкция № 226-1200-2008, утв. 15.12.2008 Минздравом Республики Беларусь ТНПА и другая документация | Инструкция № 226-1200-2008, утв. 15.12.2008 Минздравом Республики Беларусь гл.4 п.10; гл.6 п.п.17-25 |

Примечание:

*-Лабораторная деятельность осуществляется в лаборатории.

**-Лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в  лаборатории и за ее пределами

***-Лабораторная деятельность осуществляется за пределами лаборатории

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                                       Е.В. Бережных