|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.0261 |  |  |
|  | от «18» декабря 1995 года |  |  |
|  | на бланке |  |  |
|  | На 10 листах |  |  |
|  | редакция 02 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «26» ноября 2021 года |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| химико-технологической лаборатории |  |  |  |  |  |  |
| Совместного открытого акционерного общества «Гомелькабель» |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Советская,151, 246007, г.Гомель |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Воздух атмосферный | 100.02/ 42.000 | Отбор проб | ТКП 17.13-15-2022 | ТКП 17.13-15-2022 |  |
| 1.2** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрациия формальдегид (метаналя) ДИ:(10-250) мкг/м3 | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. 07.04.2023 дата принятия решения Нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения. утв. Постановлением Минздрава № 113 от 08.11.2016 г. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5493-2016 |  |
| 1.3** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрация азота (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: 20-1440 мкг/м3 |  | МВИ.МН 5087-2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.5** | Воздух атмосферный | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор и определение концентрации фенола (гидроксибензола) ДИ: 3-100 мкг/м3 | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Нормативы ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения. утв. Постановлением Минздрава № 113 от 08.11.2016 г. Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности атмосферного воздуха», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5693-2016 |  |
| 2.1* | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации алюминия ДИ:0,5-10 мг/м3 | СанПиН и ГН, утв. Постановление Минздрава РБ № 92 от 11.10.2017 г. ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.ГМ.1775-2019 |  |
| 2.2* |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение в концентрации концентрации железа ДИ:0,15-20 мг/м3 оксида железа ДИ: 0,2-28,6 мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |
| 2.3* |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение в концентрации марганца ДИ:0,02-4 мг/м3 |  | МВИ.МН 5831-2017 |  |

07.04.2023

дата принятия решения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4* | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.107 | Отбор проб и определение концентрации масел минеральных нефтяных ДИ: 2,5-50 мг/м3 | СанПиН и ГН, утв. Постановление Минздрава РБ № 92 от 11.10.2017 г. ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ БР. 317-2017 |
| 2.5* |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации меди ДИ: 0,03-8 мг/м3 |  | МВИ.МН 5837-2017 |
| 2.6* |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации проп-2ен-1-аль (акролеин) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.7* |  | 100.10/42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.8* |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.9* |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидроксиметилбензола (трикрезола, смеси изомеров) ДИ: 0,25-12,5 мг/м3 |  | МВИ.БР 371-2019 |
| 2.10* |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола (фенола) ДИ: 0,03-1,5 мг/м3 |  | МВИ БР.316-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.11* | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: 0,07-3,5 мг/м3 | СанПиН и ГН, утв. Постановление Минздрава РБ № 92 от 11.10.2017 г. ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ БР. 315-2017 |
| 2.12 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации щелочей едких ДИ: 0,03-1,51 мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 метод А |
| 2.13* |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации в сварочном аэрозоле концентрации озона |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.14 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации хлора |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.15* |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль) ДИ:0,25-500 мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 2.16* |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида ДИ: 0-200 мг/м3 |  | МВИ. МН 3485-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.17* | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации бензола ДИ: 7,5-150 мг/м3 | СанПиН и ГН, утв. Постановление Минздрава РБ № 92 от 11.10.2017 г. ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ. МН 4148-2011 |
| 2.18* |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации бутан-2-ол (и-Бутанол) ДИ: 5-100 мг/м3 |  | МВИ. МН 4148-2011 |
| 2.19* |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации бутан-1-ол (н-Бутанол) ДИ: 15-300 мг/м3 |  | МВИ. МН 4148-2011 |
| 2.20* |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (м-ксилол) ДИ: 75-1500 мг/м3 |  | МВИ. МН 4148-2011 |
| 2.21* |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (о-Ксилол) ДИ: 75-1500 мг/м3 |  | МВИ. МН 4148-2011 |
| 2.22* |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (п-ксилол) ДИ: 75-1500 г/м3 |  | МВИ. МН 4148-2011 |
| 2.23* |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуол) ДИ: 25-500 мг/м3 |  | МВИ. МН 4148-2011 |

07.04.2023

дата принятия решения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.24* | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации этанола ДИ: 1000-20000 мг/м3 | СанПиН и ГН, утв. Постановление Минздрава № 92 от 11.10.2017 ГОСТ 12.1.005-88 | МВИ.МН 4148-2011 |
| 2.25* |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации этилацетата ДИ:100-2000 мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 2.26* |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола ДИ:75-1500 мг/м3 |  | МВИ.МН 4148-2011 |
| 2.27* |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации метанола |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 3.1 ** | Помещения жилых и общественных зданий Рабочие места | 100.12/ 35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 СанНиП и ГН, утверждённые Постановлением Минздрава № 82 от 28.06.2012 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава № 47 от 14.06.2013 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава № 59 от 28.06.2013 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |

07.04.2023

дата принятия решения

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1* | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука в дБА | ГОСТ 12.1.003–83 СанНиП и ГН, утв. Постановлением Минздрава № 115 от 16.11.2011 г. СанНиП и ГН, утв. Постановлением Минздрава № 59 от 28.06.2013 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 4.2 ** |  | 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, | СанНиП и ГН, утв. Постановлением Минздрава № 33 от 30.04.2013 СанНиП и ГН, утв. Постановлением Минздрава № 47 от 14.06.2013 СанНиП и ГН, утв. Постановлением Минздрава № 194 от 12.12.2012 СанНиП и ГН, утв. Постановлением Минздрава № 59 от 28.06.2013 СанНиП, утв. Постановлением Минздрава № 16 от 08.02.2016 \Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 4.3 ** |  | 100.12/ 35.060 | - относительная влажность воздуха |  | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 МВИ.ГМ.1860-2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1* | Выбросы от стационарных источников загрязнеяния | 100.01/ 23.000 | Температура ДИ – 0-500 0С | Эксплуатационная и проектная документация Фактические значения | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.2* |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков ДИ: (0-200)кПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.3* |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевого потока ДИ: более 4 м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.4* |  | 100.01/ 23.000 | Объемный расход газопылевого потока |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.5* |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации азот (II) оксида (азота оксид ДИ - 1,34 - 4000 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | МВИ. МН 1003-2017 |
| 5.6* |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ - 1,25 до 500000 мг/м3 |  | МВИ. МН 1003-2017 |
| 5.7* |  | 100.01/ 42.000 101.01/ 08.156 | Отбор и определение концентрации формальдегида (метаналь) ДИ: 0,1-30 мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 5.8* |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации бензола ДИ: 3,6-3000 мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.9* | Выбросы от стационарных источников загрязнения | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор проб и определение концентрации и-бутанола ДИ: 4,7-3000 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | МВИ.МН 2804-2007 |
| 5.10* |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор и определение концентрации изопропилбензола ДИ: 0,3-3000 мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 5.11* |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор и определение концентрации м-ксилола ДИ: 0,5-3000 мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 5.12* |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор и определение концентрации о-ксилола ДИ: 0,4-3000 мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 5.13* |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор и определение концентрации п-ксилола Д: 0,5-3000 мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 5.14* |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор и определение концентрации толуола ДИ: 1,3-3000 мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 5.15* |  | 100.01/42.000 100.01/08.157 | Отбор и определение концентрации этилацетата ДИ: 5,6-3000 мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 5.16* |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор и определение концентрации этилбензола ДИ: 0,5-3000 мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.17* | Выбросы от стационарных источников загрязнения | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор и определение концентрации н-бутанола ДИ: 3,3-3000 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды | МВИ.МН 2804-2007 |
| 5.18* |  | 100.01/ 42.000 100.01 /08.157 | Отбор и определение концентрации н-бутилацетата ДИ: 0,8-3000 мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 5.19* |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор и определение концентрации предельных углеводородов С1-С10 ДИ: 1-1000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 5.20* |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор и определение концентрации фенола ДИ:0,1-100 г/м3 |  | МВИ.МН 1822-2016 |
| 5.21* |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.157 | Отбор и определение концентрации Крезол (смесь изомеров) ДИ: 0,1-100 мг/м3 |  | МВИ.МН 1822-2016 |
| Примечание: * – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС); ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС; *** – деятельность осуществляется за пределами ООС. |  |  |  |  |  |

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»			Е.В.Бережных