|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5024 от 06 апреля 2018 года на бланке №0010224 на 4 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 апреля 2023 года

службы технического контроля

Представительства Акционерного общества «Энероспецмонтаж»

(Российская Федерация) в Республике Беларусь

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| г. Островец, площадка строительства атомной станции, 231201, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 *** | Оборудование и трубопроводы для объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль, визуальный метод, визуально- измерительный метод: - сварные соединения; - основной металл; - наплавки | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23858-2019 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 14771-76 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ИСО 13920-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 НП 089-15 ПНАЭ Г-7-003-87 ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-89 РД 03-606-03 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 РБ-089-14 РД 03-606-03 |
| 1.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, - капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл - наплавки |  | РБ-090-14 СТБ 1172-99 |
| 1.3 *** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности, пузырьковый метод (вакуумный способ), смачивание керосином: - сварные соединения; - основной металл; - наплавки |  | ГОСТ 24054-80 ПНАЭ Г-7-019-89 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 *** | Оборудование и трубопроводы для объектов использования атомной энергии | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл; - наплавки | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23858-2019 ГОСТ 25136-82 ГОСТ 14771-76 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ИСО 13920-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 НП 089-15 ПНАЭ Г-7-003-87 ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-89 РД 03-606-03 ТНПА и другая документация | ГОСТ Р 55724-2013 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭ Г-7-032-91 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 1.5 *** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: - сварные соединения; - основной металл; - наплавки |  | ПНАЭ Г-7-017-89 ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Металлические конструкции | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль, визуальный метод, визуально- измерительный метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14771-76 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23858-2019 ГОСТ 25136-82 СП 70.13330.2012 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ИСО 13920-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 НП-010-98 НП 089-15 ПНАЭ Г-7-033-87 ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-89 РД 03-606-03 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 РБ-089-14 РД 03-606-03 |
| 2.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, - капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл |  | РБ-090-14 СТБ 1172-99 |
| 2.3 *** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности, пузырьковый метод (вакуумный способ), смачивание керосином: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 24054-80 ПНАЭ Г-7-019-89 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 2.4 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 55724-2013 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭ Г-7-032-91 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 2.5 *** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ПНАЭ Г-7-017-89 ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 *** | Локализующие системы безопасности | 24.10/ 32.115 | Оптический контроль, визуальный метод, визуально- измерительный метод: - сварные соединения; - основной металл | ГОСТ 14771-76 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 10922-2012 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 20426-82 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 23118-2019 ГОСТ 23858-2019 ГОСТ 25136-82 СП 70.13330.2012 СТБ ЕН 1713-2005 СТБ ИСО 13920-2005 СТБ ISO 6520-1-2009 НП-010-98 НП 089-15 ПНАЭ Г-7-033-87 ПНАЭ Г-7-009-89 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-7-014-89 ПНАЭ Г-7-025-90 ПНАЭ Г-10-031-92 ПНАЭ Г-10-032-89 РД 03-606-03 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 СТБ ЕН 970-2003 СТБ 1133-98 РБ-089-14 РД 03-606-03 |
| 3.2 *** |  | 24.10/ 32.103 | Контроль проникающими веществами, - капиллярная (цветная) дефектоскопия: - сварные соединения; - основной металл |  | РБ-090-14 СТБ 1172-99 |
| 3.3 *** |  | 24.10/ 32.106 | Контроль герметичности, пузырьковый метод (вакуумный способ), смачивание керосином: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ 24054-80 ПНАЭ Г-7-019-89 СТБ ЕН 1593-2006 СТБ ЕН 1779-2004 |
| 3.4 *** |  | 24.10/ 32.030 | Ультразвуковая дефектоскопия, эхо-метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ГОСТ Р 55724-2013 ПНАЭ Г-7-030-91 ПНАЭ Г-7-032-91 СТБ ЕН 583-1-2005 СТБ ЕН 583-2-2005 СТБ ЕН 1712-2004 СТБ ЕН 1714-2002 |
| 3.5 *** |  | 24.10/ 32.123 | Радиационный метод: - сварные соединения; - основной металл |  | ПНАЭ Г-7-017-89 ГОСТ 20426-82 СТБ 1428-2003 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных