|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.5128 |  |  |
|  | от 05.07.2019 |  |  |
|  | на бланке | _____________ |  |
|  | на 1 листе |  |  |
|  | редакция 02 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 апреля 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| испытательной лаборатории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производственного Унитарного Предприятия «Производственно-торговый комплекс «БелТехАгро» ОАО «Гомельхлебопродукт» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Шилова, д.13, к.1, 246007, г.Гомель |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Системы вентиляции | 100.13/ 23.000 28.25/ 23.000 |  | Аэродинамические характеристики: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - температура; - влажность | СНБ 4.02.01-03 ТКП 45-1.03-85-2007 ТНПА и другая проектная документация |  | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
              ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
              *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных