|  |  |  |  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1787 от 13 мая 2016 года на бланке № __________ на 2 листах редакция 01 |  |  |  |  |  |
|  |  | ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 05 мая 2023 года К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 02 февраля 2023 года Филиала «Центральная лаборатория» Республиканского унитарного предприятия «Научно-производственный центр по геологии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пункта |  |  | Наименование объекта испытаний |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследования (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ботаническая 9, 220038, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 11.56* | Вода питьевая Вода подземная Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования | - 100.04/08.149 - 100.09/08.149 | Концентрация растворенного кислорода ДИ: св. 0,2 мгО₂/дм3 | СанПиН 10 -124 РБ 99 СанПиН от 02.08.2010 № 105 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 11.57* |  | - 100.04/08.169 - 100.09/08.169 |  |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 11.58* |  | - 100.04/08.149 - 100.09/08.149 - 100.04/08.169 - 100.09/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК₅) ДИ: (3-6000) мгО₂/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 11.59* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК₅) ДИ: (0,5-6) мгО₂/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815- 2:2003 |
| 30.35* | Воды поверхностные | - 100.03/08.149 | Концентрация растворенного кислорода ДИ: св. 0,2 мгО₂/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утв. постановлениями Минприроды Республики Беларусь 30.03.2015 №13 | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 30.36* |  | - 100.03/08.169 |  |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 30.37* |  | - 100.03/08.149 - 100.03/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК₅) ДИ: (3-6000) мгО₂/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 30.38* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК₅) ДИ: (0,5-6) мгО₂/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 33.25* | Сточные воды | - 100.05/08.149 | Концентрация растворенного кислорода ДИ: св. 0,2 мгО₂/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексное природоохранное разрешение | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 33.26* |  | - 100.05/08.169 |  |  | СТБ ISO 5814-2021 |
| 33.27* |  | - 100.05/08.149 - 100.05/08.169 | Биохимическое потребление кислорода (БПК₅) ДИ: (3-6000) мгО₂/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 33.28* |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК₅) ДИ: (0,5-6) мгО₂/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  |  | Е.В.Бережных |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (подпись) М.П. |  |  |  | (инициалы, фамилия) |  |