|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1  к аттестату аккредитации  № BY/112 2.4828  от 15 июля 2016 года  на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 2 листах  редакция 02 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 21 апреля 2023 года

испытательной лаборатории по электротехническим измерениям отдела испытаний, ремонта и поверки контрольно-измерительных приборов

филиала «Минское ремонтно-производственное управление»

производственного республиканского унитарного предприятия «МИНСКОБЛГАЗ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта | Код | Наименование характеристики  (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 223021, Минская обл, Минский район, Щомыслицкий с/с, 61, район д.Дворицкая Слобода | | | | | |
| 1.1  \*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, кабельные линии напряжением до  1000 В | 27.12/  22.000  27.32/  22.000  27.90/  22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339–2022 п.4.4.26.1,  п.4.4.29.2,  ТКП 181-2009  п.5.5.42,  Приложение Б п.Б.27.1,  п.Б.30.1 | АМИ.ГР 0051–2022 |
| 1.2  \*\*\* | Соединения изолирующие фланцевые СИФ | 27.90/  22.000 | Электрическое сопротивление между изолированными частями | ТУ BY  100008077.004-2018 п.1.2.1 | МВИ.МН 6084-2018 |
| 2.1  \*\*\* | Заземляющие устройства  Заземляющие устройства | 27.90/  22.000 | Сопротивление заземляющих устройств.  Удельное сопротивление грунта | ТКП 339–2022  п.4.4.28.6  ТКП 181-2009  п.5.8,  Приложение Б, п.Б.29.4,  п.Б.30.10  СН 4.04.03-2020 | АМИ.ГР 0054–2022 |
| 2.2  \*\*\* | 27.90/  22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 339–2022  п.4.4.28.2  ТКП 181-2009  Приложение Б, п.Б.29.2 | АМИ.ГР 0053–2022 |
| 2.3  \*\*\* | 27.90/  22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339–2022  п.4.4.26.3,  п.4.4.28.5  ТКП 181-2009  Приложение Б, п.Б.29.8  ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0052–2022 |

Примечание:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных