|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.2736 |
|  | от 06.06.2005 |
|  | на бланке № 0008655 на 3 листах |
|  | редакция 03 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 19 мая 2023 года |  |
| --- | --- |

лаборатории электротехнических измерений и испытаний Открытое акционерное общество "Керамин"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| г.Минск , ул.Серова 22 |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты, электродвигатели, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.11/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п. 4.4.29.2 ТКП 181-2009 п.5.5.42, Приложение Б п.Б.7, Б.27.1, Б.30.1 | МВИ.МН 3177–2010 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2022 п.п.4.4.28.6 | МВИ.МН 2287–2010 МВИ.МН 4277–2012 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2022 п.п.4.4.28.2 | МВИ.МН 2528–2010 МВИ.МН 3177–2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Приложение Б п.п.Б.27.3, Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4 п.413.1.3.5 | МВИ.МН 2285–2010 МВИ.МН 2529–2010 |
| 3.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО) в электроустановках до 1000 В | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 Б.27.1, В.4.61.4 | МВИ.МН 5541-2016 |
| 3.2 ** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 В.4.61.4; СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.3, п.5.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 |  |
| 3.3 ** |  |  | Время отключения | ТКП 181-2009 В.4.61.4 СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14 |  |
| 4.1 *** | Бытовые стационарные электроплиты | 27.12/ 22.000 | Электрический потенциал на корпусе электроплиты относительно санитарного технического оборудования Сопротивление изоляции | ТКП 181–2009 п. 6.11.4.9, Б.27.1 | МВИ.МН 4276–2012 |
| 5.1 * | Электроизолирующие перчатки, обувь специализированная электроизолирующая | 22.19/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | ТКП 290–2010 п.4.11.2, прил. Е п.4.12.2, прил. Е | МВИ.МН 2286–2011 |
| 6.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2010 п.4.17.2 Прил.Е | МВИ.МН 2286–2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 * | Указатель напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации Проверка схемы повышенным испытательным напряжением Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении Испытание изоляции повышенным напряжением | ТКП 290–2010 п.4.5.10, прил. Е | МВИ.МН 2286–2011 |
| 8.1 * | Указатель напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжения индикации Испытание изолирующей и рабочей частей повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290–2010 п.4.5.3, прил. Е | МВИ.МН 2286–2011 |
| 9.1 * | Штанга электроизолирующая | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290–2010 п.4.2.2, прил. Е | МВИ.МН 2286–2011 |
| 10.1 * | Клещи электро- изолирующие и электроизмерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290–2010 п.4.3.2, прил. Е п.4.4.2, прил. Е | МВИ.МН 2286–2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных