|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4902 от 10 февраля 2017 года на бланке 0009417 на 3 листах редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ                                                                                                         от 10 февраля 2022 года

электротехнической лаборатории

Унитарного строительного предприятия

«Специализированная передвижная механизированная колонна №33»

Открытого акционерного общества «Пинсксовхозстрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул.Калиновского,38, 225707, г. Пинск, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.29.4 табл.Б.29.1, табл.Б.29.3 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 ГОСТ 30339-95 | МВИ.БР 03-2015 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2011 п.4.4.26.1, табл.4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.30.1 ТКП 339-2011 п.4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 4.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС 19.05.2023 | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | МВИ.Гр 1101-2016 |
| 4.2 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п.4.4.26.7 д) | МВИ.Гр 1101-2016 |
| 4.3 *** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | МВИ.Гр 1101-2016 |
| 5.1 ** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей (до 200А) | ТКП 339-2011 п. 4.4.26.4 б), ТКП 181-2009 Приложение Б п.Б.27.4 П.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту испытаний | МВИ.Гр 1102-2016 |
| 6.1 *** | Вентиляцион-ные системы зданий и сооружений | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: -скорость движения воздуха; -объемный расход воздуха | Фактические значения ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа                                                                                                                                                                                       по аккредитации                                                                                                                       Республики Беларусь-                                                                                                                                       директор государственного                                                                                                      предприятия «БГЦА»                                                                             Е.В.Бережных