|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 3.0266 от 23.05.2011 На бланке _________ На 2 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «23» мая 2021 года

| метрологической лаборатории филиала «Гродненская теплоэнергоцентраль-2». Гродненского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гродноэнерго» |  |
| --- | --- |
| № пунк-та | Код (наименование) вида работ 1-первичная поверка 2-последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |  |
|  |  | код области измерений | Наименование/тип средств измерений | Метрологические характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Пределы измерений | Класс, разряд, цена деления, погрешность |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 4.1 | 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Измерительные преобразователи давления и перепада давления (датчики) с унифицированным электрическим токовым выходным сигналом | Диапазоны измерений: от 0 до 630 кПа; от минус 100 до 0 кПа; от 0 до 40 МПа. Выходной сигнал: 0 - 5 мА; 4 - 20 мА; 0 - 20 мА | кл.т. 0,25 |  |
| 4.2 | 2 | 26.51/99.004 26.51/99.005 | Манометры, мановакуумметры показывающие | Верхний предел измерений для манометров: 60; 100; 160; 250; 400; 600 кПа; 1,0; 1,6; 2,5; 4; 6; 10;16; 25; 40 МПа для мановакуумметров: 60; 150; 300; 500 кПа; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | кл.т. 1,0; 1,5 |  |
| 5.1 | 2 | 26.51/99.005 | Вакуумметры показывающие | от минус 0,1 до 0 МПа | кл.т. 1,5 |  |
| 10.1 | 2 | 26.51/99.010 | Измерители-регуляторы технологические Регистраторы многоканальные технологические | от - 150 °С до 1300 °С от 0 до 40 МПа от 0 до 32000 м3/ч от 0 до 25 м | кл.т. 0,2 |  |
| 13.1 | 2 | 26.51/99.013 | Преобразователи измерительные переменного тока | Входной сигнал: (0 - 5) А , f = 50 Гц Выходной сигнал: (0 - 20) мА | кл.т. 0,5 |  |
| 13.2 | 2 | 26.51/99.013 | Ваттметры, варметры переменного тока, в том числе цифровые | 5 А, 100 В, 50 Гц | кл.т. 0,5 - 4,0 |  |
| 13.3 | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока | (75·10-3 - 600) В | кл.т. 1,0 - 4,0 |  |
| 13.4 | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока, в том числе цифровые | (0,1 - 600) В f = 50 Гц | кл.т. 0,5 - 4,0 |  |
| 13.5 | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | (5·10-3 - 30) А | кл.т. 1,0 - 4,0 |  |
| 13.6 | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока, в том числе и цифровые | (0 - 5) А f = 50 Гц | кл.т. 0,5 - 4,0 |  |
| 15.1 | 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры стрелочные и цифровые | (45 - 55) Гц 100 В, 220 В | кл.т. 0,5 - 4,0 |  |

Примечание: лабораторная деятельность осуществляется непосредственно в лаборатории.

Руководитель органа                                                                                                                         по аккредитации  Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                         Е.В. Бережных