|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4351 от 15 февраля 2013 года на бланке на 8 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 15 февраля 2023 года

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества «Туровский молочный комбинат»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ленинская, 154, 247980, г. Туров, Житковичский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | - Молоко - коровье | - 01.41/42.000 | - Отбор образцов | - ГОСТ 13928-84 - ГОСТ 9225-84 - ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 | - ГОСТ 13928-84 - ГОСТ 9225-84 - ГОСТ 26809.1-2014 - СТБ 1036-97 - ГОСТ ISO 707-2013 |
| 1.2* |  | - 01.41/11.116 | - Органолептические показатели: - - цвет; - - консистенция; - - вкус и запах | СТБ 1598-2006 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | - СТБ 1598-2006 - п.6.2 |
| 1.3 ** |  | - 01.41/29.145 | - Температура |  | - ГОСТ 26754-85 |
| 1.4* |  | - 01.41/08.149 | - Титруемая кислотность |  | - ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 1.5* |  | - 01.41/08.031 | - Плотность |  | - ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.6* |  | 01.41/08.037 | - Массовая доля жира |  | - ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 1.7* |  | 01.41/08.052 | - Массовая доля - сухого обезжиренного вещества |  | - ГОСТ 3626-73 п.п.3, 2.4.3 |
| 1.8* |  | - 01.41/08.052 | - Массовая доля - сухого вещества |  | - ГОСТ 3626-73 п.п.3, 2.4.1 |
| 1.9* |  | 01.41/08.149 01.41/08.169 | - Массовая доля - белка |  | - ГОСТ 23327-98 - ГОСТ 25179-2014 п.5 - СТБ 1598-2006 приложение А |
| 1.10* |  | - 01.41/08.153 | - Степень чистоты молока |  | - ГОСТ 8218-89 |
| 1.11* |  | - 01.41/08.082 | - Наличие соды |  | - ГОСТ 24065-80 п.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.12* | - Молоко - коровье | - 01.41/08.082 | - Наличие аммиака | СТБ 1598-2006 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Минздрава 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | - ГОСТ 24066-80 |
| 1.13* |  | - 01.41/08.082 | - Наличие перекиси водорода |  | - ГОСТ 24067-80 |
| 1.14* |  | 01.41/01.086 | - Ингибирующие вещества |  | - ГОСТ 23454-2016 |
| 1.15* |  | - 01.41/08.043 | - Количество соматических клеток |  | - ГОСТ 23453-2014 п.6 |
| 1.16* |  | - 01.41/01.086 | - Общее количество микроорганизмов |  | - ГОСТ 9225-84 п.4.1, п.4.2 |
| 1.17* |  | - 01.41/01.086 | - Сычужно-бродильная проба |  | - ГОСТ 9225-84 п.4.4 |
| 1.18* |  | - 01.41/01.086 | - Количество микроорганизмов при 30 оС |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 - ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.19* |  | - 01.41/01.086 | - Содержание спор мезофильных анаэробных лактатсбраживающих бактерий |  | - ГОСТ 32012-2012 п.7 |
| 1.20* |  | 01.41/01.086 01.41/08.082 | Антибиотики: - левомицетин (хлорамфеникол) - тетрациклиновая группа - пенициллины (β-лактамовые антибиотики) - стрептомицин |  | ГОСТ 31502-2012 п.5.2 |
| 1.21* |  | - 01.41/03.152 | β-лактамовые антибиотики, антибиотики тетрациклиновой группы, стрептомицин, хлорамфеникол |  | Методические рекомендации по качественному экспресс-методу определения остаточных количеств β-лактамовых антибиотиков, антибиотиков тетрациклиновой группы, стрептомицина и хлорамфеникола в молоке с использованием тест-наборов «TWINSENSOR» KIT034 и "4SENSOR» KIT060 |
| 2.1 *** | - Молоко, пастеризованное для переработки | - 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 32901-2014 | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 32901-2014 |

| 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* | - Молоко, пастеризованное для переработки | - 10.51/01.086 | - Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) | ТУ BY 100098867.221-2007 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 2.3* |  | - 10.51/01.086 | - Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 9225-94 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 2.4* |  | - 10.51/08.082 | Антибиотики: - левомицетин (хлорамфеникол) - тетрациклиновая группа - пенициллины (β-лактамовые антибиотики) - стрептомицин |  | ГОСТ 31502-2012 п.5.2 |
| 2.5* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - консистенция; - вкус и запах, цвет. |  | ТУ BY 100098867.221-2007 п.4.2 |
| 2.6* |  | - 10.51/08.037 | - Массовая доля жира |  | - ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 2.7* |  | - 10.51/08.031 | - Плотность |  | - ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 2.8* |  | - 10.51/08.149 - 10.51/08.169 | - Массовая доля - белка |  | - ГОСТ 23327-98 - ГОСТ 25179-2014 п.5 |
| 2.9* |  | - 10.51/08.052 | - Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | - ГОСТ 3626-73 п.п.3, 2.4.3 |
| 2.10* |  | - 10.51/08.149 | - Кислотность |  | - ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 2.11* |  | - 10.51/08.153 | - Группа чистоты |  | - ГОСТ 8218-89 |
| 2.12* |  | - 10.51/08.149 | - Фосфатаза |  | - ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 2.13 ** |  | - 10.51/29.145 | - Температура |  | - ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 3.1 *** | Сыры мягкие и полутвердые Продукт сырный | - 10.51/42.000 | - Отбор образцов | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 32901-2014 | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 32901-2014 |
| 3.2 * |  | - 10.51/11.116 | - Органолептические показатели: - - внешний вид и цвет; - - консистенция; - - запах и вкус; - - вид на разрезе. | СТБ 2190-2017 п.п.7.2, 7.3 ТУ BY 490871155.001-2011 п.4.2 ТУ BY 490871155.002-2011 п.4.2 ТУ BY 490871155.004-2011 п.4.2 ТУ BY 490871155.005-2011 п.4.2 | СТБ 2190-2017 п.п.7.2, 7.3 ТУ BY 490871155.001-2011 п.4.2 ТУ BY 490871155.002-2011 п.4.2 ТУ BY 490871155.004-2011 п.4.2 ТУ BY 490871155.005-2011 п.4.2 |

| 1 | 2 | - 3 | - 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 * | Сыры мягкие и полутвердые - Продукт сырный | - 10.51/11.116 | - Органолептические показатели: - - внешний вид и цвет; - - консистенция; - - запах и вкус; - - вид на разрезе | СТБ 2190-2017 ТУ BY 490871155.006-2011 ТУ BY 490871155.008-2011 ТУ BY 490871155.009-2012 ТУ BY 490871155.011-2012 ТУ BY 490871155.012-2012 ТУ BY 490871155.014-2014 ТУ BY 490871155.016-2016 ТУ BY 490871155.017-2017 ТУ BY 490871155.018-2018 ТУ BY 490871155.019-2018 ТУ BY 490871155.020-2018 ТУ BY 100098867.253-2010 ТУ 10.51.56-070-27562252-2019 ТУ BY 490871155.022-2019 ТУ 10.51.40-001-00167289-2020 ТУ 10.51.40-001-68326434-2021 ГН, утв. Постановлением Минздрава № 52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к объекту испытаний | ТУ BY 490871155.006-2011 п.4.2 ТУ BY 490871155.008-2011 п.4.2 ТУ BY 490871155.009-2012 п.4.2 ТУ BY 490871155.011-2012 п.4.2 ТУ BY 490871155.012-2012 п.4.2 - ТУ BY - 490871155.014-2015 п.4.9 - ТУ BY - 490871155.016-2016 п.4.5 - ТУ BY - 490871155.017-2017 п.4.5 - ТУ BY 490871155.018-2018 п.4.5 - ТУ BY 490871155.019-2018 п.4.5 - ТУ BY 490871155.020-2018 п.4.5 - ТУ BY 100098867.253-2010 п.п.4.2, 4.3 - ТУ 10.51.56-070-27562252-2019 п.6.2 - ТУ BY 490871155.022-2019 п.4.5 - ТУ 10.51.40-001-00167289-2020 п.п.8.2, 8.3 - ТУ 10.51.40-001-68326434-2021 п.6.5 |
| 3.3** |  | - 10.51/29.145 | - Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 3.4* |  | - 10.51/08.037 | - Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 3.5* |  | - 10.51/08.052 | - Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.п.2, 5 |
| 3.6* |  | - 10.51/08.149 | - Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 3.7* |  | - 10.51/01.086 | - Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |

| 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 *** | - Молоко и молочные продукты | - 10.51/42.000 | - Отбор образцов | - СТБ 1051-2012 | СТБ 1051-2012 |
| 4.2* |  | - 10.51/04.125 | - Объемная и удельная активность цезия-137 | - ГН 10-117-99 (РДУ-99) - ТНПА и другая документация на продукцию | МВИ.МН 1181-2011 |
| 4.3* |  | - 10.51/04.125 | - Объемная и удельная активность стронция-90 |  | МВИ.МН 1181-2011 пп. 9.3.1-9.3.4, пп.10-11 |
| 5.1* | - Сельскохозяйственное сырье: молоко | - 10.51/04.125 | - Объемная активность цезия-137 | - Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Минсельхозпродом 03.08.1999, согл. с главным государственным ветеринарным инспектором Республики Беларусь 28.07.1999 | МВИ.МН 1181-2011 |
| 6.1 *** | - Вода питьевая | - 100.09/ - 42.000 | - Отбор образцов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 |
| 6.2* |  | - 100.09/ - 04.125 | - Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ. МН 1181-2011 |
| 7.1** | - Рабочие места - Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | - 100.12/ - 04.056 | - Мощность дозы гамма-мзлучения | Контрольные уровни радиоактивного загрязнения для принятия решения о проведении дезактивационных работ, утв. Комчернобыль 02.08.2004, согл. с главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь 04.10.2004 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 8.1 *** | Сливки-сырье | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 2277-2016 ГН, утв. Постановлением Минздрава № 52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 32901-2014 |
| 8.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид и консистенция; - вкус и запах, цвет |  | СТБ 2277-2016 п.7.2 |
| 8.3** |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 8.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.5* | Сливки-сырье | 10.51/08.149 | Кислотность | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 2277-2016 ГН, утв. Постановлением Минздрава № 52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 8.6* |  | 10.51/08.052 | Термоустойчивость |  | ГОСТ 25228-82 |
| 8.7* |  | 10.51/08.149 | Фосфотаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 8.8* |  | 10.51/08.149 | Перексидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 8.9* |  | 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 8.10* |  | 10.51/01.086 | - Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 8.11* |  | 10.51/01.086 | Бактериальная обсеменённость по редуктазной пробе |  | ГОСТ 32901-2014 п.8.1 |
| 8.12* |  | 10.51/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 |
| 9.1*** | Сыворотка молочная | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 ТУ РБ 100098867.119-2001 ГН, утв. Постановлением Минздрава № 52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 32901-2014 |
| 9.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - консистенция; - вкус и запах; - цвет |  | ТУ РБ 100098867.119-2001 п.5.2 |
| 9.3* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 9.4* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 11.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |
| 9.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 9.7** |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 9.8* |  | 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 ГОСТ 10444.15-94 |
| 9.9* |  | 10.51/01.086 | - Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 10.1 *** | Молоко обезжиренное-сырье | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 1036-97 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 | ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 1036-97 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2* | Молоко обезжиренное-сырье | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: - консистенция; - запах и вкус; - цвет | СТБ 2263-2016 ГН, утв. Постановлением Минздрава № 52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 2263-2016 п.7.2 |
| 10.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 10.4* |  | 10.51/08.149 10.51/08.169 | Массовая доля белка |  | - ГОСТ 23327-98 - ГОСТ 25179-2014 п.5 |
| 10.5* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 10.6* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 10.7** |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 10.8* |  | 10.51/08.149 | Фосфотаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 10.9* |  | 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 10.10* |  | 10.51/01.086 | - Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 10.11* |  | 10.51/01.086 | - Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 |
| 11.1 *** | Продукт белковый | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 1036-97 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 ТУ BY 690253379.076-2014 ГН, утв. Постановлением Минздрава № 52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 1036-97 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 |
| 11.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: - внешний вид; - вкус и запах; - консистенция; - вид на разрезе; - цвет теста |  | ТУ BY 690253379.076-2014 п.4.8 |
| 11.3** |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 11.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 11.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.п.2, 5 |
| 11.6* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля хлористого натрия |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 11.7* |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 11.8* |  | 10.51/01.086 | Количество дрожжей |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.9* |  | 10.51/01.086 | Количество плесеней |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.1 *** | Сливки подсырные | 10.51/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 32901-2014 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 32901-2014 |

| 1 | - 2 | - 3 | - 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2* | - Сливки подсырные | - 10.51/11.116 | - Органолептические показатели: - - внешиний вид; - - консистенция; - - зпах, вкус и цвет | ТУ BY 100098867.356-2014 ГН, утв. Постановлением Минздрава № 52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ТУ BY 100098867.356-2014 п.4.2 |
| 12.3** |  | - 10.51/29.145 | - Температура |  | ГОСТ 26754-85 |
| 12.4* |  | - 10.51/08.037 | - Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 12.5* |  | - 10.51/08.149 | - Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.2 |
| 12.6* |  | - 10.51/08.149 | - Фосфотаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 12.7* |  | - 10.51/08.052 | - Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.п.3, 2.4.1 |
| 12.8* |  | - 10.51/01.086 | - Бактерии группы кишечной палочки - (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 12.9* |  | - 10.51/01.086 | - Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п.8.4 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 ГОСТ 10444.15-94 |
| 13.1 *** | - Сыворотка молочная нанофильтрованная | - 10.51/42.000 | - Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 ТУ BY 100098867.387-2015 ГН, утв. Постановлением Минздрава № 52 от 21.06.2013 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 32901-2014 |
| 13.2* |  | - 10.51/11.116 | - Органолептические показатели: - - внешний вид и консистенция; - - цвет; - - вкус и запах |  | ТУ BY 100098867.387-2015 п. 4.2, п. 4.3, п. 4.4 |
| 13.3* |  | - 10.51/08.149 | - Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 13.4* |  | - 10.51/08.149 | - Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 13.5* |  | - 10.51/01.086 | - Бактерии группы кишечной палочки - (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 13.6* |  | - 10.51/01.086 | - Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 ГОСТ 10444.15-94 |
| 13.7* |  | - 10.51/08.052 | - Массовая доля сухих веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.п.3, 2.4.1 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»		                                                   Е.В.Бережных