|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5365 от 11 февраля 2022 года на бланке № _____________ на 2 листе редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от 09 июня 2023 года

К ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ от 11 февраля 2022 года, редакция 01

испытательной лаборатории

Частного научно-производственного унитарного предприятия

"Экологический центр "Пылегазоочистка"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Шаранговича, 19, ком. 616, 220018, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.40** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентраций: предельных углеводородов (суммарно) C1-C10 ДИ: (1,0-1000,0) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Комплексные природоохранные разрешения ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 1657-2001 |
| 1.41** |  |  | метана ДИ: (1,0-1000,0) мг/м3 |  |  |
| 1.42** |  |  | гексана ДИ: (1,0-1000,0) мг/м3 |  |  |
| 1.43** |  |  | пентана ДИ: (1,0-1000,0) мг/м3 |  |  |

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Сокращения:

ДИ: диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Е.В.Бережных |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |