Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.3555

от «30.07.2007

на бланке № ___________

на 3 листах

редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 июля 2023 года

центральной испытательной лаборатории

Иностранного общества с ограниченной ответственностью

«ЛУКОЙЛ Белоруссия»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сеницкий с/с, 8, 223056, Минская область, Минский район |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Нефтепродукты | 19.20/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 СТБ ИСО 3170-2004 ТНПА и другие документы | ГОСТ 2517-2012 (кроме пп.4.5-4.10, 4.12-4.15) СТБ ИСО 3170-2004 (кроме пп. 4.3, 5.2.2.2-5.2.2.4, 5.2.4-5.2.7, 5.3, 5.4, 5.7, 7.2.2, 7.2.4, 7.3.1.1.4-7.3.1.1.7, 7.3.1.3-7.3.1.5, 7.3.2, 7.4, 8, 9.2-9.3, 10, 11) |
| 2.1* | Бензин автомобильный | 19.20/08.031 | Плотность | СТБ 1656-2016 ТУ BY 100126124.005-2019 ТНПА и другие документы | ГОСТ 31072-2002 ГОСТ 31392-2009 ГОСТ 3900-85 п. 1 ГОСТ ISO 3675-2014 СТБ 1799-2007 СТБ ИСО 3675-2003 |
| 2.2* |  | 19.20/29.040 | Плотность |  | СТБ ИСО 12185-2007 |
| 2.3* |  | 19.20/25.041 | Детонационная стойкость: октановое число по исследователь- скому методу |  | ГОСТ 8226-2015 ГОСТ 32339-2013 |
| 2.4* |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 СТБ 1934-2009 СТБ 1934-2015 |
| 2.5* |  | 19.20/08.052 | Концентрация фактических смол |  | ГОСТ 1567-97 ГОСТ 32404-2013 СТБ ИСО 6246-2005 |
| 2.6* |  | 19.20/26.045 | Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 0С) |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ ISO 2160-2013 ГОСТ 32329-2013 СТБ ИСО 2160-2003 |
| 2.7* |  | 19.20/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1656-2016 п. 4.2 |
| 2.8* | Бензин автомобильный | 19.20/08.034 | Содержание серы | СТБ 1656-2016 ТУ BY 100126124.005-2019 ТНПА и другие документы | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 2.9* |  | 19.20/08.158 | Объемная доля бензола |  | ГОСТ EN 12177-2013 СТБ ЕН 12177-2005 |
| 3.1* | Топливо дизельное | 19.20/08.031 | Плотность | СТБ 1658-2015 ТУ BY 100126124.001-2013 ТНПА и другие документы | ГОСТ 31072-2002 ГОСТ 31392-2009 ГОСТ ISO 3675-2014 ГОСТ 3900-85 п. 1 СТБ ИСО 3675-2003 СТБ 1799-2007 |
| 3.2* |  | 19.20/29.040 | Плотность |  | СТБ ИСО 12185-2007 |
| 3.3* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ ISO 2719-2017 метод А СТБ ИСО 2719-2002 метод А ГОСТ 6356-75 |
| 3.4* |  | 19.20/08.052 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 метод А ГОСТ ISO 3405-2013 СТБ 1934-2009 СТБ 1934-2015 |
| 3.5* |  | 19.20/29.049 | Вязкость при 40 0С |  | ГОСТ 33-2016 ГОСТ 31391-2020 СТБ ИСО 3104-2003 |
| 3.6* |  | 19.20/08.153 | Предельная температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 ГОСТ 22254-92 |
| 3.7* |  | 19.20/26.045 | Коррозия медной пластинки (3 ч при 50 0С) |  | ГОСТ 6321-92 ГОСТ ISO 2160-2013 ГОСТ 32329-2013 СТБ ИСО 2160-2003 |
| 3.8* |  | 19.20/08.034 | Содержание серы |  | ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 3.9* |  | 19.20/08.169 | Содержание воды |  | СТБ ИСО 12937-2003 |
| 4.1 *** | Сжиженные углеводородные газы | 35.21/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 14921-2018 | ГОСТ 14921-2018 (пробоотборник типа ПГО) |
| 4.2* |  | 35.21/08.158 | Октановое число по моторному методу | СТБ 2262-2012 ТУ BY 100126124.004-2018 ТНПА и другие документы | ГОСТ EN 589-2014 приложение B СТБ EN 589-2008 приложение B |
| 4.3* |  | 35.21/08.158 | Массовая доля компонентов |  | ГОСТ 33012-2014 метод В ГОСТ 10679-2019 |
| 4.4* |  | 35.21/08.149 | Объемная доля жидкого остатка при 20 ºС |  | СТБ 2262-2012 п. 8.2 |
| 4.5* |  | 35.21/08.149 | Содержание свободной воды |  | СТБ 2262-2012 п. 8.2 |
| 4.6* |  | 35.21/08.149 | Содержание щелочи |  | СТБ 2262-2012 п. 8.2 |
| 4.7* | Сжиженные углеводородные газы | 35.21/08.158 | Давление насыщенных паров | СТБ 2262-2012 ТУ BY 100126124.004-2018 ТНПА и другие документы | ГОСТ 28656-2019 п. 5 |
| 4.8* |  | 35.21/08.158 | Плотность |  | ГОСТ 28656-2019 п. 4 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                          Е.В.Бережных