|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №3 часть 2 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0812 от 25.03.2008 на бланке № на 6 листах редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 02 июля 2023 года

испытательного центра

Республиканского унитарного предприятия

«Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации»

| № пунк-тов* | Наименование величины | Код | Характеристика вида испытаний/объекта испытаний | Метрологические характеристики |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Диапазоны измерений | Измерительная способность, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1* | Средства измерений геометрических величин, изделия медицинской техники, изделия общетехничес-кого назначения | 26.51/ 99.001 | Длина | от 1 до 20 м |  | [1+5L] мкм,L,мм |  |
|  |  |  |  | от 1 до 50 м |  | [0,3+0,15L] мм, L, м |  |
|  |  |  |  | от 0 до 2000 мм |  | ± [0,02÷ 0,2] мм |  |
| 1.2* |  |  | Диаметр | от 0,1 до 250 мм |  | ±3,0 мкм |  |
| 1.3* |  |  | Плоскостность и прямолинейность | от 0 до 3000 мм |  | ± 3,8 " |  |
| 1.4* |  |  | Параметры шероховатости | от 0,02 до 250,0 мкм |  | [1+20Ra] нм [6+30Rz] нм Ra, Rz в мкм |  |
| 1.5* |  |  | Угол | от 0° до 360° |  | ± 10'' |  |
| 2.1* | Средства измерений массы, изделия медицинской техники, изделия общетехнического назначения | 26.51/ 99.002 | Масса |  | от 1 мг до 20 кг |  | от 0,0006; 0,006 до 300,0 мг |
|  |  |  |  |  | от 0,5 мг до 5000,0 кг |  | от 0,003 до 72,5 кг от 0,8 до 25 мг |
| 3.1* | Средства измерений крутящего момента, изделия медицинской техники, изделия общетехнического назначения | 26.51/ 99.003 | Крутящий момент |  | от 1,25 до 1500 Нм |  | ± 4,0 % |
| 4.1* | Средства измерений силы, изделия медицинской техники, изделия общетехнического назначения | 26.51/ 99.003 | Сила |  | от 0,03 Н до 2,0 МН |  | ± 1,0 % |
| 5.1* | Средства измерений твёрдости, изделия медицинской техники, изделия общетехнического назначения | 26.51/ 99.003 | Твёрдость по шкалам: Бринелля Виккерса Роквелла Роквелла Роквелла Супер-Роквелла |  | 8...450 ед. НВ 8...2000 ед. HV 20...67 ед. HRC 70...93 ед. HRA 25...100 ед. HRB Шкала N Шкала Т |  | ± (3 – 5) % ± (3 – 5) % от 1, 0 до 2,5 ед. ± 1,2 ед. ± 2 ед. ± 1 ед. ± 2 ед. |
| 6.1* | Средства измерений давления, изделия медицинской техники | 26.51/ 99.004 | Избыточное давление |  | от минус 100 до 600 кПа |  | ± 0,02 % |
| 6.2* |  |  | Абсолютное давление |  | от 0 до 41 МПа |  | ± 0,02 % |
| 6.3* |  |  | Избыточное давление |  | от 0,04 до 6 МПа |  | ± 0,02 % |
|  |  |  |  |  | от 6 до 60 МПа |  | ± 0,05 % |
| 6.4* |  |  | Отрицательное избыточное давление |  | от - 0,093 до 0 МПа |  | ± 0,05 % |
| 7.1* | Средства измерений параметров вибрации, изделия медицинской техники, изделия общетехнического назначения | 26.51/ 99.006 | Виброперемещение |  | от 5·10-6 до 1·10-3 м (в диапазоне частот от 1 до 500 Гц) |  | ± 5 % |
| 7.2* |  |  | Виброскорость |  | от 1·10-3 до 10 м/с (в диапазоне частот от 10 до 2000 Гц) |  | ± 5 % |
| 7.3* |  |  | Виброускорение |  | от 1·10-3 до 1·103 м/с2 (в диапазоне частот от 1 до 10000 Гц) |  | ± 5 % |
| 7.4* |  |  | Частота вибраций |  | От 0,5 до 25000 Гц |  | ± 5 % |
| 7.5* |  |  | Виброускорение |  | от 1·10-1 до 8·102 м/с2 (в диапазоне частот от 1·10-1 до 1·104 Гц) |  | ± 5 % |
| 8.1* | Средства измерений частоты вращения, изделия медицинской техники | 26.51/ 99.015, 26.51/ 99.006 | Частота вращения |  | От 1 до 99999 мин -1 |  | 0,02 % +1 зн. |
| 9.1* | Средства измерений скорости движения транспортных средств, изделия медицинской техники | 26.51/ 99.006 | Скорость движения транспортных средств |  | от 20 до 400 км/ч |  | 0,1 км/ч |
| 10.1* | Средства измерений расхода, изделия медицинской техники | 26.51/ 99.007 | Объем жидкости |  | от 1 до 200 дм3 |  | от 0,012 % до 0,060 % |
|  |  |  | Объем газа |  | от 50 до 700 дм3 |  | 0,02 % |
| 11.1* | Средства физико-химических измерений, изделия медицинской техники, изделия общетехнического назначения | 26.51/ 99.009 | ЭДС растворов |  | от – 2000 до 2000 мВ |  | от 0,0006 до 1,2 мВ |
| 11.2* |  |  | Концентрация растворенного в воде кислорода |  | от 0 до 20 мг/л |  | от 0,01 мг/л |
| 11.3* |  |  | Удельная электрическая проводимость растворов |  | от 1·10-6 до 100 См/м |  | от 0,10 % до 0,25 % |
| 11.4* |  |  | Влажность зерна и зернопродуктов |  | от 5 до 45 % |  | 0,04 % абс. |
| 11.5* |  |  | Влажность древесины (пиломатериалов) |  | от 5 до 18 % |  | от 0,6 % до 0,8 % |
| 11.6* |  |  | Влажность кормов |  | от 17 до 62 % |  | от 0,7 до 1,0 % |
| 11.7* |  |  | рН водных растворов |  | от 0 до 14 |  | 0,01 |
| 11.8* |  |  | Объем отбираемой пробы воздуха |  | от 30 до 400 см3 |  | от 1,2 см3 |
| 11.9* |  |  | Объемный расход воздуха |  | от 0,2 до 110,0 л/мин |  | от 0,6 % |
| 11.10* |  |  | Концентрация веществ |  | от 0 % до 100 % абсолютного вещества |  | в соотв. с МВИ |
| 12.1* | Средства температурных и теплофизических измерений, изделия медицинской техники | 26.51/ 99.010 | Температура |  | от минус 300 °С до 1200 °С |  | от 0,25 °С до 2,5 °С |
| 12.2* |  |  | Температура |  | от 193 К до 173 К |  | ±0,01 К |
| 12.3* |  |  | Температура |  | от 0 °С до 231 °С |  | ±0,01°С |
| 12.4* |  |  | Температура |  | от 231 °С до 419 °С |  | ±0,03 °С |
| 12.5* |  |  | Температура |  | от 0 °С до 420 °С |  | ±(0,002 - 0,20) °С |
| 13.1* | Средства оптических измерений, изделия медицинской техники | 26.51/ 99.011 | Спектральный, интегральный и редуцированный коэффициент направленного пропускания |  | от 200 до 1200 нм от 0,01 до 1,0 |  | 0,25 |
| 14.1* | Средства измерений электрических величин, изделия медицинской техники | 26.51/ 99.013 | Напряжение постоянного тока |  | от 10-7 до 1000 В |  | (15*10-6Uуст+2 мкВ) |
| 14.2* |  |  | Сила постоянного тока |  | от 10-10 до 10 А; от 0 до 30 А |  | ±(0,005 - 2) % ± (0,1*10-3Iуст + + 0,01 мкА) |
| 14.3* |  |  | Напряжение переменного тока |  | от 10-3 до 750 В f=20 Гц до 20 кГц; от 10-6 до 1020 В f=10 Гц до 100 кГц до 120 кВ |  | ±0,03 % (16*10-3Uуст+ 15 мкВ) 0,05 % |
| 14.4* |  |  | Сила переменного тока |  | от 10-9 до 30 А f=10 Гц до 10 кГц от 0 до 50 А f=40 Гц до 20 кГц |  | ± (0,9*10-3Iуст + 0,2 мкА) ±0,03 % |
| 14.5* |  |  | Угол сдвига фаз |  | от 0 ° до 360 ° |  | ±0,1° |
| 14.6* |  |  | Электрическая емкость и тангенс угла потерь |  | от1 пФ до 2 мкФ от 10-4 до 1 F=1-100 кГц |  | ±(0,1 до 10) % ±(1-20)*10-4 |
| 15.1* | Средства измерений электрических величин, изделия медицинской техники | 26.51/ 99.013 | Электрическая индуктивность |  | от 10-6 Гн до 1 Гн |  | добротность 0,1-80 (0,05-2) % |
| 15.2* |  |  | Электрическое сопротивление постоянного и переменного тока |  | от 10-3 до 108 Ом |  | ±(0,001 до 3) % |
| 15.3* |  |  | Электрическая мощность и коэф-фициент мощности (угол сдвига фаз между током и напряжением) |  | от 0,1 до 750,0 В от 0,005 до 50,0 А от 20 до 2·104 Гц от 0 до 1; 0-360° |  | 0,015 % |
| 15.4* |  |  | Коэффициент масштабного преобразования напряжения и силы переменного тока |  | от 3 до 1,1·105 В от 0,5 до 5·103 А 50 Гц |  | 0,024 % 1,8' |
| 16.1* | Средства измерений времени и частоты, изделия медицинской техники | 26.51/ 99.015 | Шкала времени относительно UTC(BY) |  | от 0,1 до 1 с (Амплитуда импульса ≥2,5 В) |  | 3 нс |
| 16.2* |  |  | Шкала времени относительно UTC |  | от -1 до с (Амплитуда импульса ≥2,5 В) |  | 70 нс |
| 16.3* |  |  | Частота |  | от 0,005 Гц до 37,0 ГГц (Время усреднения 10 с Амплитуда ≥ 100 мВ) |  | 1·10-10 |
| 16.4* |  |  | Частота |  | 5 МГц |  | 1,4·10-11 |
| 16.5* |  |  | Частота |  | 2,048 МГц (время усреднения 10000 с) |  | 1·10-14 |
| 16.6* |  |  | Частота |  | от 0,001 до 37,5·109 Гц |  | 1,1·10-9 |
| 16.7* |  |  | Период |  | от 10 нс до 200 с (Амплитуда ≥ 100 мВ) |  | 2·10-10 |
| 16.8* |  |  | Интервал времени |  | от 10 нс до 200 с (Амплитуда ≥ 100 мВ) |  | 2 нс |
| 17.1* | Средства радиоэлектронных измерений, изделия медицинской техники | 26.51/ 99.016 | Амплитуда импульса |  | от 40·10-6 до 200 В (F до 100 кГц) |  | 0,1 % + 10мкВ |
| 17.2* |  |  | Амплитудаимпульса |  | От 0,01 до 100 В (F следования до 100 МГц) |  | 0,02 % |
| 17.3* |  |  | Время нарастания/ спада импульса |  | от 25 пс до 10 нс (амплитуда ±1 В) |  | 0,001τф+8 пс |
| 17.4* |  |  | Время нарастания/ спада импульса |  | от 5 нс до 10 мс (амплитуда ±60 В) |  | 0,001τф+2 нс |
| 17.5* |  |  | Длительность импульса |  | от 10 нс до 2 с (Крутизна ≥ 0,5 В/нс) |  | 2 нс |
| 17.6* | Средства радиоэлектронных измерений, изделия медицинской техники | 26.51/ 99.016 | Время нарастания/ спада импульса |  | от 25 пс до 500 мс (амплитуда от 5 мВ до 3 В) |  | 8 % |
| 17.7* |  |  | Индуктивность |  | от 1 мкГн до 0,1 Гн (частота от 1 кГц до 1 МГц) |  | 0,1 % |
| 18.1* | Средства измерений, изделия медицинской техники, изделия общетехнического назначения | 26.51/ 99.001 26.51/ 99.002 26.51/ 99.015 26.51/ 99.010 | Испытания на климатические воздействия |  | Диапазон температур: от минус 70 °С до плюс 80 °С |  | ±2 °С |
|  |  |  |  |  | Диапазон влажности: от 0 % до 100 % |  | ±3 % |
| 18.2* |  |  | Испытания на воздействие вибрационных нагрузок |  | Диапазон частот: от 15 до 25 Гц от 250 до 100 Гц Амплитуда смещения от 0,2 до 0,8 мм от 0,8 до 2,3 мм |  | ±3 % ±3 % ±15 % ±25 % |
| 18.3* |  |  | Испытания на воздействие ударных нагрузок |  | Число ударов: от 1 до 100 ударов/мин |  |  |
|  |  |  |  |  | Ускорение: от 1 до 750 м/с2 Допустимая масса нагрузки, не более 70 кг |  | ±20 % |
| 18.4* |  |  | Измерение геометрических размеров |  | от 0,1 до 100 мм от 100 до 1000 мм от 1 до 50 м |  | [30+0,2L] нм, L, мм [0,1+1L] мкм, L, м [10+10L] мкм, L, м |
| 18.5* |  |  | ЭДС и напряжение постоянного тока |  | от 1·10-9 до 1·105 В |  | 50 нВ |
| 18.6* |  |  | Сила постоянного тока |  | от 1·10-17 до 1·10-1 А от 1·10-7 до 1,5·103 А |  | 0,0015 % |
| 18.7* |  |  | Напряжение переменного тока |  | от 1·10-6 до 1,1·103 В от 0,1 до 2·109 Гц от 1·103 до 1·105 В 50 Гц |  | 0,015 % 0,5 % |
| 18.8* |  |  | Сила переменного тока |  | от 1·10-6 до 50 А от 0,1 до 1·106 Гц от 1·10-6 до 20,5 А от 0,1 до 2·104 Гц |  | 0,01 % 0,024 % |
| 18.9* |  |  | Электрическая мощность и коэффициент мощности (угол сдвига фаз между током и напряжением) |  | от 0,1 до 750,0 В от 0,005 до 120,0 А от 20 до 2·104 Гц от 0 до 1; 0° - 360° |  | 0,015 % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1* | Средства измерений | 26.51/ 99.001, 26.51/ 99.002, 26.51/ 99.013 | Габаритные и присоединительные размеры | от 1 до 20 м | [1+5L] мкм,L,мм |
|  |  |  |  | от 1 до 50 м | [0,3+0,15L] мм, L, м |
|  |  |  |  | от 0 до 2000 мм | ± [0,02÷ 0,2] мм |
|  |  |  |  | от 0,1 до 250 мм | ±3,0 мкм |
| 19.2* |  |  | Масса | от 1 мг до 20 кг | от 0,0006; 0,006 до 300,0 мг |
|  |  |  |  | от 0,5 мг до 5000,0 кг | от 0,003 до 72,5 кг от 0,8 до 25 мг |
| 19.3* |  |  | Потребляемая мощность | от 0,1 до 750,0 В | 0,015 % |
|  |  |  |  | от 0,005 до 120,0 А |  |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь -

директор Государственного

предприятия «БГЦА»		      			 	     Е.В. Бережных