|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.2368 |
| от 31.05.2004 |
| на бланке № \_\_\_\_  на 2 листах |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ** №1 от 04 августа 2023 года

**к области аккредитации** от 05 мая 2023 года, редакции 02

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| производственной лаборатории производственного филиала  открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в г. Столин  открытого акционерного общества "Савушкин продукт" | | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ул. Терешковой, 42, 225510, г. Столин, Брестская область** | | | | | |
| 2.55  \* | Молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное-сырье | 10.51/08.074  01.41/08.074 | Массовая доля сухих веществ  Д-(9,00-55,00) % | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37  СТБ 1598-2006  СТБ 2277-2016  СТБ 2263-2016  ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 32255-2013 |
| 2.56  \* | Массовая доля  жира  Д-(0,50-42,00) % | ГОСТ 32255-2013 |
| 2.57  \* | Массовая доля  белка  Д-(1,50-28,00) % | ГОСТ 32255-2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.58  \* | Молоко коровье сырое, сливки из коровьего молока, молоко обезжиренное-сырье | 10.51/08.074  01.41/08.074 | Массовая доля лактозы  Д- (2,0-5,50) % | СанПиН и ГН, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52  Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 года № 37  СТБ 1598-2006  СТБ 2277-2016  СТБ 2263-2016  ТНПА и другая документация, устанавливающая технические требования к продукции | ГОСТ 32255-2013 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных