|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/ 112 2.1244 от 28.02.2000 на бланке № 0009365 на 2 листах редакция 02 |
| --- | --- |

## ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 11 августа 2023 года

## областной лаборатории радиационного контроля

## государственного лесохозяйственного учреждения «Лунинецкий лесхоз»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 225642, ул. Красная,175, г. Лунинец, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочая непищевая продукция лесного хозяйства | 02.20/42.000 02.30/42.000 16.10/42.000 16.29/42.000 | Отбор проб | ТКП 239-2010 (02080) ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 239-2010 (02080) ТКП 251-2010 (02080) |
| 1.2 * |  | 02.20/04.125 02.30/04.125 16.10/04.125 16.29/04.125 | Содержание радионуклида цезий-137 (удельная активность) | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 (в редакции Постановления СМ РБ от 29.11.2022 № 829) | МВИ. МН 1823-2007 |
| 2.1 *** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 240-2010 (02080) ТКП 239-2010 (02080) ТКП 250-2010 (02080) ТКП 498-2013 ТКП 499-2013 | ТКП 240-2010 (02080) ТКП 239-2010 (02080) ТКП 250-2010 (02080) ТКП 498-2013 ТКП 499-2013 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2 * | Земли, включая почвы | 100.06/04.125 | Содержание радионуклида цезий-137 (плотность загрязнения почв цезием-137) | ТКП 240-2010 (02080) | ТКП 240-2010 (02080) ТКП 499-2013 МВИ. МН 1823-2007 |
| 3.1 *** | Пищевые продукты: дикорастущие ягоды; грибы; натуральный мед; берёзовый натуральный сок; мясо и мясные продукты | 01.25/42.000 01.13/42.000 01.70/42.000 10.89/42.000 10.11/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 | Отбор проб | ТКП 251-2010 (02080), пп. 7.10-7.12 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 | ТКП 251-2010 (02080) пп. 7.10-7.12 СТБ 1050-2008 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 |
| 3.2 * |  | 01.13/04.125 01.25/04.125 01.70/04.125 10.89/04.125 10.11/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 | Содержание радионуклида цезий-137 (удельная, объёмная активность) | ГН 10-117-99 (РДУ-99) Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 (в редакции Постановления СМ РБ от 29.11.2022 № 829) | МВИ. МН 1823-2007 |
| 4.1 *** | Окружающая среда(участки лесного фонда, объекты лесного хозяйства) | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 240-2010 (02080) ТКП 239-2010 (02080) ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 240-2010 (02080) ТКП 239-2010 (02080) МВИ.ГМ 1906 -2020 |
| 5.1 *** | Рабочие места | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | ТКП 250-2010 (02080) | ТКП 250-2010 (02080) МВИ.ГМ 1906 -2020 |
| 6.1 *** | Объекты радиационного мониторинга: почва, растения и их части, грибы, ягоды | 100.06/42.000 02.20/42.000 01.29/42.000 01.13/42.000 01.25/42.000 | Отбор проб | ТКП 498-2013 (02080) ТКП 499-2013 (02080) | ТКП 498-2013 (02080) ТКП 499-2013 (02080) |

Примечание:

*- деятельность  осуществляется     непосредственно  в  ООС

**- деятельность  осуществляется  непосредственно в  ООС и за  пределами   ООС

***- деятельность  осуществляется  за  пределами   ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                              ____     Е.В.Бережных