Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2. 4555

от 12.12.2014

на бланке № ___________

на 9 листах

редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 августа 2023 года

испытательной лаборатории отдела контроля качества научно-производственного центра «ХимФармСинтез»

Государственного научного учреждения «Институт биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1* | Лекарственные препараты Фармацевтические субстанции Вспомогательные вещества | 21.20/29.040 21.10/29.040 20.13/29.040 20.14/29.040 | Растворимость | Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретный лекарственный препарат. Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретную фармацевтическую субстанцию. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 1.4, 5.11 ФЕАЭС 2.3.6.0 ГФ РФ ФС.1.2.1.0005.15 ГФ РК 1.4 |
| 1.2* |  | 21.20/42.000 21.10/42.000 20.13/42.000 20.14/42.000 | Отбор проб |  | СОП-002-2-002 ГФ РБ II, 1.7, 5.17.10 ФЕАЭС 2.1.7.1 ГФ РФ ОФС.1.1.0004.15 ГФ РК 1.7 |
| 1.3* |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 | Определение прозрачности и степени мутности жидкостей Прозрачность и степень опалесценции жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.1 ФЕАЭС 2.1.2.1 ГФ РФ ФС.1.2.1.0007.15 ГФ РК 2.2.1 |
| 1.4* |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 | Определение степени окрашивания жидкостей Окраска и интенсивность окраски жидкостей |  | ГФ РБ II 2.2.2 ФЕАЭС 2.1.2.2 ГФ РФ ФС.1.2.1.0006.15 ГФ РК 2.2.2 |

| 1.5* | Лекарственные препараты Фармацевтические субстанции Вспомогательные вещества | 21.20/08.169 21.10/08.169 20.13/11.116 20.14/11.116 | Потенциометрическое определение рН | Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретный лекарственный препарат. Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретную фармацевтическую субстанцию. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.2.3 ФЕАЭС 2.1.2.3 ГФ РФ ФС.1.2.1.0004.15 ГФ РК 2.2.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6* |  | 21.20/08.074 21.10/08.074 20.13/08.074 20.14/08.074 | Абсорбционная спектрофотометрия в инфракрасной области: - подлинность / идентификация |  | ГФ РБ II 2.2.24 ФЕАЭС 2.1.2.23 ГФ РФ ОФС.1.2.1.1.0002.15 ГФ РК 2.2.24 |
| 1.7* |  | 21.20/08.156 20.13/08.156 20.14/08.156 21.10/08.156 | Абсорбционная спектрофотометрия в ультрафиолетовой и видимой областях: - подлинность / идетификация - оптическая плотность - растворение - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.25, 2.9.3 ФЕАЭС 2.1.2.24, 2.1.9.3 ГФ РФ ОФС.1.2.1.1.0003.15, ОФС.1.4.2.0014.15 ГФ РК 2.2.25, 2.9.3 |
| 1.8* |  | 21.20/08.161 21.10/08.161 20.13/08.161 20.14/08.161 | Тонкослойная хроматография: - подлинность / идентификация - сопутствующие / родственные примеси |  | ГФ РБ II 2.2.27, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.26, 2.1.2.36 ГФ РФ ОФС.1.2.1.2.0001.15, ОФС.1.2.1.2.0003.15 ГФ РК 2.2.27, 2.2.46 |
| 1.9* |  | 21.20/08.093 21.20/08.159 21.20/08.162 21.10/08.093 21.10/08.159 21.10/08.162 20.13/08.093 20.13/08.159 20.13/08.162 20.14/08.093 20.14/08.159 20.14/08.162 | Жидкостная хроматография Высокоэффективная жидкостная хроматография: - количественное определение - однородность содержания / дозированных единиц - подлинность / идентификация - растворение - сопутствующие / родственные примеси - энантиомерная чистота |  | ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.43, 2.2.46, 2.9.3, 2.9.6, 2.9.40 (метод прямого определения) 5.17.1 ФЕАЭС 2.1.2.28, 2.1.2.36, 2.1.9.14 (метод прямого определения), 2.1.9.3, 2.3.9.1, 2.1.2.51 ГФ РФ ОФС.1.2.1.2.0001.15 ОФС.1.2.1.1.0008.15 ОФС.1.2.1.2.0005.15 ОФС.1.4.2.0014.15 ОФС.1.4.2.0008.18 (способ 1) ГФ РК 2.2.29, 2.2.46, 2.9.3, 2.9.6, 2.9.40 (метод прямого определения), 5.17.1 |

| 1.10* | Лекарственные препараты Фармацевтические субстанции Вспомогательные вещества | 21.20/08.052 21.10/08.052 20.13/08.052 20.14/08.052 | Потеря в массе при высушивании | Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретный лекарственный препарат. Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретную фармацевтическую субстанцию. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.2.32 ФЕАЭС 2.1.2.31 ГФ РФ ОФС.1.2.1.0010.15 ГФ РК 2.2.32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11* |  | 21.20/08.085 21.10/08.085 20.13/08.085 20.14/08.085 | Осмоляльность (коэффициент осмоляльности, осмолярность) |  | ГФ РБ II 2.2.35 ФЕАЭС 2.1.2.32 ГФ РФ ОФС.1.2.1.0003.15 ГФ РК 2.2.35 |
| 1.12* |  | 21.20/08.052 21.10/08.052 20.13/08.052 20.14/08.052 | Реакции подлинности (идентификации) на ионы и функциональные группы Идентификация |  | ГФ РБ II 2.3.1 ФЕАЭС 2.1.3.1 ГФ РФ ОФС.1.2.2.0001.15 ГФ РК 2.3.1 |
| 1.13* |  | 21.20/08.169 21.10/08.169 20.13/08.169 20.14/08.169 | Вода: полумикрометод Вода: определение полумикрометодом |  | ГФ РБ II 2.5.12 ФЕАЭС 2.1.5.12 ГФ РФ ОФС.1.2.3.0002.15 ГФ РК 2.5.12 |
| 1.14* |  | 21.20/01.086 20.13/01.086 20.14/01.086 | Стерильность |  | ГФ РБ II 2.6.1 ФЕАЭС 2.1.6.1 ГФ РФ ОФС.1.2.4.0003.15 ГФ РК 2.6.1 |

| 1.15* | Лекарственные препараты Фармацевтические субстанции Вспомогательные вещества | 21.20/01.086 21.10/01.086 20.13/01.086 20.14/01.086 | Микробиологи-ческие испытания нестерильной продукции: - общее количество жизнеспособных аэробов - общее количество грибов - испытания на наличие специфических микроорганизмов: - Escherichia coli - грамотрицательные бактерии, толерантные к желчи - Pseudomonas aeruginosa - Staphylococcus aureus - Salmonella Микробиологи-ческие испытания нестерильных лекарственных средств: - общее количество жизнеспособных аэробных микроорганизмов - общее количество грибов Микробиологи-ческие испытания нестерильных лекарственных средств на наличие отдельных видов микроорганизмов: | Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретный лекарственный препарат. Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретную фармацевтическую субстанцию. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.6.12, 2.6.13, 5.1.4 ФЕАЭС 2.1.6.6, 2.1.6.7, 2.3.1.2 ГФ РФ ОФС.1.2.4.0002.15 ГФ РК 2.6.12, 2.6.13, 5.1.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | Лекарственные препараты Фармацевтические субстанции Вспомогательные вещества | 21.20/01.086 21.10/01.086 20.13/01.086 20.14/01.086 | - бактерии Escherichia coli -энтеробактерии, устойчивые к желчи - бактерии Pseudomonas aeruginosa - бактерии Staphylococcus aureus - бактерии рода Salmonella | Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретный лекарственный препарат. Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретную фармацевтическую субстанцию. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.6.12, 2.6.13, 5.1.4 ФЕАЭС 2.1.6.6, 2.1.6.7, 2.3.1.2 ГФ РФ ОФС.1.2.4.0002.15 ГФ РК 2.6.12, 2.6.13, 5.1.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16* |  | 21.20/29.040 | Определение извлекаемого объема парентеральных лекарственных средств Извлекаемый объем для жидких лекарственных форм для приема внутрь |  | ГФ РБ II 2.9.17 ФЕАЭС 2.1.9.16 ГФ РФ ОФС.1.4.2.0003.18 ГФ РК 2.9.17 |
| 1.17* |  | 21.20/01.086 21.10/01.086 20.13/01.086 20.14/01.086 | Бактериальные эндотоксины |  | ГФ РБ II 2.6.14 ФЕАЭС 2.1.6.8 ГФ РФ ОФС.1.2.4.0006.15 ГФ РК 2.6.14 |
| 1.18* |  | 21.20/29.040 | Однородность массы для единицы дозированного лекарственного средства Однородность массы единицы дозированного лекарственного препарата |  | ГФ РБ II 2.9.5 ФЕАЭС 2.1.9.5 ГФ РФ ОФС.1.4.2.0009.15 ГФ РК 2.9.5 |
| 1.19* |  | 21.20/29.061 20.13/29.061 20.14/29.061 | Загрязнение механическими включениями: невидимые частицы Механические включения (невидимые частицы) |  | ГФ РБ II 2.9.19 (метод 1) ФЕАЭС 2.1.9.10 (метод 1) ГФ РФ ОФС.1.4.2.0006.15 (метод 1) ГФ РК 2.9.19 (метод 1) |

| 1.20* | Лекарственные препараты Фармацевтические субстанции Вспомогательные вещества | 21.20/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 | Загрязнение механическими включениями: видимые частицы | Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретный лекарственный препарат. Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретную фармацевтическую субстанцию. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 2.9.20 ГФ РФ ОФС.1.4.2.0005.18 ГФ РК 2.9.20 Инструкции МЗ РК «По контролю инъекционных растворов на механические включения» И взамен И 42-3-85, г. Алматы, 1997 г Инструкции МЗ РК «Контроль на механические включения сухих лекарственных средств для инъекций, применяемых в виде растворов», РД взамен РДИ 42-1-89, г. Алматы, 1997 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.21* |  | 21.20/29.040 | Однородность дозированных единиц |  | ГФ РБ II 2.9.40 (расчетно-весовой метод) ФЕАЭС 2.1.9.14 ГФ РФ ОФС.1.4.2.0008.15 (метод 2) ГФ РК 2.9.40 (расчетно-массовый метод) |
| 1.22* |  | 21.20/08.052 | Определение аэросила, кремния диокида, титана диоксида, талька |  | ГФ РБ II «Таблетки» ГФ РФ ОФС.1.4.1.0015.15 ГФ РК «Таблетки» |
| 1.23* |  | 21.20/08.052 | Подлинность С. Титана диоксид |  | ФСП РБ 1549-16 с изм. №1,2,3 ФСП РБ 2657-18 |
| 1.24* |  | 21.20/29.040 | Средняя масса таблеток / средняя масса содержимого флакона / средняя масса содержимого капсул |  | ГФ РБ II 2.9.5 ГФ РФ ОФС.1.4.2.0007.15 ФСП РБ 1549-16 с изм. № 1,2,3 ГФ РК 2.9.5 НД ЛП-008073-220422 с изм. №1 |
| 1.25* |  | 21.20/08.158 21.10/08.158 20.13/08.158 20.14/08.158 | Газовая хроматография: - остаточное количество органических растворителей - количественное определение |  | ГФ РБ II 2.2.28, 2.2.46, 2.4.24, 5.4 ФЕАЭС 2.1.2.27, 2.1.2.36, 2.1.4.19, 2.3.2.0 ГФ РК 2.2.28, 2.2.46, 2.4.24, 5.4 |

| 1.26* | Лекарственные препараты Фармацевтические субстанции Вспомогательные вещества | 21.20/08.052 21.10/08.052 | Подлинность В. Проспидия хлорид | Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретный лекарственный препарат. Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретную фармацевтическую субстанцию. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» » | ФСП РБ 2027-20 ФСП РБ 1501-15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.27* |  | 21.20/08.149 21.20/08.169 21.10/08.149 21.10/08.169 20.13/08.149 20.13/08.169 20.14/08.149 20.14/08.169 | Титриметрические методы анализа: - количественное определение -потенциометрическое титрование -титрование в неводных растворителях |  | ГФ РБ II 2.2.20, 2.2.90, 2.5.50 ФЕАЭС 2.1.2.19 |
| 1.28* |  | 21.20/11.116 | Время растворения |  | ФСП РБ 2027-20 ФСП РБ 2099-20 НД ЛП-007734-271221 с изм. № 1 НД РК 42-3167-22 ФСП РБ 2147-20 НД ЛП-007220-231221 с изм. 1 АНД РК 42-7599-16 НД РБ 2483Б-17 |
| 1.29* |  | 21.20/08.050 | Свободный кислород над продуктом |  | ФСП РБ 2099-20 АНД РК 42-7542-16 с изм. № 1 |
| 1.30* |  | 21.20/08.169 21.10/08.169 20.13/08.169 20.14/08.169 | Вода: микро-определение |  | ГФ РБ II 2.5.32 ФЕАЭС 2.1.5.13 ГФ РФ ОФС.1.2.3.0002 |
| 1.32* |  | 21.20/11.116 21.10/11.116 20.13/11.116 20.14/11.116 | Описание (внешний вид): - оптическая микроскопия - полиморфизм - описание (свойства) |  | СОП-002-3-011 ГФ РБ II 2.9.37, 5.9, 5.11 ГФ РБ II 07/2016:0169 ГФ РБ II 07/2016:0008 ФЕАЭС 2.1.9.13, 2.3.4.0, 2.3.6.0 |
| 1.33* |  | 21.10/08.169 20.13/08.169 20.14/08.169 | Оптическое вращение (удельное оптическое вращение) |  | ГФ РБ II 2.2.7 ФЕАЭС 2.1.2.7 |
| 1.34* |  | 21.10/08.052 20.13/08.052 20.14/08.052 | Аммония соли |  | ГФ РБ II 2.4.1 ФЕАЭС 2.1.4.1 |
| 1.35* |  |  | Хлориды |  | ГФ РБ II 2.4.4 ФЕАЭС 2.1.4.4 |
| 1.36* |  |  | Тяжелые металлы |  | ГФ РБ II 2.4.8 ФЕАЭС 2.1.4.8 |
| 1.37* |  |  | Фосфаты |  | ГФ РБ II 2.4.11 ФЕАЭС 2.1.4.11 |
| 1.38* |  |  | Сульфатная зола |  | ГФ РБ II 2.4.14 ФЕАЭС 2.1.4.14 |

| 1.39* | Лекарственные препараты Фармацевтические субстанции Вспомогательные вещества | 21.10/08.052 20.13/08.052 20.14/08.052 | Сульфаты | Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретный лекарственный препарат. Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретную фармацевтическую субстанцию. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» » | ГФ РБ II 2.4.13 ФЕАЭС 2.1.4.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.40* |  |  | Железо |  | ГФ РБ II 2.4.9 ФЕАЭС 2.1.4.9 |
| 1.41* |  |  | Общая зола |  | ГФ РБ II 2.4.16 ФЕАЭС 2.1.4.16 |
| 1.42 |  |  | Количественное определение платины |  | ФСП РБ 1706-17 |
| 1.43* |  | 20.13/29.119 20.13/29.040 20.13/08.118 20.14/29.119 20.14/29.040 20.14/08.118 | Относительная плотность (плотность) |  | ГФ РБ II 2.2.5 ФЕАЭС 2.1.2.5 |
| 1.44* |  | 21.10/29.145 20.13/29.145 20.14/29.145 | Температура плавления: - капиллярный метод - инструментальный метод |  | ГФ РБ II 2.2.14, 2.2.60 ФЕАЭС 2.1.2.14, 2.1.2.42 |
| 1.45* |  |  | Температура затвердевания |  | ГФ РБ II 2.2.18 ФЕАЭС 2.1.2.17 |
| 1.46* |  | 20.13/08.133 20.14/08.133 | Показатель преломления (индекс рефракции) |  | ГФ РБ II 2.2.6 ФЕАЭС 2.1.2.6 |
| 1.47* |  | 20.13/29.113 20.14/29.113 | Электропроводность (удельная электропроводность) |  | ГФ РБ II 2.2.38 ФЕАЭС 2.1.2.33 ГФ РБ II 07/2016:0169 ГФ РБ II 07/2016:0008 |
| 1.48* |  | 21.10/08.052 | Кислотность или щелочность |  | ГФ РБ II 07/2016:0169 ГФ РБ II 07/2016:0008 |
| 1.49* |  | 20.13/08.052 | Восстанавливающие вещества |  | ГФ РБ II 07/2016:0169 ГФ РБ II 07/2016:0008 |
| 1.50* |  | 20.14/08.052 | Нитраты |  | ГФ РБ II 07/2016:0169 ГФ РБ II 07/2016:0008 |
| 1.51* |  | 20.14/08.052 | Сульфаты |  | ГФ РБ II 07/2016:0169 ГФ РБ II 07/2016:0008 |

| 1.52* | Лекарственные препараты Фармацевтические субстанции Вспомогательные вещества | 20.14/08.052 | Соли аммония | Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретный лекарственный препарат. Фармакопейная статья, нормативный документ на конкретную фармацевтическую субстанцию. Нормативный документ по качеству. ГФ РБ II «Частные фармакопейные статьи на субстанции для фармацевтического использования» | ГФ РБ II 07/2016:0169 ГФ РБ II 07/2016:0008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.53* |  | 21.10/08.052 | Кальций и магний |  | ГФ РБ II 07/2016:0169 ГФ РБ II 07/2016:0008 |
| 1.54* |  | 20.13/08.052 | Остаток после выпаривания |  | ГФ РБ II 07/2016:0169 ГФ РБ II 07/2016:0008 |
| 1.55* |  | 21.20/29.061 20.13/29.061 20.14/29.061 | Масс-спектрометрия с использованием индуктивно-связанной плазмы Масс-спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой |  | ГФ РБ II 2.2.58 ФЕАЭС 2.1.2.55 |
| 4.1* | Биологическая жидкость: кровь цельная, сыворотка крови, плазма крови, слюна, моча | 101.01/08.159 101.01/08.162 101.03/08.159 101.03/08.162 101.04/08.159 101.04/08.162 101.05/08.159 101.05/08.162 101.09/08.119 101.09/08.162 101.19/08.159 101.19/08.162 | Количественное содержание лекарственных средств и их метаболитов | Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза, утв. Решением Совета Евразийской Экономической Комиссии № 85 от 03.11.2016 | ГФ РБ II 2.2.29, 2.2.43, 2.2.46 ФЕАЭС 2.1.2.28, 2.1.2.36, 2.1.2.51 Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза, утв. Решением Совета Евразийской Экономической Комиссии № 85 от 03.11.2016 |

Примечание:

*- деятельность осуществляется непосредственно в испытательной лаборатории;

**- деятельность осуществляется непосредственно в испытательной лаборатории и за ее пределами;

***- деятельность осуществляется за пределами испытательной лаборатории.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                     Е.В.Бережных