|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4887 от 16 декабря 2016 года на бланке 0009301 на 2 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 01 сентября 2023 года

испытательной лаборатории

производственно-торгового унитарного предприятия "БРАНДМЕЙСТЕР" республиканского государственно-общественного объединения

"Белорусское добровольное пожарное общество"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Олешева, 14, комн. 315, 220090, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Здания и сооружения. (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с механическим побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления - давление вентилятора. | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 1.4 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны | CН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 2.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации. |  |  |

| 2.3 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах | CН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010, раздел 4 ГОСТ 12.3.018-79 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	                  Е.В.Бережных