|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0275 от 02 июля 1997 года на бланке № __________ на 8 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 08 сентября 2023 года

испытательной лаборатории

научно-производственного республиканского дочернего унитарного предприятия «Белтехнохлеб» Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Раковская, 30, 220004, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Хлебобулочные, диетические и обогащенные, бараночные изделия, сухари, сухари армейские, хлебцы хрустящие, палочки хлебные, соломка | 10.71/11.116 10.72/11.116 | Органолептические показатели: форма, поверхность, цвет, состояние мякиша, вкус, запах, внутреннее состояние, хрупкость, вид в изломе, внешний вид | ГОСТ 7128-91 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 9846-88 ГОСТ 11270-88 ГОСТ 28881-90 ГОСТ 686-83 СТБ 639-95 СТБ 1045-97 СТБ 1009-96 СТБ 912-98 СТБ 926-98 ТНПА и другая документация | СТБ 2160-2011, п.5 СТБ 912-98, п.5.7 СТБ 926-98, п.5.6 ГОСТ 8494-96, п.3.4 ГОСТ 9846-88, п.3.1.3, 3.1.4 ГОСТ 11270-88, п.3.3-3.4 СТБ 1007-96, п.5.5 ГОСТ 686-83, п.1.4 ГОСТ 5667-2022 п.7 |
| 1.2 * |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 21094-75 (до 01.11.2023) ГОСТ 21094-2022 (с 01.11.2023) СТБ 912-98, п.5.11 ГОСТ 7128-91, п.3.6 СТБ 926,-98 п.5.11 ГОСТ 8494-96, п.3.7 СТБ 1007-96, п.5.7 |
| 1.3 * |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5670-96, п.5.1, 5.2 СТБ 1007-96, п.5.8 ГОСТ 686-83, п.3.7 |
| 1.4 * |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Пористость мякиша |  | ГОСТ 5669-96 |
| 1.5 * | Хлебобулочные, диетические и обогащенные, бараночные изделия, сухари, сухари армейские, хлебцы хрустящие, палочки хлебные, соломка | 10.71/08.156 10.72/08.156 | Массовая доля сорбиновой кислоты | ГОСТ 7128-91 ГОСТ 8494-96 ГОСТ 9846-88 ГОСТ 11270-88 ГОСТ 28881-90 ГОСТ 686-83 СТБ 639-95 СТБ 1045-97 СТБ 1009-96 СТБ 912-98 СТБ 926-98 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 3650-2010 ГОСТ 26181-84, п.4 |
| 1.6 * |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля поваренной соли |  | ГОСТ 5698-51, р.I, II ГОСТ 5698-2022 п. 1-7, п.9,10 |
| 1.7 * |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 | Массовая доля сахара |  | ГОСТ 5672-68, п.1,4 ГОСТ 5672-2022 п.1-6, п.8 |
| 1.8 * |  | 10.71/08.164 10.72/08.164 10.71/08.133 10.72/08.133 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5668-68, п.2, 4 (до 01.11.2023) ГОСТ 5668-2022 п.1-7,9 (с 01.11.2023) |
| 1.9 * |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 | Количество лома, массовая доля лома и крошки |  | СТБ 912-98, п.5.5 ГОСТ 11270-88, п.3.5 |
| 1.10 * |  | 10.72/08.052 10.72/11.116 | Набухаемость, коэффициент набухаемости, намокаемость |  | СТБ 926-98, п.5.12 ГОСТ 8494-96, п.3.11 СТБ 912-98, п.5.12 ГОСТ 7128-91, п.3.10 СТБ 1007-96, п.5.9, 5.10 ГОСТ 686-89, п.3.8 |
| 1.11 * |  | 10.71/08.169 10.72/08.169 | Массовая доля сорбита |  | СТБ 1007-96, п.5.14 |
| 2.1 * | Сухари панировочные | 10.72/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах | ГОСТ 28402-89 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27558-87 (до 01.12.2023) ГОСТ 27558-2022 (с 01.12.2023) |
| 2.2 * |  | 10.72/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 27559-87 |
| 2.3 * |  | 10.72/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 21094-75 (до 01.11.2023) ГОСТ 21094-2022 (с 01.11.2023) |
| 2.4 * |  | 10.72/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 686-83, п.3.7 |
| 2.5 * |  | 10.72/08.052 | Содержание металломагнитной примеси |  | ГОСТ 20239-74, п.3.1.2, 3.2, 3.2.2 |
| 3.1 * | Кондитерские изделия, какао-порошок | 10.71/11.116 10.72/11.116 10.82/11.116 | Органолептические показатели: форма, поверхность, цвет, вид в разрезе, вид в изломе, вкус и запах, структура и консистенция и пр. | ГОСТ 14621-2020 ГОСТ 15052-96 ГОСТ 15810-96 ГОСТ 14031-2014 ГОСТ 14033-96 ГОСТ 24901-89 ГОСТ 6442-89 СТБ 961-2005 СТБ 927-2008 СТБ 549-94 СТБ 934-93 СТБ 966-94 СТБ 2376-2014 СТБ 2400-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5897-90, п.2 СТБ 2394-2014, п.5 |
| 3.2 * |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля глазури |  | СТБ 2394-2014, п.8.3 |
| 3.3 * |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля составных частей |  | ГОСТ 5897-90, п.5 СТБ 2394-2014, п.8.1 |
| 3.4 * |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 5900-2014, п.7 |
| 3.5 * |  | 10.71/08.164 10.72/08.164 10.82/08.164 10.71/08.133 10.72/08.133 10.82/08.133 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 31902-2012, п.7.4.1, 8, 9, 10 |
| 3.6 * |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 5901-2014, п.8, 9 |
| 3.7 * |  | 10.71/08.052 10.72/08.052 10.82/08.052 | Массовая доля металломагнитной примеси |  | ГОСТ 5901-2010, п.10 |
| 3.8 * |  | 10.71/08.156 10.72/08.156 10.82/08.156 | Массовая доля сорбиновой кислоты |  | ГОСТ 26181-84, п.4 СТБ 961-2005, п.5.7 |
| 3.9 * |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 5898-87, п.2, 3 ГОСТ 5898-2022 п.1-7 |
| 3.10 * |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | Щелочность |  | ГОСТ 5898-87, п.4 ГОСТ 5898-2022 п.1-6, п.8 |
| 3.11 * |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | Массовая доля общего сахара |  | ГОСТ 5903-89, п.5 |
| 3.12 * |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | Массовая доля редуцирующих веществ |  | ГОСТ 5903-89, п.5.3.1 |
| 3.13 * |  | 10.71/08.149 10.72/08.149 10.82/08.149 | Массовая доля общей сернистой кислоты |  | ГОСТ 26811-2014 |
| 4.1 * | Изделия макаронные | 10.73/11.116 | Цвет, состояние поверхности, излом, форма макаронных изделий | СТБ 1963-2009 ТНПА и другая документация | СТБ 1963-2009, п.9.4 ГОСТ 31964-2012, п.7.1 |
| 4.2 * |  | 10.73/11.116 | Запах и вкус |  | СТБ 1963-2009, п.9.9 ГОСТ 31964-2012, п.7.2 |
| 4.3 * |  | 10.73/08.052 | Массовая доля влаги |  | СТБ 1963-2009, п.9.10.2 ГОСТ 31964-2012, п.7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 |
| 4.4 * |  | 10.73/08.052 | Содержание металломагнитной примеси |  | СТБ 1963-2009, п.9.13 ГОСТ 31964-2012, п.7.9 |
| 4.5 * |  | 10.73/11.116 | Зараженность вредителями |  | СТБ 1963-2009, п.9.5 ГОСТ 31964-2012, п.7.10 |
| 4.6 * |  | 10.73/11.116 | Состояние изделий после варки, хруст от минеральной примеси и посторонних включений |  | СТБ 1963-2009, п.9.6 |
| 4.7 * |  | 10.73/08.052 | Массовая доля крошки и массовая доля деформированных макаронных изделий |  | СТБ 1963-2009, п.9.3 |
| 4.8 * |  | 10.73/11.116 | Сохранность формы сваренных макаронных изделий |  | СТБ 1963-2009, п.9.7 ГОСТ 31964-2012, п.7.7 |
| 4.9 * |  | 10.73/08.052 | Сухое вещество, перешедшее в варочную воду |  | СТБ 1963-2009, п.9.8.1, 9.8.2 ГОСТ 31964-2012, п.7.8.1, 7.8.2 |
| 4.10 * |  | 10.73/08.149 | Кислотность |  | СТБ 1963-2009, п.9.11 ГОСТ 31964-2012, п.7.4 |
| 4.11 * |  | 10.73/08.052 | Массовая доля золы, нерастворимой в растворе соляной кислоты с массовой долей 10% |  | СТБ 1963-2009, п.9.12 ГОСТ 31964-2012, п.7.5, 7.6 |
| 5.1 * | Мука ржаная и пшеничная, отруби, улучшители комплексные хлебопекарные | 10.61/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, хруст, цвет, внешний вид | СТБ 1666-2006 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 7169-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27558-87 (до 01.12.2023) ГОСТ 27558-2022 ((01.12.2023) ГОСТ 20264.1, п.2 |
| 5.2 * |  | 10.61/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9404-88 |
| 5.3 * | Мука ржаная и пшеничная, отруби, улучшители комплексные хлебопекарные | 10.61/08.149 | Кислотность | СТБ 1666-2006 ГОСТ 7045-2017 ГОСТ 7169-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27493-87 |
| 5.4 * |  | 10.61/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 27494-2016 |
| 5.5 * |  | 10.61/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 27559-87 |
| 5.6 * |  | 10.61/08.052 | Содержание металломагнитной примеси |  | ГОСТ 20239-74, п.3.1.2, 3.2, 3.2.2 |
| 5.7 * |  | 10.61/08.156 | Белизна |  | ГОСТ 26361-84 |
| 5.8 * |  | 10.61/08.133 | Автолитическая активность |  | ГОСТ 27495-87 |
| 5.9 * |  | 10.61/29.049 | Число падения |  | ГОСТ 27676-88 |
| 6.1 * | Солод ржаной сухой | 11.06/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, хруст, цвет, внешний вид | ГОСТ 29272-92 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29272-92, п.3.2, 3.3 |
| 6.2 * |  | 11.06/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29272,-92 п.3.5 |
| 6.3 * |  | 11.06/11.116 | Качество помола |  | ГОСТ 29272-92, п.3.6 |
| 7.1 * | Смеси солодовые | 11.06/11.116 | Органолептические показатели: вкус, запах, хруст, цвет, внешний вид | ТУ BY 101163237.215 ТНПА и другая документация | ГОСТ 27558-87 |
| 7.2 * |  | 11.06/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9404-88 |
| 7.3 * |  | 11.06/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77, п.2, 3 |
| 7.4 * |  | 11.06/08.052 | Содержание металломагнитной примеси |  | ГОСТ 20239-74, п.3.1.2, 3.2, 3.2.2 |
| 7.5 * |  | 11.06/11.116 | Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 27559-87 |
| 8.1 * | Крупа | 10.61/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, минеральная примесь (хруст) | СТБ 2203-2011 ГОСТ 7022-97 ГОСТ 5550-74 ГОСТ 6002-69 ГОСТ 6292-93 ГОСТ 3034-75 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26312.2-84 |
| 8.2 * |  | 10.61/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 26312.3-84 |
| 8.3 * |  | 10.61/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 26312.5-84 |
| 8.4 * |  | 10.61/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 26312.6-84 |
| 8.5 * |  | 10.61/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 26312.7-84 |
| 9.1 * | Дрожжи хлебопекарные прессованные, сушеные | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус | ГОСТ 171-2015 ГОСТ 28483-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 171-2015, п.8.2, 8.3 ГОСТ 28483-2015, п.8.2, 8.3 |
| 9.2 * |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 171-2015, п.8.4 ГОСТ 28483-2015, п.8.4 |
| 9.3 * |  | 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 171-2015, п.8.9 |
| 9.4 * |  | 10.89/11.116 | Подъемная сила |  | ГОСТ 171-2015, п.8.8 |
| 9.5 * |  | 10.89/11.116 | Стойкость |  | ГОСТ 171-2015, п.8.10 |
| 10.1 * | Концентраты пищевые, завтраки сухие, квас сухой хлебный | 10.89/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, вкус, запах, консистенция | СТБ 954-94 СТБ 991-95 СТБ 922-94 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15113.3-77, п.2, 3, 4 |
| 10.2 * |  | 10.89/11.116 | Зараженность вредителями хлебных запасов |  | ГОСТ 15113.2-77, п.5 |
| 10.3 * |  | 10.89/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 15113.4-77-2021, п.2, 3 |
| 10.4 * |  | 10.89/08.052 | Массовая доля мелочи |  | СТБ 922-94, п.5.2 |
| 10.5 * |  | 10.89/08.052 | Массовая доля металлических примесей |  | ГОСТ 15113.2-77, п.4 |
| 10.6 * |  | 10.89/08.149 10.89/08.133 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 15113.6-77, п.2, 3 |
| 10.7 * |  | 10.89/08.149 | Массовая доля общего сахара (по сахарозе) в пересчете на сухое вещество |  | ГОСТ 5903-89, п.4, 5 |
| 10.8 * | Концентраты пищевые, завтраки сухие, квас сухой хлебный | 10.89/08.149 | Массовая доля поваренной соли | СТБ 954-94 СТБ 991-95 СТБ 922-94 ТНПА и другая документация | ГОСТ 15113.7-77, п.2 |
| 10.9 * |  | 10.89/08.133 10.89/08.164 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 15113.9-77, п.4, 5 |
| 10.10 * |  | 10.89/08.052 | Массовая доля посторонних примесей и стекловидных хлопьев |  | ГОСТ 15113.2-77, п.3 |
| 10.11 * |  | 10.89/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77, п.2, 3 |
| 10.12 * |  | 10.89/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 15113.5-77, п.2, 3 |
| 11.1 * | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; плодоовощная продукция; напитки; другие продукты; пищевые продукты для питания детей дошкольного и школьного возраста, пищевые добавки, ароматизаторы и технологически вспомогательные средства | 10.61; 10.71 10.72; 10.73 10.82; 10.89 11.06; 11.07 /08.156 | Мышьяк | СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013, п.4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 13 СанНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ № 195 от 12.12.2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26930-86 |
| 11.2 * |  | 10.61; 10.71 10.72; 10.73 10.82; 10.89 11.06; 11.07 /08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 11.3 * |  |  | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 11.4 * |  | 10.61; 10.71 10.72; 10.73 10.82; 10.89 11.06; 11.07 /08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α, β, γ – изомеры) |  | ГОСТ 30349-96, п.5 СП. 001-2017 |
| 11.5 * |  |  | ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96, п.5 СП. 001-2017 |
| 12.1 * | Зерно (семена), мукомольно-крупяные и хлебобулочные изделия; сахар и кондитерские изделия; пищевые продукты для питания детей дошкольного и школьного возраста | 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 10.89/01.086 11.06/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов | СНиП и ГН, утв. пост. МЗ РБ № 52 от 21.06.2013, п.4, 5, 13 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 12.2 * |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012, п.9.1, 10 |
| 12.3 * |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94, п.7.2-7.9 ГОСТ 31746-2012, п.8.1, 9.1-9.7 |
| 12.4 * |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.5 * |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.6 * |  |  | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 31659-2012, п.8.1-8.4, 8.5.2 |
| 13.1 * | Продукты пищевые | 01.11; 01.12 01.13; 01.21 01.22; 01.23 01.24; 01.25 01.26; 01.27 01.41; 01.45 01.47; 01.49 01.50; 01.70 03.00; 10.11 10.12; 10.13 10.20; 10.31 10.32; 10.39 10.41; 10.42 10.51; 10.52 10.61; 10.62 10.71; 10.72 10.73; 10.81 10.82; 10.83 10.84; 10.85 10.86; 10.89 11.07/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99, утв. МЗ РБ 26.04.1999 (РДУ-99) ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						                           Е.В. Бережных