|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 |  |
|  | от 22.09.2023 |  |
|  | на бланке № _____________ |  |
|  | на 1 листе |  |
|  | редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 сентября 2023 года Лаборатории сточных вод Щучинского филиала ОАО «Молочный Мир» открытого акционерного общества «Молочный Мир»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. 17 Сентября, д.45, 231513, г. Щучин, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 1.2 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН | Решение от 27 марта 2020 г. № 300 Щучинского районного исполнительного комитета «О приеме сточных вод предприятия в канализационную сеть города Щучина» | ГОСТ ISO 10523-2017 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных