|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации№ BY/112 2.5355от 30 декабря 2021 годана бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_на 2 листахредакция 02 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 22 сентября 2023 года

лаборатории электрофизических измерений филиала «Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

Государственного учреждения "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиеобъекта | Код | Наименование характеристики(показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пр-т Фрунзе, 81, 210033, г. Витебск |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1\*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи пере­менного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.12/22.00027.32/22.00027.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1ТКП 181-2009п.Б.30.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2.1\*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление зазем­ляющих устройств | ТКП 181-2009п.Б.29.4ТКП 339-2022 п.4.4.28.6; п.4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 2.2\*\*\* | 27.90/22.000 | Проверка соединенийзаземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009п.Б.29.2ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3\*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5; п.4.3.5.4ГОСТ 30331.3-95п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.ВТ.121-2012МВИ.ВТ.461-2014 |

Примечание:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных