|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1  к аттестату аккредитации  № BY/112 2.5355  от 30 декабря 2021 года  на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 2 листах  редакция 02 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 22 сентября 2023 года

лаборатории электрофизических измерений филиала «Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»

Государственного учреждения "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  объекта | Код | Наименование характеристики  (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пр-т Фрунзе, 81, 210033, г. Витебск | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1  \*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи пере­менного и постоянного тока напряжением до 1000В | 27.12/  22.000  27.32/  22.000  27.90/  22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009  п.Б.27.1  ТКП 339-2022 п.4.4.26.1  ТКП 181-2009  п.Б.30.1 | МВИ.ВТ.113-2012 |
| 2.1  \*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/  22.000 | Сопротивление зазем­ляющих устройств | ТКП 181-2009  п.Б.29.4  ТКП 339-2022 п.4.4.28.6; п.4.3.8.2  СН 4.04.03-2020 | МВИ.ВТ.115-2012 |
| 2.2  \*\*\* | 27.90/  22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009  п.Б.29.2  ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.ВТ.115-2012 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3  \*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/  22.000 | Испытание цепи «фаза-  нуль» (цепи зануление) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009  п.Б.29.8  ТКП 339-2022 п.4.4.28.5; п.4.3.5.4  ГОСТ 30331.3-95  п.413.1.3.4,  п.413.1.3.5 | МВИ.ВТ.121-2012  МВИ.ВТ.461-2014 |

Примечание:

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных