|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1611 |
|  | от 20.07.2009 |
|  | на бланке № ___________ на 40 листах |
|  | редакция 04 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 22 сентября 2023 года |  |
| --- | --- |

Центра сертификации и испытаний Межгосударственное образовательное учреждение высшего образования «Белорусско-Российский университет»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования объектам испытаний | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ленинская, 89, 212005, г. Могилев, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Трубопроводы пара и горячей воды I-IVкат. при квалификации технологических процессов сварки, аттестации и сертификации сварщиков, диагностике объектов: основной металл, наплавленный металл, сварные соединения, контрольные образцы сварных соединений | 24.20; 24.10/ 32.115 | Внешний осмотр и измерения | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. утв. постановлением МЧС РБ 27.12.2022 № 84. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматической сварке плавлением, утв. Проматомнадзор РБ, 27.06.94г. СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 СТБ ISO 23277-2013 СП 4.02.01-2020 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2* | Трубопроводы пара и горячей воды I-IVкат. при квалификации технологических процессов сварки, аттестации и сертификации сварщиков, диагностике объектов: основной металл, наплавленный металл, сварные соединения, контрольные образцы сварных соединений | 24.20; 24.10/ 26.095 | Механические испытания: - статическое растяжение - статический изгиб - излом - сплющивание - ударный изгиб | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. утв. постановлением МЧС РБ 27.12.2022 № 84. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматической сварке плавлением, утв. Проматомнадзор РБ, 27.06.94г. СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 5817-2019 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 СТБ ISO 23277-2013 СП 4.02.01-2020 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66, р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 6996-66, р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 25.503-97 ГОСТ 6996-66, р.5 ГОСТ 9454-78 СТБ ЕН 875-2002 ГОСТ 6996-66 р.7 |
| 1.4* |  | 24.20; 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования макроструктуры |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 1.5* |  | 24.20; 24.10/ 18.115 | Стойкость против межкристаллитной коррозии |  | ГОСТ 6032-2017 п.5 |
| 1.6** |  | 24.20; 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод |  | СТБ 1172-99 ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011 |
| 2.1** | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы при квалификации технологических процессов сварки, аттестации и сертификации сварщиков, диагностике объектов: основной металл, наплавленный металл, сварные соединения, контрольные образцы сварных соединений | 25.11; 24.10/ 32.115 | Внешний осмотр и измерения | ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. пост. МЧС РБ от 01.12.2009 №63, от 13.07.2010 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной механизированной и автоматической сварке плавлением, утв. Проматомнадзор РБ, 27.06.94г. СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 5817-2019 СП 4.02.01-2020 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 СТБ EН 1418-2001 ГОСТ ЕН 1418-2002 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* | Технологическое оборудование и технологические трубопроводы при квалификации технологических процессов сварки, аттестации и сертификации сварщиков, диагностике объектов: основной металл, наплавленный металл, сварные соединения, контрольные образцы сварных соединений | 25.11; 24.10/ 26.095 | Механические испытания: - статическое растяжение - статический изгиб - излом - сплющивание - ударный изгиб | ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, утв. пост. МЧС РБ от 01.12.2009 №63, от 13.07.2010 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной механизированной и автоматической сварке плавлением, утв. Проматомнадзор РБ, 27.06.94г. СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 5817-2019 СП 4.02.01-2020 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 СТБ EН 1418-2001 ГОСТ ЕН 1418-2002 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66, р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 6996-66, р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 25.503-97 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 6996-66, р.5 СТБ ЕН 875-2002 ГОСТ 6996-66, р.7 |
| 2.3* |  | 25.11; 24.10/ 29.143 | Измерение твердости по Роквеллу |  | ГОСТ 9013-59 |
| 2.4* |  | 25.11; 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования макроструктуры |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 2.5* |  | 25.11; 24.10/ 18.115 | Стойкость против межкристаллитной коррозии |  | ГОСТ 6032-2017 п.5 |
| 2.6* |  | 25.11; 24.10/ 32.044 | Определение содержания ферритной фазы |  | ГОСТ 11878-68 (магнитный метод) |
| 2.7** |  | 25.11; 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод |  | СТБ 1172-99 ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011 |
| 3.1* | Электроды вольфрамовые сварочные неплавящиеся | 24.45/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 23949-80 | ГОСТ 23949-80 п.6.1 |
| 3.2* |  | 24.45/ 29.061 | Размеры | ГОСТ 23949-80 | ГОСТ 23949-80 п.5.3 |
| 3.3* |  | 24.45/ 11.116 | Качество поверхности | ГОСТ 23949-80 | ГОСТ 23949-80 п.5.4 |
| 4.1* | Проволока сварочная из алюминия и алюминиевых сплавов | 24.42/ 11.116 29.061 | Маркировка Размеры проволоки | ГОСТ 7871-75 | ГОСТ 7871-75, п.3.1, ГОСТ 7871-75, п.4.1 |
| 4.2* |  | 24.42/ 11.116 | Качество поверхности | ГОСТ 7871-75 | ГОСТ 7871-75, п.4.3 |
| 4.3* |  | 24.42/ 26.095 | Временное сопротивление разрыву | ГОСТ 7871-75 | ГОСТ 7871-75, п. 4.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1* | Проволока сварочная из титана и титановых сплавов Проволока сварочная из титана и титановых сплавов | 24.42/ 11.116 | Маркировка и размеры | ГОСТ 27265-87 | ГОСТ 27265-87, п.1.4.1., п.3.2 |
| 5.2* |  | 24.42/ 11.116 | Качество поверхности | ГОСТ 27265-87 | ГОСТ 27265-87, п.3.3 |
| 5.3* |  | 24.42/ 26.095 | Временное сопротивление | ГОСТ 27265-87 | ГОСТ 27265-87, п.3.5 ГОСТ 10446-80 |
| 5.4* |  | 24.42/ 18.115 | Контроль глубины залегания дефектов (металлографический) | ГОСТ 27265-87 | ГОСТ 27265-87, п.3.4 |
| 6.1* | Проволока порошковая наплавочная | 25.99/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 26101-84 | ГОСТ 26101-84, п.5.1, п.5.2 |
| 6.2* |  | 25.99/ 29.061 | Размеры проволоки | ГОСТ 26101-84 | ГОСТ 26101-84 п.4.2, п.4.3 |
| 6.3* |  | 25.99/ 32.115 | Коэффициент Заполнения | ГОСТ 26101-84 | ГОСТ 26101-84, п.4.4 |
| 6.4* |  | 25.99/ 29.143 | Твердость наплавленного металла | ГОСТ 26101-84 | ГОСТ 26101-84, п.4.6 |
| 7.1* | Прутки для наплавки | 24.31/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 21449-75 | ГОСТ 21449-75 п.5.1 |
| 7.2* |  | 24.31/ 29.061 | Размеры прутков | ГОСТ 21449-75 | ГОСТ 21449-75, п.4.2 |
| 7.3* |  | 24.31/ 11.116 | Качество поверхности | ГОСТ 21449-75 | ГОСТ 21449-75, п.4.3 |
| 7.4* |  | 24.31/ 29.143 | Твердость наплавленного металла | ГОСТ 21449-75 | ГОСТ 21449-75, п.4.5, ГОСТ 8.064-94 |
| 8.1* | Лента электродная наплавочная спеченная на основе железа | 25.99/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 22366-93 | ГОСТ 22366-93, п.5.4 |
| 8.2* |  | 25.99/ 29.061 | Размеры | ГОСТ 22366-93 | ГОСТ 22366-93, п.4.3, п.4.4 |
| 8.3* |  | 25.99/ 11.116 | Качество поверхности | ГОСТ 22366-93 | ГОСТ 22366-93, п.4.1, п.4.6 |
| 8.4* |  | 25.99/ 26.095 | Испытания на растяжение | ГОСТ 22366-93 | ГОСТ 22366-93, п.4.5, ГОСТ 11701-84 |
| 8.5* |  | 25.99/ 29.061 | Отклонение от плоскостности | ГОСТ 22366-93 | ГОСТ 22366-93, п.4.8 |
| 8.6* |  | 25.99/ 29.061 | Серповидность | ГОСТ 22366-93 | ГОСТ 22366-93, п.4.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1* | Лента порошковая наплавочная | 25.99/ 11.116 29.061 | Маркировка Размеры | ГОСТ 26467-85 | ГОСТ 26467- 85, п.5.1,5.2, 4.2 |
| 9.2* |  | 25.99/ 11.116 | Коэффициент заполнения | ГОСТ 26467-85 | ГОСТ 26467-85, п.4.1 |
| 9.3* |  | 25.99/ 29.143 | Твердость наплавленного металла | ГОСТ 26467-85 | ГОСТ 26467- 85, п.4.6. |
| 9.4* |  | 25.99/ 11.116 | Качество поверхности | ГОСТ 26467-85 | ГОСТ 26467-85 п.4.11 |
| 9.5* |  | 25.99/ 29.061 | Серповидность | ГОСТ 26467-85 | ГОСТ 26467-85 п.4.4 |
| 9.6* |  | 25.99/ 32.115 | Сварочно-технологические свойства | ГОСТ 26467-85 | ГОСТ 26467-85, п.4.7 |
| 10.1* | Проволока стальная наплавочная | 24.34/ 11.116 29.061 | Маркировка Размеры | ГОСТ 10543-98 | ГОСТ 10543- 98, п.4.2.1, п.7.1 |
| 10.2* |  | 24.34/ 26.095 | Качество поверхности Испытания на перегиб | ГОСТ 10543-98 | ГОСТ 10543-98, п.7.4 ГОСТ 10543-98, п.7.5 |
| 11.1* | Прутки оловянно-фосфористой бронзы | 24.43/ 11.116 29.061 | Маркировка Размеры Кривизна прутков | ГОСТ 10025-78 | ГОСТ 10025-78, п.5.2, п 4.2, п.4.3 |
| 11.2* |  | 24.43/ 29.143 | Твердость | ГОСТ 10025-78 | ГОСТ 10025-78, п.4.6 ГОСТ 9012-59 |
| 11.3* |  | 24.43/ 26.095 | Испытания на растяжение | ГОСТ 10025-78 | ГОСТ 10025-78, п.4.6 ГОСТ 1497-84 |
| 12.1* | Порошки из сплавов для наплавки | 25.99/ 11.116 | Маркировка Содержание основных компонентов | ГОСТ 21448-75 | ГОСТ 21448-75 п.5.2, п.4.2 |
| 12.2* |  | 25.99/ 29.061 | Гранулометрический состав | ГОСТ 21448 -75 | ГОСТ 21448-75, п.4.3 |
| 12.3* |  | 25.99/ 29.040 | Определение влажности | ГОСТ 21448-75 | ГОСТ 21448-75, п.4.5 |
| 12.4* |  | 25.99/ 29.143 | Определение твердости наплавленного металла | ГОСТ 21448 -75 | ГОСТ 21448-75 п.4.7, ГОСТ 9013-59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1* | Прутки оловянно- цинковой бронзы | 24.45/ 11.116 | Маркировка и размеры | ГОСТ 6511-2014 п.6.2 | ГОСТ 6511-2014 п.8.1, 8.5, п.7.2, 7.3 |
| 13.2* |  | 24.45/ 29.061 | Кривизна прутков | ГОСТ 6511-2014, п.6.3 | ГОСТ 26877-2008 |
| 13.3* |  | 24.45/ 26.095 | Испытания на излом | ГОСТ 6511-2014, п.6.5 | ГОСТ 6511-2014 п.7.5, 7.6, 7.7, 7.8 |
| 13.4* |  | 24.45/ 26.095 | Испытания на растяжение | ГОСТ 6511-2014 п.6.6 | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 24047-80 |
| 14.1* | Проволока и прутки из меди и сплавов на медной основе сварочные | 24.44/ 11.116 29.061 | Маркировка Размеры Качество | ГОСТ 16130-90 | ГОСТ 16130-90, п. 1.4, п. 3.1 ГОСТ 26877-2008 |
| 14.2* |  | 24.44/ 29.061 26.095 | Кривизна прутков Испытания на растяжение | ГОСТ 16130-90 | ГОСТ 26877-2008 |
| 14.3* |  | 24.44/ 26.095 | Испытания на перегиб | ГОСТ 16130-90 | ГОСТ 16130-90 п.3.6, ГОСТ 1579-93 |
| 14.4* |  | 24.44/ 26.095 | Испытания прутков на загиб | ГОСТ 16130-90 | ГОСТ 16130-90, п3.7 |
| 14.5* |  | 24.44/ 26.095 | Испытания прутков на излом | ГОСТ 16130-90 | ГОСТ 16130-90, п.3.8 |
| 15.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока, напряжением до 1000В, силовые кабельные линии | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 пп.Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2011 п.п.4.4.26.1, 4.4.29.2 | МВИ. МГ 786-2012 |
| 16.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2011 п.4.4.28.2 | МВИ. МГ 785-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивления заземляющих устройств Измерение удельного сопротивления грунта | ТКП 181-2009 п.Б.29.4 ТКП 339-2011 п.4.4.28.6 | МВИ. МГ 784-2012 |
| 16.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи “фаза-нуль” в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C- S) | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2011 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.3-п.413.1.3.6 | МВИ. МГ 787-2012 МВИ. МГ 1217-2020 |
| 17.1* | Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки | 25.99/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 СТБ ISO 2560-2009 (ISO 2560:2002, IDT) ГОСТ Р ИСО 3581-2021 (ISO 3581:2016 IDT) ГОСТ Р ИСО 3580-2020 (ISO 3580:2017) ГОСТ Р ИСО 18275-2020 (ISO 18275:2018, IDT) ГОСТ 10051-75 ГОСТ 10052-75 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 9466-75 п.6.7 |
| 17.2* |  | 25.99/ 29.061 | Размеры электродов | ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10052-75 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 9466-75, п.5.1 |
| 17.3* |  | 25.99/ 29.061 26.095 | Измерения толщины покрытия электродов и испытание его на ударную прочность | ГОСТ 9466-75 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 9466-75, п.п.5.3,5.4 |
| 17.4* |  | 25.99/ 32.115 | Испытания сварочно-технологических свойств | ГОСТ 9466-75 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 9466-75, п.п.5.7, 5.8, 5.10, 5.13, 5.14, 5.16, 5.17, 5.18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.5* | Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки | 25.99/ 26.095 | Механические свойства сварного соединения | ГОСТ 9467-75 СТБ ИСО 3580-2007 СТБ ISO 2560-2009 (ISO 2560:2002, IDT) ГОСТ Р ИСО 3581-2021 (ISO 3581:2016, IDT) ГОСТ Р ИСО 18275-2020 (ISO 18275:2018, IDT) ГОСТ 9466-75 ГОСТ Р ИСО 3580-2020 (ISO 3580:2017) ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10052-75 Табл. 1 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 9466-75 п.п.5.24, 5.26, 5.27, 5.28, 5.30 ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-81) СТБ ISO 148-1-2020 (ISO 148-1:2016, IDT) ГОСТ 9454-78 СТБ ЕН 875-2002 (EN 875:1995) СТБ ISO 6892-1-2022 (ISO 6892-1:2019, IDT) СТБ ISO 6892-2-2022 (ISO 6892-2:2018, IDT) ГОСТ 1497-84 СТБ ЕН 895-2002 (EN 875:1995) ГОСТ 9651-84 (ИСО 783-89) СТБ ЕН 910-2002 (EN 910:1966) |
| 17.6* |  | 25.99/ 29.143 | Измерение твердости | ГОСТ 9466-75 ГОСТ Р ИСО 3581-2021 (ISO 3581:2016, IDT) ГОСТ 10051-75 ГОСТ 10052-75 ГОСТ 33976-2016 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ ИСО 9015-1-2003 (ISO 9015-1:2001, IDT) СТБ ISO 6507-1-2021 (ISO 6507-1:2018, IDT) ГОСТ 2999-75 (СТ СЭВ 470-77) |
| 17.7* |  | 25.99/ 18.115 | Стойкость против межкристаллитной коррозии | ГОСТ 9466-75 ГОСТ Р ИСО 3581-2021 (ISO 3581:2016, IDT) ГОСТ 10051-75 ГОСТ 10052-75 ГОСТ 33976-2016 ТКП 45-3.05-167-2009 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) п.5 |
| 17.8* |  | 25.99/ 18.115 | Металлографические исследования макроструктуры и микроструктуры | ГОСТ 9466-75 ГОСТ Р ИСО 3581-2021 (ISO 3581:2016, IDT) ГОСТ 10051-75 ГОСТ 10052-75 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 (EN 1321:1996, IDT) ГОСТ 8233-56 СТ РК ISO 17639-2015 (ISO 17639:2003) ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.9* | Электроды, покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки | 25.99/ 32.044 | Определение содержания ферритной фазы магнитным методом | ГОСТ 9466-75 ГОСТ Р ИСО 3581-2021 (ISO 3581:2016, IDT) ГОСТ 10051-75 ГОСТ 10052-75 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ Р 53686-2009 (ISO 8249:2000) п.п.6.3, 8.1, 8.2 СТБ ISO 8249-2013 (ISO 8249:2000, IDT) п.п.5.3, 7.1, 7.2 ГОСТ 11878-66 (магнитный метод) |
| 17.10* |  | 25.99/ 08.035 | Спектральный анализ (определение химического состава, в т.ч. наплавленного металла, металла шва, сварного соединения)) | ГОСТ 9466-75 СТБ ИСО 3580-2007 СТБ ISO 2560-2009 (ISO 2560:2002, IDT) ГОСТ Р ИСО 3581-2021 (ISO 3581:2016, IDT) ГОСТ Р ИСО 3580-2020 (ISO 3580:2017) ГОСТ Р ИСО 18275-2020 (ISO 18275:2018, IDT) ГОСТ 10051-75 ГОСТ 10052-75 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 18895-97 |
| 18.1* | Щитки защитные лицевые (в том числе для электросварки) | 32.99/ 29.061 | Размеры | ГОСТ 12.4.254-2013 ГОСТ Р 12.4.023–842) | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.2 ГОСТ 12.4.309.2-2016 п.5.3 |
| 18.2* |  | 32.99/ 41.000 | Проверка качества материалов и поверхностей щитков, регулировка наголовного крепления | ГОСТ 12.4.253-2013 ГОСТ 12.4.023-84 ГОСТ EN 1731-2014 п.4.1.4 | ГОСТ 12.4.309.2-2016 п.5.6 ГОСТ 12.4.023-84 п.3.5 ГОСТ EN 1731-2014 п.5.7 |
| 18.3* |  | 32.99/ 29.121 | Испытания на устойчивость при падении | ГОСТ 12.4.254-2013 п.5.8 | ГОСТ 12.4.254-2013, п.6.3 |
| 18.4* |  | 32.99/ 29.115 | Испытания светопроницаемости сварочных щитков | ГОСТ 12.4.254-2013, п. 5.10 | ГОСТ 12.4.254-2013 п. 6.5 |
| 18.5* |  | 32.99/ 29.113 | Испытания электрической изоляции сварочных щитков | ГОСТ 12.4.254-2013, п.5.11 | ГОСТ 12.4.254-2013 п. 6.4 |
| 18.6* |  | 32.99/ 29.121 | Испытание на минимальную прочность покровных стеков и светофильтров СИЗ глаз | ГОСТ 12.4.253-2013, п.5.2.5 | ГОСТ 12.4.309.2-2016, п. 6.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.7* | Щитки защитные лицевые (в том числе для электросварки) | 32.99/ 26.080 | Устойчивость к повышенной температуре | ГОСТ 12.4.253-2013, п.5.2.7.2 | ГОСТ 12.4.309.2-2016, п. 6.4 |
| 18.8* |  | 32.99/ 29.061 40.000 | Требования к конструкции | ГОСТ 12.4.023-84 п.2.6, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13 ГОСТ 12.4.253-2013 ГОСТ 12.4.254-2013, п.5.2, п.5.9 ГОСТ EN 1731-2014 п. 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.6, 4.2.7 | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.5, 3.6 ГОСТ EN 1731-2014 п.5.7 |
| 18.9* |  | 32.99/ 29.061 | Определение поля зрения | ГОСТ 12.4.254-2013, п. 5.3 ГОСТ 12.4.253-2013, п. 5.2.2 ГОСТ EN 1731-2014 п.п.4.2.4, 4.2.5 | ГОСТ 12.4.309.2-2016, п.5.3 |
| 18.10* |  | 32.99/ 29.061 | Определение области защиты щитков сварщика | ГОСТ 12.4.254-2013, п. 5.4 ГОСТ EN 1731-2014 п.п.4.2.4, 4.2.5 | ГОСТ 12.4.309.2-2016 п. 5.4 |
| 18.11* |  | 32.99/ 33.111 | Измерение сферической рефракции и астигматизма основных и покровных стекол | ГОСТ 12.4.253-2013, п.5.2.3 | ГОСТ 12.4.309.2-2016 п. 5.1 |
| 18.12* |  | 32.99/ 33.111 | Измерение разности призматического действия | ГОСТ 12.4.253-2013 п.п.5.2.3.7-5.2.3.9 | ГОСТ 12.4.309.2-2016 п. 5.2 |
| 18.13* |  | 32.99/ 33.111 | Приведенный коэффициент яркости | ГОСТ 12.4.253-2013 | ГОСТ 12.4.309.2-2016 п. 5.5 |
| 18.14* |  | 32.99/ 08.156 | Спектральный коэффициент пропускания | ГОСТ 12.4.253-2013 | ГОСТ 12.4.309.2-2016 п.п.5.7, 5.9, 6.5 |
| 18.15* |  | 32.99/ 29.121 | Испытания на повышенную прочность очковых стекол | ГОСТ 12.4.254-2013, ГОСТ 12.4.253-2013, п.5.2.6 ГОСТ EN 1731-2014 п. 4.3.3 | ГОСТ 12.4.309.2-2016 п.п.6.1, 6.2 |
| 18.16* |  | 32.99/ 25.047 | Устойчивость к прониканию нагретого прута | ГОСТ 12.4.254-2013, п.5.13 ГОСТ 12.4.253-2013, п.5.2.9 | ГОСТ 12.4.309.2-2016 п.6.6 |
| 18.17* |  | 32.99/ 25.047 | Требования ко времени переключения | ГОСТ 12.4.254-2013 Б.3.4 ГОСТ Р ЕН 379-2011 п.4.3.4 | ГОСТ 12.4.254-2013, Б.5 ГОСТ Р ЕН 379-2011 п.5.2 |
| 18.18* |  | 32.99/ 29.040 | Требования к массе | ГОСТ 12.4.254-2013 ГОСТ 12.4.023-84 | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.3 ГОСТ 12.4.254-2013, п. 5.16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.17* | Щитки защитные лицевые (в том числе для электросварки) | 32.99/ 25.047 | Требования ко времени переключения | ГОСТ 12.4.254-2013 Б.3.4 ГОСТ Р ЕН 379-2011 п.4.3.4 | ГОСТ 12.4.254-2013, Б.5 ГОСТ Р ЕН 379-2011 п.5.2 |
| 18.18* |  | 32.99/ 29.040 | Требования к массе | ГОСТ 12.4.254-2013 ГОСТ 12.4.023-84 | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.3 ГОСТ 12.4.254-2013, п. 5.16 |
| 18.19* |  | 32.99/ 40.000 | Требования к маркировке | ГОСТ 12.4.254-2013 ГОСТ 12.4.253-2013 ГОСТ EN 1731-2014 п. 7 | ГОСТ 12.4.253-2013 п.6 ГОСТ 12.4.023-84, п.1.1 ГОСТ 12.4.253-2013 п. 6 |
| 18.20* |  | 32.99/ 25.047 | Устойчивость к воспламенению | ГОСТ 12.4.253-2013 | ГОСТ 12.4.309.2-2016 п.6.6 |
| 18.21* |  | 32.99/ 25.047 | Устойчивость к проникновению горячих твердых тел | ГОСТ 12.4.253–2013 п. 5.3.3 | ГОСТ 12.4.309.2–2016 п.6.10 |
| 18.22* |  | 32.99/ 08.156 | Отклонение светового коэффициента пропускания | ГОСТ 12.4.253–2013 п. 5.2.3 ГОСТ 12.4.308–2016 п. 4.2 ГОСТ EN 1731-2014 п. 4.3.1, 4.3.2 | ГОСТ Р 51854–2001, п.5.1 ГОСТ 12.4.309.2–2016 п. 5.7 |
| 18.23* |  | 32.99/ 26.046 | Устойчивость к воздействию высокоскоростных частиц | ГОСТ 12.4.253–2013 п. 5.3.2 ГОСТ EN 1731-2014 п. 4.4 | ГОСТ 12.4.309.2–2016 п.6.8 |
| 19.1* | Полуавтоматы для дуговой сварки | 27.90/ 40.000 | Безопасность конструкции | ГОСТ 18130-79 | ГОСТ 12.2.007.8-75, п.п.2.10, 2.11, 2.14, 2.15 |
| 19.2* |  | 27.90/ 26.141 | Испытания степени защиты | ГОСТ 18130-79 ГОСТ 12.2.007.8-75 | ГОСТ 14254-2015 п.5, п.6, п.12.2, п.14.2.2 |
| 19.3* |  | 27.90/ 40.000 | Установка класса защиты | ГОСТ 12.2.007.8-75 | ГОСТ 12.2.007.0-75, п.2 |
| 19.4* |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ 18130-79 | ГОСТ 2933-93, п.3.12 |
| 19.5* |  | 27.90/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции | ГОСТ 18130-79 | ГОСТ 2933-93, п.3.1 |
| 19.6* |  | 27.90/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 18130-79 | ГОСТ 18130-79, п.6.2 |
| 19.7* |  | 27.90/ 41.000 | Измерение напряжения холостого хода | ГОСТ 18130-79 | ГОСТ 18130-79, п.4.1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19.8* | Полуавтоматы для дуговой сварки | 27.90/ 39.000 | Испытания сварочно- технологических свойств | ГОСТ 18130-79 | ГОСТ 18130-79, п.6.12 |
| 20.1* | Выпрямители однопостовые с падающими внешними характеристиками для дуговой сварки | 27.90/ 40.000 | Безопасность конструкции | ГОСТ 13821-77 | ГОСТ 12.2.007.8-75, п.2.10, п.2.11 |
| 20.2* |  | 27.90/ 26.141 | Испытания степени защиты | ГОСТ 13821-77, ГОСТ 12.2.007.8-75 | ГОСТ 14254-2015 п.5, п.6, п.12.2, п.14.2.2 |
| 20.3* |  | 27.90/ 40.000 | Установка класса защиты | ГОСТ 13821-77 | ГОСТ 12.2.007.0-75, п.2 |
| 20.4* |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ 13821-77 | ГОСТ 2933-93, п.3.12 |
| 20.5* |  | 27.90/ 23.119 | Испытание электрической прочности изоляции | ГОСТ 13821-77 | ГОСТ 2933-93, п.3.1 |
| 20.6* |  | 27.90/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 13821-77 | ГОСТ 13821-77, п.6.2 |
| 20.7* |  | 27.90/ 41.000 | Измерение напряжения холостого хода | ГОСТ 13821-77 | ГОСТ 13821-77, п.4.5 |
| 20.8* |  | 27.90/ 39.000 | Испытания сварочно- технологических свойств | ГОСТ 13821-77 | ГОСТ 13821-77, п.2.4 |
| 21.1* | Машины контактные | 27.90/ 40.000 | Безопасность конструкции | ГОСТ 297-80 | ГОСТ 12.2.007.8-75, п.9.1, п.9.3, п.п.9.5- 9.7 |
| 21.2* |  | 27.90/ 26.141 | Испытания степени защиты | ГОСТ 297-80 | ГОСТ 14254-2015, п.п.12,13,14 |
| 21.3* |  | 27.90/ 39.000 | Испытания класса защиты | ГОСТ 297-80 | ГОСТ 12.2.007.0-75, п.2 |
| 21.4* |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ 297-80 | ГОСТ 2933-93, п.3.12 |
| 21.5* |  | 27.90/ 23.119 | Испытание электрической прочности изоляции | ГОСТ 297-80 | ГОСТ 2933-93, п.3.1 |
| 21.6* |  | 27.90/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 297-80 | ГОСТ 297-80, п.7.1 |
| 21.7* |  | 27.90/ 39.000 | Измерение напряжения холостого хода | ГОСТ 297-80 | ГОСТ 297-80, п.7.16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22.1* | Автоматы для дуговой сварки плавящимся электродом | 27.90/ 40.000 | Безопасность Конструкции | ГОСТ 8213-75 | ГОСТ 12.2.007.8-75, п.п. 2.10,2.11, 2.16 |
| 22.2* |  | 27.90/ 26.141 | Испытания степени защиты | ГОСТ 8213-75 | ГОСТ 14254-2015 п.п.12,13,14 |
| 22.3* |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ 8213-75 | ГОСТ 2933-93, п.3.12 |
| 22.4* |  | 27.90/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции | ГОСТ 8213-75 | ГОСТ 2933-93, п.3.1 |
| 22.5* |  | 27.90/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 8213-75 | ГОСТ 8213-75, п.5.2 |
| 22.6* |  | 27.90/ 39.000 | Испытания сварочно-технологических свойств | ГОСТ 8213-75 | ГОСТ 8213-75, п.5.11 |
| 23.1* | Трансформаторы однофазные однопостовые для ручной дуговой сварки | 27.11/ 40.000 | Безопасность конструкции | ГОСТ 95-77 | ГОСТ 12.2.007.8-75, п.п.2.9, 2.10,2.11 |
| 23.2* |  | 27.11/ 26.141 | Испытания степени защиты | ГОСТ 95-77 | ГОСТ 14254-2015, пп.5,6,12.2,13.2, 14.2.2 |
| 23.3* |  | 27.11/ 40.000 40.000 | Установка класса защиты | ГОСТ 95-77 | ГОСТ 12.2.007.0-75, п.2 |
| 23.4* |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ 95-77 | ГОСТ 2933-93, п.3.12 |
| 23.5* |  | 27.11/ 29.113 | Испытания электрической прочности изоляции | ГОСТ 95-77 | ГОСТ 2933-93, п.3.1 |
| 23.6* |  | 27.11/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 95-77 | ГОСТ 95-77, п.6.3 |
| 23.7* |  | 27.11/ 39.000 | Измерение напряжения холостого хода | ГОСТ 95-77 | ГОСТ 95-77, п.6.1 |
| 23.8* |  | 27.11/ 39.000 | Испытания сварочно-технологических свойств | ГОСТ 95-77 | ГОСТ 95-77, п.6.9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24.1* | Генераторы сварочные | 27.11/ 40.000 | Безопасность Конструкции | ГОСТ 304-82 | ГОСТ 12.2.007.8-75, п.п.2.9,2.10,2.11 |
| 24.2* |  | 27.11/ 26.141 | Испытания степени защиты | ГОСТ 304-82 | ГОСТ 14254-2015, п.п. 5, 6, 12.2, 13.2, 14.2.2 |
| 24.3* |  | 27.11/ 40.000 | Установка класса защиты | ГОСТ 304-82 | ГОСТ 12.2.007.0-75, п.2 |
| 24.4* |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции обмоток | ГОСТ 304-82 | ГОСТ 11828-86, п.6 |
| 24.5* |  | 27.11/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции обмоток | ГОСТ 304-82 | ГОСТ 11828-86, п.7 ГОСТ 183-74 |
| 24.6* |  | 27.11/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 304-82 | ГОСТ 304-82 п.6.2 |
| 24.7* |  | 27.11/ 41.000 | Измерение напряжения холостого хода | ГОСТ 304-82 | ГОСТ 304-82 п.6.7 |
| 24.8* |  | 27.11/ 39.000 | Испытание сварочно-технологических свойств | ГОСТ 304-82 | ГОСТ 304-82 п.6.8 |
| 25.1* | Агрегаты сварочные с двигателями внутреннего сгорания | 27.90/ 40.000 | Безопасность конструкции | ГОСТ 2402-82 | ГОСТ 12.2.007.8-75, п.2.17, п. 2.18 |
| 25.2* |  | 27.90/ 26.141 | Испытания степени защиты | ГОСТ 2402-82 | ГОСТ 14254-2015 п.п. 5, 6, 12.2, 13.2, 14.2.2 |
| 25.3* |  | 27.90/ 40.000 | Установка класса защиты | ГОСТ 2402-82 | ГОСТ 12.2.007.0-75, п.2 |
| 25.4* |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ 2402-82 | ГОСТ 2933-93 п.3.12 |
| 25.5* |  | 27.90/ 29.113 | Испытания электрической прочности изоляции | ГОСТ 2402-82 | ГОСТ 2933-93 п.3.1 |
| 25.6* |  | 27.90/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 2402-82 | ГОСТ 304-82 п.6.2 |
| 25.7* |  | 27.90/ 39.000 | Измерение напряжения холостого хода | ГОСТ 2402-82 | ГОСТ 304-82 п.6.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26.1* | Трансформаторы однофазные однопостовые на напряжение 220 В для ручной дуговой сварки | 27.11/ 40.000 | Безопасность конструкции | СТБ 1171-99 | ГОСТ 27570.0-87, п.3 |
| 26.2* |  | 27.11/ 26.141 | Испытания степени защиты | СТБ 1171-99 | ГОСТ 14254-2015 п.п.5, 6, 12.2, 13.2, 14.2.2 |
| 26.3* |  | 27.11/ 39.000 40.000 | Испытания класса защиты | СТБ 1171-99 | ГОСТ 27570.0-87 п.8 |
| 26.4* |  | 27.11/ 22.000 | Измерения сопротивления изоляции | СТБ 1171-99 | ГОСТ 27570.0- 87,п. 16.3 |
| 26.5* |  | 27.11/ 29.113 | Испытания электрической прочности изоляции | СТБ 1171-99 | ГОСТ 27570.0, п.16.2 |
| 26.6* |  | 27.11/ 11.116 | Маркировка | СТБ 1171-99 | СТБ 1171-99, п.7.3 |
| 26.7* |  | 27.11/ 39.000 | Измерение напряжения холостого хода | СТБ 1171-99 | СТБ 1171-99, п.7.6 |
| 26.8* |  | 27.11/ 39.000 | Испытания сварочно-технологических свойств | СТБ 1171-99 | СТБ 1171-99, п.7.8 |
| 27.1* | Трансформаторы однофазные однопостовые для автоматической сварки под флюсом | 27.11/ 40.000 | Безопасность конструкции | ГОСТ 7012-77 | ГОСТ 12.2.007.8-75, п.п.2.9,2.10,2.11 |
| 27.2* |  | 27.11/ 26.141 | Испытания степени защиты | ГОСТ 7012-77 | ГОСТ 14254-2015, п.п. 5, 6, 12.2, 13.2, 14.2.2 |
| 27.3* |  | 27.11/ 40.000 | Установка класса защиты | ГОСТ 7012-77 | ГОСТ 12.2.007.0-75, п.2 |
| 27.4* |  | 27.11/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ 7012-77 | ГОСТ 2933-93, п.3.12 |
| 27.5* |  | 27.11/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции | ГОСТ 7012-77 | ГОСТ 2933-93, п.3.1 |
| 27.6* |  | 27.11/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 7012-77 | ГОСТ 7012-77, п.6.2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27.7* | Трансформаторы однофазные однопостовые для автоматической сварки под флюсом | 27.11/ 39.000 | Измерение напряжения холостого хода | ГОСТ 7012-77 | ГОСТ 7012-77, п.6.1 |
| 27.8* |  | 27.11/ 39.000 | Испытания сварочно-технологических свойств | ГОСТ 7012-77 | ГОСТ 7012-77, п.6.12 |
| 28.1* | Преобразователи сварочные | 27.90/ 40.000 | Безопасность конструкции | ГОСТ 7237-82 | ГОСТ 12.2.007.8-75, п.п. 2.10,2.11 |
| 28.2* |  | 27.90/ 26.141 | Испытания степени защиты | ГОСТ 7237-82 | ГОСТ 14254-2015, п.п. 5,6, 12.2, 13.2, 14.2.2 |
| 28.3* |  | 27.90/ 39.000 | Установка класса защиты | ГОСТ 7237-82 | ГОСТ 12.2.007.0-75, п.2 |
| 28.4* |  | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ 7237-82 | ГОСТ 2933-93, п.3.12 |
| 28.5* |  | 27.90/ 29.113 | Испытания электрической прочности изоляции | ГОСТ 7237-82 | ГОСТ 11828-86, п.6 |
| 28.6* |  | 27.90/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 7237-82 | ГОСТ 11828-86, п.7 |
| 28.7* |  | 27.90/ 39.000 | Измерение напряжения холостого хода | ГОСТ 7237-82 | ГОСТ 304-82, п.6.7 |
| 29.1* | Горелки однопламенные универсальные для ацетиленокислородной сварки, пайки и подогрева | 25.73/ 11.116 29.061 | Маркировка и размеры | ГОСТ 1077-79 | ГОСТ 1077-79, п.п. 1.1,2.1 |
| 29.2* |  | 25.73/ 40.000 | Требования безопасности | ГОСТ 12.2.008-75 | ГОСТ 12.2.008-75, п.п.3.4,3.5 ГОСТ 1077-79, п.п.3.2-3.6 |
| 30.1* | Резаки инжекторные для ручной кислородной резки | 25.73/ 11.116 | Маркировка и размеры | ГОСТ 5191-79 | ГОСТ 5191-79, п.п.1.1,2.1 |
| 30.2* |  | 25.73/ 40.000 | Безопасность Конструкции | ГОСТ 5191-79, | ГОСТ 12.2.008-75, п.п. 1.2,1.3,1.11,1.15 |
| 31.1* | Резаки ручные воздушно-дуговые | 25.73/ 11.116 29.061 | Маркировка и размеры | ГОСТ 10796-74 | ГОСТ 10796-74 |
| 31.2* |  | 25.73/ 40.000 | Безопасность конструкции | ГОСТ 12.2.008-75 | ГОСТ 12.2.008-75, п.п.3.4-3.6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.1* | Редукторы для газопламенной обработки | 28.99/ 11.116 29.061 | Маркировки и размеры | ГОСТ 13861-89 | ГОСТ 13861-89, п.2.14 |
| 32.2* |  | 28.99/ 26.141 | Проверка на герметичность | ГОСТ 13861-89, ГОСТ 12.2.008-75 | ГОСТ 13861-89 п.4.1-4.7 |
| 32.3* |  | 28.99/ 26.141 | Проверка на самотёк (герметичность сопряжения уплотняющих поверхностей редуцирующего клапана и седла) | ГОСТ 13861-89 п.2.12 ГОСТ 12.2.008-75 п.8.3 | ГОСТ 13861-89 п.4.3-4.6 |
| 32.4* |  | 28.99/ 26.141 | Проверка на повышение рабочего давления после прекращения отбора газа | ГОСТ 13861-89 | ГОСТ 13861-89 п.4.9 |
| 32.5* |  | 28.99/ 26.141 | Проверка на пропускную способность | ГОСТ 13861-89 | ГОСТ 13861-89 п.4.8 |
| 32.6* |  | 28.99/ 25.041 | Проверка на срабатывание предохранительного клапана | ГОСТ 13861-89 ГОСТ Р 50402-20112) | ГОСТ 13861-89 п.4.10 ГОСТ Р 50402-20112) п.7.6.3 |
| 33.1* | Проволока (прутки) стальная сварочная | 24.34/ 11.116 29.061 | Размеры, маркировка, качество поверхности | ГОСТ 2246-70 СТБ ISO 14343-2010 (ISO 14343:2009, IDT) ГОСТ ISO 14341-2020 (ISO 14341:2010, IDT) СТБ ISO 21952-2014 (ISO 21952:2012, IDT) ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 2246–70, п.п.4.2, 4.3, 5.1, 5.3–5.5 ГОСТ 21449–75 п.п.4.2, 4.3, 5.1 |
| 33.2* |  | 24.34/ 26.095 | Испытания на растяжение | ГОСТ 2246-70 | ГОСТ 10446-80 п.4.9 |
| 33.3* |  | 24.34/ 26.095 | Механические свойства сварного соединения, наплавленного металла, металла шва | ГОСТ 2246-70 СТБ ISO 14343-2010 (ISO 14343:2009, IDT) ГОСТ ISO 14341-2020 (ISO 14341:2010, IDT) СТБ ISO 21952-2014 (ISO 21952:2012, IDT) ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 9466-75 п.п.5.24,5.26,5.27, 5.28, 5.30 ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-81) |

| 33.4* | Проволока (прутки) стальная сварочная | 24.34/ 26.095 | Механические испытания: - удар (ударный изгиб) | ГОСТ 2246-70 СТБ ISO 14343-2010 (ISO 14343:2009, IDT) ГОСТ ISO 14341-2020 (ISO 14341:2010, IDT) СТБ ISO 21952-2014 (ISO 21952:2012, IDT) ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ ISO 148-1-2020 (ISO 148-1:2016, IDT) ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-81) ГОСТ 9454-78 СТБ ЕН 875-2002 (EN 875:1995) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.5* |  | 24.34/ 26.095 | Механические испытания: - растяжение - относительное удлинение/сужение - предел прочности - предел текучести - статический изгиб | ГОСТ 2246-70 СТБ ISO 14343-2010 (ISO 14343:2009, IDT) ГОСТ ISO 14341-2020 (ISO 14341:2010, IDT) СТБ ISO 21952-2014 (ISO 21952:2012, IDT) ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ ISO 6892-1-2022 (ISO 6892-1:2019, IDT) СТБ ISO 6892-2-2022 (ISO 6892-2:2018, IDT) ГОСТ 1497-84 СТБ ЕН 895-2002 (EN 875:1995) ГОСТ 6996-66 (ИСО 4136-89, ИСО 5173-81, ИСО 5177-81) ГОСТ 9651-84 (ИСО 783-89) СТБ ЕН 910-2002 (EN 910:1966) |
| 33.6* |  | 24.34/ 29.143 | Измерение твердости (сварного соединения, наплавленного металла, металла шва) | ГОСТ 2246-70 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 ТНПА и другие документы на продукцию | СТБ ИСО 9015-1-2003 (ISO 9015-1:2001, IDT) СТБ ISO 6507-1-2021 (ISO 6507-1:2018, IDT) ГОСТ 2999-75 (СТ СЭВ 470-77) ГОСТ 21449-75 п.4.5 |
| 33.7* |  | 24.34/ 18.115 | Стойкость против межкристаллитной коррозии (сварного соединения, наплавленного металла, металла шва) | ГОСТ 2246-70 ТКП 45-3.05-167-2009 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 6032-2017 (ISO 3651-1:1998, ISO 3651-2:1998) п.5 |
| 33.8* |  | 24.34/ 18.115 | Металлографические исследования макроструктуры и микроструктуры (сварного соединения, наплавленного металла, металла шва) | ГОСТ 2246-70 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 (EN 1321:1996, IDT) ГОСТ 8233-56 СТ РК ISO 17639-2015 (ISO 17639:2003) ГОСТ 1778-70 (ИСО 4967-79) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33.9* | Проволока (прутки) стальная сварочная | 24.34/ 32.044 | Определение содержания ферритной фазы магнитным методом | ГОСТ 2246-70 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ Р 53686-2009 (ISO 8249:2000) п.п.6.3, 8.1, 8.2 СТБ ISO 8249-2013 (ISO 8249:2000, IDT) п.п.5.3, 7.1, 7.2 ГОСТ 11878-68 (магнитный метод) |
| 33.10* |  | 24.34/ 08.035 | Метод фотоэлектрического спектрального анализа (определение химического состава, в т.ч. наплавленного металла, металла шва, сварного соединения) | ГОСТ 2246-70 СТБ ISO 14343-2010 (ISO 14343:2009, IDT) ГОСТ ISO 14341-2020 (ISO 14341:2010, IDT) СТБ ISO 21952-2014 (ISO 21952:2012, IDT) ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 18895-97 ГОСТ 21449-75 п.4.4 |
| 36.1* | Инструмент для пайки труб, для сварки термопластичных труб, для резки пластмасс | 27.90/ 11.116 | Маркировка | СТБ IEC 60335-2-45 -2014, п.7 СТБ IEC 60335-1-2013 | СТБ IEC 60335-1-2013, п.7 |
| 36.2* |  | 27.90/ 40.000 | Защита от поражения электрическим током | СТБ IEC 60335-2-45 -2014, п.8 СТБ IEC 60335-1-2013 | СТБ IEC 60335-1-2013, п.8 |
| 36.3* |  | 27.90/ 29.113 | Испытание электрической прочности изоляции | СТБ IEC 60335-2-45 -2014, п.16 СТБ IEC 60335-1-2013 | СТБ IEC 60335-1-2013, п.п.13.3,16.3 |
| 36.4* |  | 27.90/ 22.000 41.000 | Проверка заземления | СТБ IEC 60335-2-45 -2014, п.17 СТБ IEC 60335-1-2013 | СТБ IEC 60335-1-2013, п.27 |
| 37.1* | Электролизеры для сварки пайки и подогрева | 27.90/ 22.000 41.000 | Измерение напряжения холостого хода источника тока | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.8-75 | ГОСТ 12.2.007.8-75, п.4.1. |
| 37.2* |  | 27.90/ 11.116 | Проверка резаков и горелок | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.8-75 | ГОСТ 12.2.008-75, п.п.3.4-3.6 |
| 38.1* | Машины для термической резки металлов | 28.99/ 29.061 | Основные параметры и размеры | ГОСТ 5614-74 | ГОСТ 5614-74, п.п.2.1,2.3 |
| 38.2* |  | 28.99/ 40.000 | Безопасность конструкции | ГОСТ 12.2.008-75 | ГОСТ 12.2.008-75, п.п.2.2-2.9 |
| 38.3* |  | 28.99/ 39.000 | Измерение напряжения на двигателе | ГОСТ 12.2.008-75 | ГОСТ 12.2.008-75, п.2.10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 39.1* | Горелки для плазменно-дуговой сварки, пайки и наплавки | 28.99/ 40.000 | Безопасность конструкции | ГОСТ 12.2.007.8-75 | ГОСТ 12.2.007.8-75, п.4.5 |
| 40.1* | Горелки для полуавтоматов для дуговой сварки плавящимся электродом | 28.99/ 40.000 | Безопасность конструкции | ГОСТ 12.2.007.8-75 ГОСТ 18130-79 | ГОСТ 12.2.007.8-75, п.2.13, 2.15 ГОСТ 18130-79 п. 6.2 |
| 41.1* | Горелки ручные газовоздушные инжекторные | 28.99/ 40.000 | Безопасность конструкции | ГОСТ 29091-91 | ГОСТ 29091-91, п.п.6.1,6.2 |
| 41.2* |  | 28.99/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 29091-91 | ГОСТ 29091-91, п.п.8.1,8.2 |
| 42.1* | Электрододержатели для ручной дуговой сварки | 28.99/ 40.000 | Безопасность конструкции | ГОСТ 14651-78 | ГОСТ 14651-78, п.п.2.2,2.4-2.10,2.12 ГОСТ 12.2.007.8-75, п.2.12 |
| 42.2* |  | 28.99/ 22.000 41.000 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ 14651-78 | ГОСТ 14651-78 п.6.3 |
| 42.3* |  | 28.99/ 29.113 41.000 | Испытание электрической прочности изоляции | ГОСТ 14651-78 | ГОСТ 14651-78 п.6.4 |
| 43.1* | Роботы промышленные для контактной сварки | 27.90/ 40.000 | Безопасность конструкции | ГОСТ 26054-85 | ГОСТ 26054-85, п.п.3.1-3.4 |
| 43.2* |  | 27.90/ 40.000 | Установка класса защиты | ГОСТ 26054-85 | ГОСТ 12.2.007.0- 75 п.2.1 |
| 43.3* | Роботы промышленные для контактной сварки | 27.90/ 40.000 | Безопасность сварочного оборудования | ГОСТ 26054-85 | ГОСТ 12.2.007.8-75 п.п.9.1,9.3,9.5-9.7 |
| 43.4* |  | 27.90/ 22.000 41.000 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ 26054-85 | ГОСТ 2933-93 п.3.12 |
| 43.5* |  | 27.90/ 29.113 41.000 | Испытание электрической прочности изоляции | ГОСТ 26054-85 | ГОСТ 2933-93 п.3.1 |
| 43.6* |  | 27.90/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 26054-85 | ГОСТ 26054-85 п.8.1 |
| 43.7* |  | 27.90/ 41.000 | Измерение напряжения холостого хода | ГОСТ 26054-85 | ГОСТ 26054-85 п.7.16 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 44.1* | Роботы промышленные для дуговой сварки | 27.90/ 41.000 | Основные параметры | ГОСТ 26056-84 | ГОСТ 27776-88 п.1 |
| 44.2* |  | 27.90/ 26.141 | Испытание степени защиты | ГОСТ 26056-84 | ГОСТ 14254-2015, п.п.13.1-13.3 |
| 44.3* |  | 27.90/ 22.000 41.000 | Измерение сопротивления изоляции | ГОСТ 26056-84 | ГОСТ 2933-93, п.3.12 |
| 44.4* |  | 27.90/ 29.113 41.000 | Испытание электрической прочности изоляции | ГОСТ 26056-84 | ГОСТ 2933-93 п.3.1 |
| 45.1* | Аппаратура для плазменно-дуговой резки металлов | 28.29/ 41.000 | Типы и основные параметры | ГОСТ 12221-79 | ГОСТ 12221-79, п.3 |
| 45.2* |  | 28.29/ 41.000 | Измерение напряжения холостого хода | ГОСТ 12.2.007.8-75 | ГОСТ 12.2.007.8-75, п.4.1 |
| 46.1* | Машины и аппараты, работающие на газе, для сварки, пайки, наплавки и термообработки | 28.99/ 40.000 | Требования к конструкции | ГОСТ 12.2.008-75 | ГОСТ 12.2.008-75 п.п.4.2,4.3,4.5-4.7 |
| 47.1* | Оборудование для обработки и подготовки поверхностей материалов для сварки, термообработки сварных швов | 28.99/ 40.000 | Установка класса защиты | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.8-75 Технические условия | ГОСТ 12.2.007.0-75, п.2 |
| 47.2* |  | 28.99/ 26.141 | Испытание степени защиты |  | ГОСТ 14254-2015 п.п.13.1-13.3 |
| 47.3* |  | 28.99/ 22.000 41.000 | Измерение сопротивления изоляции |  | ГОСТ 2933-93, п.3.12 |
| 47.4* |  | 28.99/ 29.113 41.000 | Испытание электрической прочности изоляции |  | ГОСТ 2933-93 ,п.3.1 |
| 47.5* |  | 28.99/ 40.000 | Безопасность конструкции | ГОСТ 12.2.007.0-75 ГОСТ 12.2.007.8-75 Технические условия | ГОСТ 12.2.007.0-75, п.п. 3.1.6-3.1.8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.1* | Очки защитные | 32.99/ 29.061 40.000 | Требования к конструкции | ГОСТ 12.4.253-2013, п. 5.2.1 ГОСТ 12.4.013-85 ГОСТ EN 1731-2014 п. 4.2 ГОСТ 12.4.308-2016 п.п.4.5, 4.9 | ГОСТ 12.4.013-85 п.5.2 |
| 48.2* |  | 32.99/ 29.121 | Требования к минимальной прочности очковых стекол и светофильтров | ГОСТ 12.4.253-2013, п.5.2.5 | ГОСТ 12.4.309.2-2016 п.6.3 |
| 48.3* |  | 32.99/ 25.047 | Устойчивость к воспламенению | ГОСТ 12.4.253-2013, п.5.2.9 ГОСТ 12.4.308-2016 п.4.7 | ГОСТ 12.4.309.2-2016 п.6.6 ГОСТ 12.4.308-2016 п. 5.8 |
| 48.4* |  | 32.99/ 08.156 | Коэффициент светопропускания | ГОСТ 12.4.013-85 п.3.10 ГОСТ 12.4.253-2013, п.п. 5.3.1, 5.2.3.12, 5.2.7.3 ГОСТ EN 1731-2014 п. 4.3.1 | ГОСТ 12.4.309.2-2016 п. 6.5 |
| 48.5* |  | 32.99/ 29.040 | Масса очков | ГОСТ 12.4.013-85 п.3.3 Табл.3 | ГОСТ 12.4.023-84 п.3.3 |
| 48.6* |  | 32.99/ 41.000 | Требования к маркировке | ГОСТ 12.4.013-85 п.1 ГОСТ 12.4.253-2013 п.6.2, п.6.3 ГОСТ EN 1731-2014 п.7 ГОСТ 12.4.308-2016 п.7 | ГОСТ 12.4.013-85 п.1 ГОСТ 12.4.253-2013 п. 6.2, п.6.3 ГОСТ 12.4.308-2016 п.7 |
| 48.7* |  | 32.99/ 29.061 | Определение поля зрения | ГОСТ 12.4.253-2013 п. 5.2.2 ГОСТ 12.4.308-2016 п.4.8 | ГОСТ 12.4.309.2-2016 п.5.3 ГОСТ 12.4.308-2016 п.5.9 |
| 48.8* |  | 32.99/ 29.121 | Повышенная прочность очковых стекол и светофильтров | ГОСТ 12.4.253-2013, п.5.2.6 ГОСТ EN 1731-2014 п.4.3.3 ГОСТ 12.4.308-2016 п.4.11 | ГОСТ 12.4.309.2-2016 п.6.2, п.6.1 |
| 48.9* |  | 32.99/ 26.080 | Устойчивость к повышенной температуре | ГОСТ 12.4.253-2013, п.5.2.7.2 ГОСТ 12.4.308-2016 п.4.6.2 | ГОСТ 12.4.309.2-2016 п.6.4 ГОСТ 12.4.308-2016 п.5.7.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48.11* | Очки защитные | 32.99/ 33.111 | Сферическая рефракция и астигматизм | ГОСТ 12.4.253-2013, п.5.2.3 ГОСТ 12.4.308-2016 п.4.4 | ГОСТ 12.4.309.2-2016, п.5.1 ГОСТ 12.4.308-2016 п.5.5 |
| 48.12* |  | 32.99/ 33.111 | Разность призматического действия | ГОСТ 12.4.253-2013, п.5.2.3.5, п. 5.2.3.6 Табл.7 ГОСТ 12.4.308–2016 п.4.4 | ГОСТ 12.4.309.2-2016, п.5.2 ГОСТ 12.4.308-2016 п.5.5 |
| 48.13* |  | 32.99/ 41.000 | Маркировка | ГОСТ 12.4.013-85, Табл.1 ГОСТ EN 1731–2014 п.7 ГОСТ 12.4.308-2016 п.7 | ГОСТ 12.4.013-85 п.1 |
| 49.1* | Сосуды I-IV группы, работающие под давлением (кроме подземных сосудов) при квалификации технологических процессов сварки, аттестации и сертификации сварщиков, диагностике объектов: - основной металл - наплавленный металл - сварные соединения - контрольные образцы сварных соединений | 25.29; 24.10/ 32.115 | Визуальный контроль: -визуальный метод - внешний осмотр и измерения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. утв. постановлением МЧС РБ 27.12.2022 №84. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматической сварке плавлением. Утв. Проматомнадзор РБ, 27.06.94г СТБ EН 1418-2001 ГОСТ ЕН 1418-2002 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 49.2* | Сосуды I-IV группы, работающие под давлением (кроме подземных сосудов) при квалификации технологических процессов сварки, аттестации и сертификации сварщиков, диагностике объектов: - основной металл - наплавленный металл - сварные соединения - контрольные образцы сварных соединений | 25.29; 24.10/ 26.095 | Механические испытания: -статическое растяжение - статический изгиб - ударный изгиб - излом - сплющивание | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. утв. постановлением МЧС РБ 27.12.2022 №84. Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматической сварке плавлением. Утв. Проматомнадзор РБ, 27.06.94г СТБ EН 1418-2001 ГОСТ ЕН 1418-2002 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66, р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 6996-66, р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 25.503-97 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 6996-66, р.5 СТБ ЕН 875-2002 ГОСТ 6996-66, р.7 |
| 49.3* |  | 25.29; 24.10/ 29.143 | Измерение твердости |  | ГОСТ 9013-59 |
| 49.4* |  | 25.29; 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 49.5* |  | 25.29; 24.10/ 18.115 | Стойкость против межкристаллитной коррозии |  | ГОСТ 6032-2017 п.5 |
| 49.6* |  | 25.29; 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод |  | СТБ 1172-99 ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50.1* | Паровые, водогрейные котлы (включая энергетические) и трубопроводы в их пределах при квалификации технологических процессов сварки, аттестации и сертификации сварщиков, диагностике объектов: - основной металл - наплавленный металл - сварные соединения - контрольные образцы сварных соединений | 25.11; 24.10/ 32.115 | Визуальный контроль: - визуальный метод - внешний осмотр и измерения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 28193-89, п. 32 ГОСТ 28269-89, п.3.1 ГОСТ 30242-97 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не свыше 388К (115°С). Минск. 2012 г. СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 СТБ EН 1418-2001 ГОСТ ЕН 1418-2002 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматической сварке плавлением. утв. Проматомнадзор РБ, 27.06.94г. СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением. утв. постановлением МЧС РБ 27.12.2022 № 84 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 23479-79 ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 50.2* |  | 25.11; 24.10/ 26.095 | Механические испытания: -статическое растяжение -статический изгиб -сплющивание -излом -ударный изгиб |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66, р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 6996-66, р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 25.503-97 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 6996-66, р.5 СТБ ЕН 875-2002 ГОСТ 6996-66, р.7 |
| 50.3* |  | 25.11; 24.10/ 29.143 | Измерение твердости |  | ГОСТ 9013-59 |
| 50.4* |  | 25.11; 24.10/ 32.115 | Металлографические исследования |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 50.5* |  | 25.11; 24.10/ 18.115 | Стойкость против межкристаллитной коррозии |  | ГОСТ 6032-2017 п.5 |
| 50.6* |  | 25.11; 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод |  | СТБ 1172-99 ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51.1* | Газопроводы при квалификации технологических процессов сварки, аттестации и сертификации сварщиков, диагностике объектов: - контрольные образцы сварных соединений - сварные соединения - наплавленный металл - основной металл | 24.20; 24.10/ 32.115 | Визуальный контроль: - оптический метод - внешний осмотр и измерения | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 СНиП 3.05.02-88, р. 2 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 ГОСТ 30242-97 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь, утв. постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 02.02.2009 № 6 (в редакции постановления Министерства по чрезвычайным ситуациям | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 51.2* |  | 24.20; 24.10/ 26.095 | Механические испытания: - статическое растяжение - излом - сплющивание - статический изгиб |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66, р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 6996-66, р.9 СТБ ЕН 910-2002 |
| 51.3* |  | 24.20; 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод |  | СТБ 1172-99 ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011 |
| 52.1* | Металлические конструкции (закладные детали) при квалификации технологических процессов сварки, аттестации и сертификации сварщиков, диагностике объектов: - основной металл - наплавленный металл - сварные соединения - контрольные образцы сварных соединений | 25.11; 24.10/ 32.115 | Визуальный контроль: - оптический метод - внешний осмотр и измерения | ГОСТ 5264-82 ГОСТ 10922-90 ГОСТ 14098-91 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматической сварке плавлением. Утв. Проматомнадзор РБ, 7.06.94г СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 СТБ ISO 23277-2013 | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 52.2* |  | 25.11; 24.10/ 26.095 | Механические испытания: -статическое растяжение - статический изгиб |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66, р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 6996-66, р.9 СТБ ЕН 910-2002 |
| 52.3* |  | 25.11; 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод |  | СТБ 1172-99 ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 53.1* | Печи трубчатые при квалификации технологических процессов сварки, аттестации и сертификации сварщиков, диагностике объектов: - основной металл - наплавленный металл - сварные соединения - контрольные образцы сварных соединений | 28.21; 24.101/ 32.115 | Визуальный контроль: - оптический метод - внешний осмотр и измерения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматической сварке плавлением. утв. Проматомнадзор РБ, 27.06.94г СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 23277-2013 | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 53.2* |  | 28.21; 24.10/ 26.095 | Механические испытания: -статическое растяжение - статический изгиб - прочность на сжатие - ударный изгиб |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66, р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 6996-66, р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 25.503-97 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 6996-66, р.5 СТБ ЕН 875-2002 ГОСТ 6996-66, р.7 |
| 53.3* |  | 28.21; 24.10/ 29.143 | Измерение твердости |  | ГОСТ 9013-59 |
| 53.4* |  | 28.21; 24.10/ 32.115 | Металлографические исследования |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 53.5* |  | 28.21; 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматической сварке плавлением. утв. Проматомнадзор РБ, 27.06.94г СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 23277-2013 | СТБ 1172-99 ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54.1* | Резервуары для хранения и перевозки нефтепродуктов при квалификации технологических процессов сварки, аттестации и сертификации сварщиков, диагностике объектов: - основной металл - наплавленный металл - сварные соединения - контрольные образцы сварных соединений | 25.29; 24.10/ 32.115 | Визуальный контроль: - оптический метод - внешний осмотр и измерения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 8713 ТКП 169-2018 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматической сварке плавлением. утв. Проматомнадзор РБ, 27.06.94 г СТБ EН 1418-2001 ГОСТ ЕН 1418-2002 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 23277-2013 | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 54.2* |  | 25.29; 24.10/ 26.095 | Механические испытания: -статическое растяжение - статический изгиб - прочность на сжатие - ударный изгиб |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66, р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 6996-66, р.9 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 25.503-97 ГОСТ 9454-78 ГОСТ 6996-66, р.5 СТБ ЕН 875-2002 ГОСТ 6996-66, р.7 |
| 54.3* |  | 25.29; 24.10/ 29.143 | Измерение твердости |  | ГОСТ 9013-59 |
| 54.4* |  | 25.29; 24.10/ 32.115 | Металлографические исследования |  | ГОСТ 10243-75 СТБ ЕН 1321-2004 |
| 54.5* |  | 25.29; 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод |  | СТБ 1172-99 ГОСТ Р ИСО 3452-1-20112) |
| 55.1* | Грузоподъемные краны всех типов при квалификации технологических процессов сварки, аттестации и сертификации сварщиков, диагностике объектов: - основной металл - наплавленный металл -сварные соединения - контрольные образцы сварных соединений | 28.22; 24.10/ 32.115 | Визуальный контроль: - визуальный метод | ГОСТ 7890-93 ГОСТ 27584-88 ГОСТ 22827-85 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 30242-97 Правила аттестации сварщиков Республики Беларусь по ручной, механизированной и автоматической сварке плавлением. утв. Проматомнадзор РБ, 27.06.94г Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утв. постановлением Министерствапо чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 15.05.2015 № 23 СТБ EН 1418-2001 ГОСТ ЕН 1418-2002 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 | ГОСТ 3242-79 ГОСТ 23479-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 |
| 55.2* |  | 28.22; 24.10/ 26.095 | Механические испытания: - статическое растяжение - статический изгиб |  | ГОСТ 1497-84 ГОСТ 6996-66, р.8 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 14019-2003 ГОСТ 6996-66, р.9 СТБ ЕН 910-2002 |
| 55.3* |  | 28.22; 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод |  | СТБ 1172-99 ГОСТ Р ИСО 3452-1-20112) |
| 56.1* | Источники сварочного тока источники питания для дуговой сварки | 27.90/ 11.116 | Внешний осмотр | ГОСТ Р МЭК 60974-1-2012 п.6.2, 6.3, п.8.1, 8.2, 8.3, 8.7 п.п.10.2-10.10, п.п.11.4- 11.6, п.13.3, п.15, п.16.2, 16.3, п.17.2 | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п. 6.2, 6.3, п.п. 10.2-10.10, п.п11.4-11.6, п.13.3,п.15, п.16.2, 16.3,п.17.2 |
| 56.2* |  | 27.90/ 22.000 41.000 | Сопротивление изоляции | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п.6.1.4 таблица 3 | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п.6.1.4 |
| 56.3* |  | 27.90/ 32.147 | Требования к теплоизоляции | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) пп.7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) пп.7.1, 7.2, 7.3, 7.4 |
| 56.4* |  | 27.90/ 32.147 | Тепловая защита | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п.8 таблица 6 | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) пп.8, 7.4 |
| 56.5* |  | 27.90/ 29.113 41.000 | Диэлектрическая прочность | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п.6.1.5, таблица 4 | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п.6.1.5 |
| 56.6* |  | 27.90/ 26.095 | Требования к корпусу источника питания | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п.14.2 | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п.14.1, п.14.2 |
| 56.7* |  | 27.90/ 26.095 | Средства для погрузки и разгрузки в диапазоне (0-5) кН | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п.14.3 | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п.14.3 |
| 56.8* |  | 27.90/ 26.095 | Стойкость к ударам при падении | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п.14.4 | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п.14.4 |
| 56.9* |  | 27.90/ 41.000 | Устойчивость к опрокидыванию | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п.14.5 | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п.14.5 |
| 56.10* |  | 27.90/ 26.141 | Защита, обеспечиваемая корпусом | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п.6.2.1 ГОСТ 12.2.007.8-75 п.9 | ГОСТ 12.2.007.8-75 п.2 ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п.6.2.1 ГОСТ 14254-2015 п.5, п.12.2 п.6, п.14.2.2 |
| 56.11* |  | 27.90/ 41.000 | Бесперебойное функционирование защитной цепи | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п.10.4 | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п.10.4 |
| 56.12* |  | 27.90/ 22.000 41.000 | Номинальное напряжение холостого хода | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п.11.1 Таблица 13 | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п.11.1 |
| 56.13* |  | 27.90/ 22.000 41.000 | Номинальный, минимальный и максимальный сварочный ток | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п.15.4 | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п.15.4 б,c,e,f |
| 56.14* |  | 27.90/ 41.000 | Работа в ненормальном режиме | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п.п. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п.п. 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 56.15* | Источники сварочного тока источники питания для дуговой сварки | 27.90/ 41.000 | Напряжение электропитания | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п. 10.1 | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п. 10.1 |
| 56.16* |  | 27.90/ 41.000 | Построение статических характеристик | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п. 11.2 Приложение Н | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п. 11.2 Приложение Н |
| 56.17* |  | 27.90/ 41.000 | Индикация регуляторов тока или напряжения | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п. 16.3 | ГОСТ Р МЭК 60974-1-20122) п. 16.3 |
| 57.1* | Оборудование для контактной сварки и родственных процессов | 27.90/ 29.113 41.000 | Электрическая прочность изоляции | СТБ ЕН 50063-2007 п. 5.1.2 | СТБ ЕН 50063-2007 п. 5.1.2 |
| 57.2* |  | 27.90/ 40.000 | Защита от непрямого контакта | СТБ ЕН 50063-2007 п. 5.1.4 | СТБ ЕН 50063-2007 п. 5.1.4 |
| 57.3* |  | 27.90/ 11.116 40.000 | Подключение к сети питания | СТБ ЕН 50063-2007 п., 5.4 | СТБ ЕН 50063-2007 п. 5.4 |
| 57.4* |  | 27.90/ 11.116 22.000 41.000 | Начало рабочего цикла | СТБ ЕН 50063-2007 п. 5.5 | СТБ ЕН 50063-2007 п. 5.5 |
| 57.5* |  | 27.90/ 11.116 | Провод сварочной цепи. | СТБ ЕН 50063-2007 п. 5.6 | СТБ ЕН 50063-2007 п. 5.6 |
| 57.6* |  | 27.90/ 41.000 | Проверка функционирования | СТБ ЕН 50063-2007 п. 5.7 | СТБ ЕН 50063-2007 п. 5.7 |
| 57.7* |  | 27.90/ 11.116 41.000 | Испытание степени защиты от доступа к опасным частям и от попадания твердых предметов, обозначаемые первой характеристической цифрой | ГОСТ 12.2.007.8-75 п.9 ГОСТ 14254-2015 п.5 | ГОСТ 12.2.007.8-75 п.9 ГОСТ 14254-2015 п.5 |
| 57.8* |  | 27.90/ 26.141 | Степени защиты от проникновения воды, обозначаемые второй характеристической цифрой | ГОСТ 12.2.007.8-75 п.9 ГОСТ 14254-2015, п.6 | ГОСТ 12.2.007.8-75 п.9 ГОСТ 14254-2015, п.6 |
| 58.1* | Генераторы ацетиленовые передвижные | 28.99/ 11.116 | Проверка маркировки | ГОСТ 30829-2002 п.4.15, п.5.5 | ГОСТ 30829-2002 п.7.1 |
| 58.2* |  | 28.99/ 40.000 | Проверка конструкции | ГОСТ 30829-2002 п.4.2, 4.8 | ГОСТ 30829-2002 п.7.1 |
| 58.3* |  | 28.99/ 26.141 | Проверка на прочность гидродавлением | ГОСТ 30829-2002 п.4.4 | ГОСТ 30829-2002 п.7.2, п.7.3 ГОСТ 12.2.054.1-89 п.2.3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 58.4* | Генераторы ацетиленовые передвижные | 28.99/ 26.141 | Проверка на герметичность максимальным давлением | ГОСТ 30829-2002 п.4.5 | ГОСТ 30829-2002 п.7.4 – п.7.6 ГОСТ 12.2.054.1-89 п.2.4 |
| 58.5* |  | 28.99/ 26.141 | Проверка на начало срабатывания предохранительного клапана | ГОСТ 30829-2002 п.4.6, п.5.4 ГОСТ Р 50402-20112) п.6.2.4 | ГОСТ 30829-2002 п.7.7 ГОСТ 12.2.054.1-89 п.2.11 ГОСТ Р 50402-20112) п.7.6.3 |
| 58.6* |  | 28.99/ 26.141 | Проверка герметичности соединений предохраняющих устройств | ГОСТ 30829-2002 п.4.6 | ГОСТ 30829-2002 п.7.7 ГОСТ 12.2.054.1-89 п.2.4, п.2.9 |
| 59.1* | Рукава резиновые для газовой сварки и резки металлов | 22.19/ 11.116 | Маркировка | ГОСТ 9356-75 п.2.2 | ГОСТ 9356-75 п.4.2 |
| 59.2* |  | 22.19/ 29.061 | Размеры | ГОСТ 9356-75 п. 1.2, 1.4, 1.5 | ГОСТ 9356-75 п.4.1 |
| 59.3* |  | 22.19/ 26.141 | Герметичность при гидроиспытании | ГОСТ 9356-75 п.2.6 | ГОСТ 9356-75 п.4.4 |
| 59.4* |  | 22.19/ 29.121 | Прочность при разрыве | ГОСТ 9356-75 п.2.7 | ГОСТ 9356-75 п.4.5 |
| 60.1* | Образцы сварных соединений и основного металла технических устройств (в т.ч. арматура) в т.ч. при квалификации технологических процессов сварки, аттестации и сертификации сварщиков, диагностике, для объектов использования атомной энергии | 25.11; 24.10/ 32.115 | Внешний осмотр и измерения | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75;ГОСТ 11533-75 ГОСТ 23518-79; СНиП 3.05.03-85 р.5 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ 30242-97; ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 15614-3-2010 СТБ ISO 15614-4-2010 СТБ ISO 15614-5-2010 СТБ ISO 15614-6-2011 СТБ ISO 15614-7-2011 СТБ ISO 15614-8-2007 СТБ ISO 15614-11-2007 ПНАЭ Г-7-003-871 , ПНАЭ Г-10-032-921 ПНАЭ Г-7-009-891 ПНАЭ Г-7-010-891 ПНАЭ Г-10-031-921 | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 РБ-089-14 ПНАЭ Г-010-32-921, п. 3.3, таблица 3.1, п. 4.1 ПНАЭ Г-7-010-891 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.1* | Образцы сварных соединений и основного металла технических устройств (в т.ч. арматура) в т.ч. при квалификации технологических процессов сварки, аттестации и сертификации сварщиков, диагностике, для объектов использования атомной энергии | 25.11; 24.10/ 32.115 | Внешний осмотр и измерения | РБ-089-14, РБ-090-14, НП-010-98, НП-044-03, НП-045-03, НП-046-03 НП-089-151 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности: - «Организация и выполнение сварочных работ на объектах использования атомной энергии» - «Основные положения по сварке элементов локализующих систем безопасности атомных электростанций» - «Правила контроля сварных соединений элементов локализующих систем безопасности атомных электростанций» Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии, Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии, Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением для объектов использования атомной энергии. ТНПА и другая документация | ГОСТ 3242-79 СТБ 1133-98 СТБ ЕН 970-2003 ГОСТ 23479-79 РБ-089-14 ПНАЭ Г-010-32-921, п. 3.3, таблица 3.1, п. 4.1 ПНАЭ Г-7-010-891 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.2* | Образцы сварных соединений и основного металла технических устройств (в т.ч. арматура) в т.ч. при квалификации технологических процессов сварки, аттестации и сертификации сварщиков, диагностике, для объектов использования атомной энергии | 25.11; 24.10/ 26.095 | Механические испытания: -статическое растяжение | СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 15614-4-2010 СТБ ISO 15614-5-2010 СТБ ISO 15614-6-2011 СТБ ISO 15614-7-2011 СТБ ISO 15614-8-2007 СТБ ISO 15614-11-2007 СТБ 2350-2013 СТБ 2349-2013 СТБ ЕН 1418-2001 СТБ 2174-2011 ГОСТ 14098-14 ТКП 45-5.04-121-2009 ПНАЭ Г-7-003-871 НП-089-151 ПНАЭ Г-7-009-891 ПНАЭ Г-7-010-891 ПНАЭ Г-10-031-921 ПНАЭ Г-10-032-921 НП-010-981 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности: - «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля» - «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Cварка и наплавка. Основные положения» - «Организация и выполнение сварочных работ на объектах ис-пользования атомной энергии» - «Основные положения по сварке элементов локализующих систем безопасности атомных электростанций» - «Правила контроля сварных соединений элементов локализующих систем безопасности атомных электростанций» ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 1497-84 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 9651-84 ГОСТ 11701-84 ГОСТ 10006-80 ГОСТ 12004-81 ГОСТ 28870-90 СТБ ISO 6892-1-2009 |
| 60.3* |  | 25.11; 24.10/ 26.095 | -статический изгиб -сплющивание |  | ГОСТ 14019-2003 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 8695-75 |
| 60.4* |  | 25.11; 24.10/ 26.095 | -ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 ГОСТ 9454-78 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 10045-1-2003 |
| 60.5* |  | 25.11; 24.10/ 29.143 | -измерение твердости по Роквеллу |  | ГОСТ 9013-59 ГОСТ 22975-78 |
| 60.6* |  | 25.11; 24.10/ 29.143 | -измерение твердости по Бринеллю |  | ГОСТ 9012-59 СТБ ИСО 9015-1-2003 СТБ ISO 15614-7-2011 СТБ ISO 15614-8-2007 |
| 60.7* |  | 25.11; 24.10/ 29.143 | -измерение твердости по Виккерсу |  | ГОСТ 2999-75 СТБ ИСО 9015-1-2003 СТБ ИСО 6507-1-2007 СТБ ISO 15614-1-2009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.8* | Образцы сварных соединений и основного металла технических устройств (в т.ч. арматура) в т.ч. при квалификации технологических процессов сварки, аттестации и сертификации сварщиков, диагностике, для объектов использования атомной энергии | 25.11; 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования макроструктуры и микроструктуры | СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 СТБ ISO 15614-7-2011 СТБ ISO 15614-8-2007 ПНАЭ Г-7-003-871 НП-089-151 ПНАЭ Г-7-009-891 ПНАЭ Г-7-010-891 ПНАЭ Г-10-031-921 ПНАЭ Г-10-032-921 НП-010-981 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии, Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением для объектов использования атомной энергии. Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности: - «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля» - «Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения» - «Организация и выполнение сварочных работ на объектах использования атомной энергии» -«Основные положения по сварке элементов локализующих систем безопасности атомных электростанций» - «Правила контроля сварных соединений элементов локализующих систем безопасности атомных электростанций. ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 10243-75 ГОСТ 22838-77 СТБ ЕН 1321-2004 ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 5640-68 ГОСТ 21073.0-75 СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-7-2011 СТБ ISO 15614-8-2007 |
| 60.9* |  | 25.11; 24.10/ 18.115 | Стойкость против межкристаллитной коррозии |  | СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-7-2011 СТБ ISO 15614-8-2007 ГОСТ 6032-2017 п.5 |
| 60.10* |  | 25.11; 24.10/ 32.044 | Определение содержания ферритной фазы |  | ГОСТ 11878-66 (магнитный метод) СТБ ISO 15614-1-2009 СТБ ISO 15614-7-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.11* | Образцы сварных соединений и основного металла технических устройств (в т.ч. арматура) в т.ч. при квалификации технологических процессов сварки, аттестации и сертификации сварщиков, диагностике, для объектов использования атомной энергии | 25.11; 24.10/ 08.035 | Спектральный анализ (определение химического состава): | ГОСТ 1577-93,ГОСТ 5520-79, ГОСТ 20072-74, ГОСТ 18968-73; ГОСТ 5949-75, ГОСТ 5781-82; СТБ 1704-2012, ГОСТ 2789-73;ГОСТ 9940-81, ГОСТ 9941-81; ГОСТ 380-2005, ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 19281-2014, ГОСТ 5632-2014, ГОСТ 14637-89 ГОСТ ISO 15614-1-2022 ПНАЭ Г-7-003-871, ПНАЭ Г-7-009-891 ПНАЭ Г-7-010-891 ПНАЭ Г-10-031-921 ПНАЭ Г-10-032-921 НП-010-981, НП-089-151 Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов для объектов использования атомной энергии. Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды для объектов использования атомной энергии. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением для объектов использования атомной энергии. Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности: -«Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварные соединения и наплавки. Правила контроля» -«Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок. Сварка и наплавка. Основные положения» «Организация и выполнение сварочных работ на объектах использования атомной энергии» - «Основные положения по сварке элементов локализующих систем безопасности атомных электростанций» -«Правила контроля сварных соединений элементов локализующих систем безопасности атомных электростанций» ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 18895-97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60.12* | Образцы сварных соединений и основного металла технических устройств (в т.ч. арматура) в т.ч. при квалификации технологических процессов сварки, аттестации и сертификации сварщиков, диагностике, для объектов использования атомной энергии | 25.11; 24.10/ 32.103 | Капиллярный цветной метод | ГОСТ 5264-80, ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80; ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ; ГОСТ 11533-75 ГОСТ 23518-79; СНиП 3.05.05-84 ГОСТ 30242-97; СП 4.02.01-2020 ГОСТ ISO 5817-2019; СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 15614-3-2010 СТБ ISO 15614-4-2010 СТБ ISO 15614-5-2010 СТБ ISO 15614-6-2011 СТБ ISO 15614-7-2011 СТБ ISO 15614-8-2007 СТБ ISO 15614-11-2007 ПНАЭ Г-7-003-871, ПНАЭ Г-7-009-891 ПНАЭ Г-7-010-89 ПНАЭ Г-10-031-921 ПНАЭ Г-10-032-921 НП-089-151, НП-010-981 Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Организация и выполнение сварочных работ на объектах использования атомной энергии» Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Основные положения по сварке элементов локализующих систем безопасности атомных электростанций» Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Правила контроля сварных соединений элементов локализующих систем безопасности атомных электростанций» | СТБ 1172-99 ГОСТ Р ИСО 3452-1-2011 РБ-090-14 |
| 61.1* | Болты, шпильки | 25.99/ 26.095 | Временное сопротивление Предел текучести Относительное удлинение | ГОСТ 1759.0-87 ГОСТ ISO 898-1-2014 | ГОСТ ISO 898-1-2014 п.п. 9.2,9.3,9.7 ГОСТ 1497-84 |
| 61.2* |  | 25.99/ 26.095 | Ударная вязкость |  | ГОСТ ISO 898-1-2014 п. 9.14 ГОСТ 9454-78 |
| 62.1* | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО на переменном токе | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95 ТНПА, техническая и иная документация на объект испытаний | МВИ. МГ 1039-2016 |
| 62.2* |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО | ТКП 181-2009 п. В.4.61.4 ТКП 339-2011 п. 4.4.26.7 ТНПА, техническая и иная документация на объект испытаний | МВИ. МГ 1039-2016 |
| 63.1* | Сварные железнодорожные транспортные средства и их элементы при квалификации технологических процессов сварки, аттестации и сертификации сварщиков, диагностике объектов: - наплавленный металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений; - основной металл | 30.20/ 32.115 24.10/ 32.115 | Внешний осмотр и измерения | ГОСТ 5264-80; ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80; ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75; ГОСТ 11533-75 ГОСТ 23518-79; ГОСТ 16098-80 СТБ ISO 9606-1-2022 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 15614-3-2010 СТБ ISO 15614-4-2010 СТБ ISO 15614-5-2010 СТБ ISO 15614-6-2011 СТБ ISO 15614-7-2011 СТБ ISO 15614-8-2007 СТБ ISO 15614-11-2007 ГОСТ EN 15085-1-2015 ГОСТ EN 15085-2-2015 ГОСТ EN 15085-3-2015 ГОСТ EN 15085-4-2015 ГОСТ EN 15085-5-2015 ГОСТ 33976-2016 | СТБ 1133–98 СТБ ЕН 970–2003 ГОСТ 23479-79 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 63.2* | Сварные железнодорожные транспортные средства и их элементы при квалификации технологических процессов сварки, аттестации и сертификации сварщиков, диагностике объектов: - наплавленный металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений; - основной металл | 30.20/ 26.095 24.10/ 26.095 | Механические испытания: - статическое растяжение | СТБ ISO 9696-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 15614-3-2010 СТБ ISO 15614-4-2010 СТБ ISO 15614-5-2010 СТБ ISO 15614-6-2011 СТБ ISO 15614-7-2011 СТБ ISO 15614-8-2007 СТБ ISO 15614-11-2007 СТБ 2350-2013 СТБ 2349-2013 СТБ ЕН 1418-2001 СТБ 2174-2011 ГОСТ 14098-14 ГОСТ 33976-2016 ГОСТ EN 15085-1-2015 ГОСТ EN 15085-2-2015 ГОСТ EN 15085-3-2015 ГОСТ EN 15085-4-2015 ГОСТ EN 15085-5-2015 | ГОСТ 1497-84 СТБ ЕН 895-2002 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 11701-84 ГОСТ 10006-80 ГОСТ 28870-90 СТБ ISO 6892-1-2009 |
| 63.3* |  | 30.20/ 26.095 24.10/ 26.095 | - статический изгиб - сплющивание |  | ГОСТ 14019-2003 СТБ ЕН 910-2002 ГОСТ 6996-66 ГОСТ 8695-75 |
| 63.4* |  | 30.20/ 26.095 24.10/ 26.095 | - ударный изгиб |  | ГОСТ 6996-66 ГОСТ 9454-78 СТБ ЕН 875-2002 СТБ ЕН 10045-1-2003 |
| 63.5* |  | 30.20/ 29.143 24.10/ 29.143 | - измерение твердости по Роквеллу |  | ГОСТ 9013-59 ГОСТ 22975-78 |
| 63.6* |  | 30.20/ 29.143 24.10/ 29.143 | - измерение твердости по Виккерсу |  | ГОСТ 2999-75 СТБ ИСО 9015-1-2003 СТБ ИСО 6507-1-2021 |
| 63.7* |  | 30.20/ 18.115 24.10/ 18.115 | Металлографические исследования макроструктуры |  | ГОСТ 10243-75 ГОСТ 22838-77 СТБ ЕН 1321-2004 ГОСТ 1763-68 ГОСТ 1778-70 ГОСТ 5639-82 ГОСТ 8233-56 ГОСТ 5640-2020 |
| 63.8* |  | 30.20/ 18.115 30.20/ 18.115 | Стойкость против межкристаллитной коррозии |  | ГОСТ 6032-2017 п.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63.9* | Сварные железнодорожные транспортные средства и их элементы при квалификации технологических процессов сварки, аттестации и сертификации сварщиков, диагностике объектов: - наплавленный металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений; - основной металл | 30.20/ 08.035 24.10/ 08.035 | Спектральный анализ (определение химического состава): | ГОСТ 1577-93 ГОСТ 5520-2017 ГОСТ 20072-74 ГОСТ 18968-73 ГОСТ 5949-2018 ГОСТ 5781-82 СТБ 1704-2012 ГОСТ 9940-81 ГОСТ 9941-81 ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 19281-2014 ГОСТ 5632-2014 ГОСТ 10885-85 ГОСТ 17066-94 ГОСТ 21357-87 ГОСТ 14637-89 ГОСТ 33976-2016 ГОСТ EN 15085-1-2015 ГОСТ EN 15085-2-2015 ГОСТ EN 15085-3-2015 ГОСТ EN 15085-4-2015 ГОСТ EN 15085-5-2015 | ГОСТ 18895-97 |
| 63.10* | Сварные железнодорожные транспортные средства и их элементы при квалификации технологических процессов сварки, аттестации и сертификации сварщиков, диагностике объектов: - наплавленный металл; - сварные соединения; - контрольные образцы сварных соединений; - основной металл | 30.20/ 32.103 30.20/ 32.103 | Капиллярный цветной метод | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 8713-79 ГОСТ 11534-75 ГОСТ 11533-75 ГОСТ 23518-79 ГОСТ 30242-97 ГОСТ ISO 5817-2019 СТБ ISO 23277-2013 СТБ ISO 9606-1-2022 СТБ ISO 15614-1-2009 ГОСТ ISO 15614-1-2022 СТБ ISO 15614-2-2009 СТБ ISO 15614-3-2010 СТБ ISO 15614-4-2010 СТБ ISO 15614-5-2010 СТБ ISO 15614-6-2011 СТБ ISO 15614-7-2011 СТБ ISO 15614-8-2007 СТБ ISO 15614-11-2007 ГОСТ EN 15085-1-2015 ГОСТ EN 15085-2-2015 ГОСТ EN 15085-3-2015 ГОСТ EN 15085-4-2015 ГОСТ EN 15085-5-2015 ГОСТ 33976-2016 | СТБ 1172-99 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 64.1* | Трубы полиэтиленовые, сварные соединения полиэтиленовых труб | 22.21/ 11.116 | Внешний вид поверхности | СТБ ГОСТ Р 50838-97 СТБ 2069-2010 СП 4.03.01-2020 | СТБ ГОСТ Р 50838-97 п.8.3 |
| 64.2* |  | 22.21/ 29.121 | Относительное удлинение при разрыве | СТБ ГОСТ 50835-97 СТБ 2069-2010 СП 4.03.01-2020 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 11262-2017 |
| 64.3* |  | 22.21/ 29.121 | Предел текучести при растяжении |  |  |
| 64.4* |  | 22.21/ 29.121 | Условный предел текучести |  |  |
| 64.5* |  | 22.21/ 29.121 | Прочность при растяжении |  |  |
| 64.6* |  | 22.21/ 29.121 | Прочность при разрыве |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

1При выполнении договорных обязательств при строительстве и ремонте Белорусской АЭС

2При выполнении испытания продукции, выпускаемой в  Российской Федерации.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных