|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2323 от 30.08.2002 на бланке №_________ на 3 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 29 сентября 2023 года

электролаборатории

Открытого акционерного общества «Ремстрой» г. Пружаны

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Лазо, 24, 225133, г. Пружаны, Пружанский район, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.7.2 табл. Б.7.1, Б.7.2 (п.5) | МВИ.БР 02-2015 |
| 2.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1 табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, табл. 4.4.46 | МВИ.БР 02-2015 МВИ.БР 06-2009 |
| 2.2 *** |  | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009 пп. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, 4.4.28.5 | МВИ.БР 01-2016 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП181-2009 п.Б.29.4 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.1 - 4.3.8.4 СН 4.04.03.-2020 п.7.4.5 | МВИ.БР 03-2015 МВИ.БР 05-2011 |
| 3.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.2 | МВИ.БР 03-2015 |
| 3.3 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.БР 01-2016 |
| 4.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | МВИ.БР 02-2015 |
| 5.1 *** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: -в нормальном эксплуатационном режиме, -в режиме кратковременного замыкания на корпус. | ТКП 181-2009: пп.6.12.4.15 – 6.12.4.18 ГОСТ 30331.14-2001: Приложение А п.А2 ТКП 538-2014 пп.4.1, 4.2, 4.9, 4.10 ТКП 339-2022: п.4.3.20.6 | МВИ.БР 01-2016 |
| 6.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (г) СН 4.04.01.-2019 п.16.3.8 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 6.2 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) | АМИ.БР 0006-2021 |
| 6.3 *** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 п.В.4.61.4 СН 4.04.01.-2019 п.16.3.7 | АМИ.БР 0006-2021 |
| 7.1 ** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 (б), ТКП 181-2009 п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 | МВИ.ГР 3268-2019 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Е.В.Бережных