|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0194 от 07.09.1995 на бланке №_____________ на 3 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 14 июля 2023 года

испытательной лаборатории открытого акционерного общества

«Новогрудский завод газовой аппаратуры»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Мицкевича, 109, 231400, г. Новогрудок, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Стали и изделия из них | 24.10/08.169 | Массовая доля углерода Д 0,002-2,0 %, П 0,0008-0,04%; Д 0,01-5,0 %, П 0,003-0,08%; | ГОСТ 380-2005 ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 1414-75 ГОСТ 2246-70 ТНПА и другая документация | ГОСТ 22536.1-88 п.3 ГОСТ 12344-2003 п.4 |
| 1.3 * |  | 24.10/26.095 | Временное сопротивление | ГОСТ 16523-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11701-84 |
| 1.4 * |  | 24.10/26.095 | Относительное удлинение |  |  |
| 2.1 * | Металлы, сплавы и изделия из них | 24.10/26.095 | Твердость по Бринеллю ## Д 4-450 НВ ## П±5% НВ 100±25 ## П±4% НВ 200±50 ## П±4% НВ 400±50 | ГОСТ 1050-2013 ГОСТ 4543-2016 ГОСТ 14959-2016 ГОСТ 1414-75 ГОСТ 2060-2006 ТНПА и другая документация | ## ГОСТ 9012-59 |
| 2.2 * |  | 24.10/26.095 | Твердость по Роквеллу Д 70-93ед.НRA П ±0,5 % Д 25-100ед.НRВ П ±0,5 % Д 20-70ед. НRС П ±0,5 % |  | ## ГОСТ 9013-59 |

| 2.3 * | Металлы, сплавы и изделия из них | 24.45/26.095 | Твердость по Виккерсу Д 8-2000 НV ## П ±1,0 % | ГОСТ 2060-2006 | ГОСТ 2999-75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 * | Баллоны газовые стальные свар- ные многоразо-вого применения | 25.99/11.116 | ## Макроскопическое исследование сварного соединения | ТНПА и другая документация | СТБ ЕН 1321-2004 |
| 4.1 * | Флюс сварочный плавленый | 32.99/08.052 | Влажность флюса | ГОСТ 9087-81 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9087-81 п.5.6 |
| 5.1 * | Лакокрасочные материалы | 20.30/29.049 | Условная вязкость | ГОСТ 6465-76 ГОСТ 25129-2020 ТНПА и другая документация | ГОСТ 8420 -2022 п.6.1 (по вискозиметру типа ВЗ-246) |
| 5.2 * |  |  | Время высыхания |  | ГОСТ 19007-73 п.3.8 |
| 6.1 * | Масла индустриальные | 20.30/25.120 | ## Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 20799-2022 | ГОСТ 4333-2014 приложение Г |
| 7.1 * | Резина и резиновые смеси | 22.19/26.095 | Твердость по Шору А ## Д 0-100 ед. Шора А | ТНПА и другая документация | ГОСТ 263-75 |
| 7.2 * |  | 22.19/26.095 | Условная прочность при растяжении |  | ГОСТ 270-75 |
| 7.3 * |  | 22.19/26.095 | Относительное удлинение при разрыве |  |  |
| 7.4 * |  | 22.19/26.045 | Изменение массы, объема образца при воздействии среды |  | ГОСТ 9.030-74 (метод А) Правила ООН №67(01) пр.15, п. 11 |
| 8.1 ** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: -температура воздуха ДИ (-20+70)°С; -относительная влажность воздуха ДИ (10-100) %; | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы и правила «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях», Гигиенический норматив «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений», утв. пост. Минздрава РБ от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив «Микроклимати-ческие показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 г.№37 | ГОСТ 12.1.005-88, Раздел 2 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33, гл.4 |
| 8.2 ** | Рабочие места | 100.12/35.063 | освещённость, лк | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 9.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | ## Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 9.2 * |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества Д-св.3,0 мг/дм3 | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема сточных вод в систему коммунального водоотведения | МВИ.МН 4362-2012 |
| 9.4 * |  | 100.05/08.156 | Железо общее Д-0,1-9,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |

| Примечание: * – деятельность осуществляется непосредственно в ООС; ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС; *** – деятельность осуществляется за пределами ООС. Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» Е.В. Бережных |  |  |
| --- | --- | --- |

13.10.2023

дата принятия решения