|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 02.2.0.2657 от 10 ноября 2003 года на бланке №_____________ на 1 листе |
| --- | --- |

## Область аккредитации от «28» апреля 2012 года

## (новая редакция)

Лаборатории электрофизических испытаний

Филиала №1 Открытого акционерного общества «Белтрубопроводстрой»

| Наименование объекта или вида испытаний | КОД | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Аппараты, силовые и осветильные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1 | МВИ МН 1888-2010 |
| 2 Заземляющие устройства |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 Б.29.2 | МВИ МН 3462-2010 |
|  |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2009 Б.29.4 | МВИ МН 1889-2010 |
|  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 | МВИ МН 1890-2010 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»								     Т.А. Николаева