|  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.0631 |  |
|  | от 30.10.1997 |  |
|  | на бланке № __________ |  |
|  | на 1 листе |  |
|  | редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ № 1 от «13» октября 2023 года
 к области аккредитации от от «03» февраля 2023 года

лаборатории неразрушающего контроля Общества с ограниченной ответственностью «Техкомплекс» (ТЕК) г. Гродно

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 231762, ул. Малахитовая, 37/1, пос. Береговой, Гродненского района |  |  |  |  |  |
| 3.7 *** | Цистерны для перевозки опасных грузов автомобильным транспортом | 25.29/ 26.141 | Гидравлические испытания | Европейское Соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) Приложение А Правила по обеспечению безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. Утв. постановлением МЧС РБ от 17.05.2021 № 35 ТНПА и другая документация | ГОСТ EN 12972-2020 п. 5.6 |
| 3.8 *** |  | 25.29/ 26.141 | Испытания на герметичность |  | ГОСТ EN 12972-2020 п. 5.8 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

- Руководитель органа

- по аккредитации

- Республики Беларусь –

- директор государственного

- предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных