|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1776 от 15.01.2016 на бланке № на 1 листе редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 ноября 2023 года

лаборатории радиационного контроля

Научно-производственного общества с ограниченной ответственностью 
«НЬЮКАМЕРТОН»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 ** | Окружающая среда (Источник ионизированного излучения, радиоактивные отходы, оборудование, жилые и общественные здания, рабочие места, транспортные средства, участки территорий и др.) | 100.06/04.056 100.08/04.056 100.11/04.056 100.12/04.056 100.13/04.056 100.15/04.056 100.16/04.056 | Мощность дозы рентгеновского, гамма и нейтронного излучения | Фактическое значение | МВИ.МН 3957-2011 |
| 1.2 ** |  |  | Плотность потока альфа- и бета- частиц |  | МВИ.МН 3957-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							            Е.В. Бережных