|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.0459 |  |
|  | от 01.08.2025 |  |
|  | на бланке № __________ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 ноября 2023 года испытательной лаборатории Проектно-изыскательского частного унитарного предприятия "ЦНТУС"

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 222321, п. Чисть, Чистинский с/с, Молодечненский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные | 23.61/ 36.057 | Прочность, жесткость и трещиностойкость | ГОСТ 13015.0-83 ГОСТ 13015.1-81 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 8829-94 ГОСТ 25912-2015 п. 7.8 |
| 1.2** |  | 23.61/ 29.061 | Геометрические размеры |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 |
| 1.3** |  | 23.61/ 29.061 | Категория бетонной поверхности |  | ГОСТ 26433.0-85 ГОСТ 26433.1-89 ГОСТ 26433.2-94 ГОСТ 13015.0-83 |
| 1.4** |  | 23.61/ 29.061 | Толщина защитного слоя бетона и расположение арматуры |  | ГОСТ 22904-93 |
| 1.5** |  | 23.61/ 29.121 | Прочность строповочных устройств |  | СТБ 1726-2007 |
| 2.1** | Бетоны | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие | СТБ 1544-2005 СТБ 2221-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 18105-2018 СТБ 2264-2012 ГОСТ 22690-2015 п.7.4; п 7.6 |
| 3.1* | Грунты | 100.06/ 29.061 | Гранулометрический (зерновой) состав | СТБ 943-2007 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12536-2014 п.1-4.2 |
| 3.2* |  | 100.06/ 35.060 | Влажность |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 СТБ 1502-2004 |
| 3.3* |  | 100.06/ 35.060 | Влажность на границе раскатывания |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |
| 3.4* |  | 100.06/ 35.060 | Влажность на границе текучести |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |
| 3.5* |  | 100.06/ 35.060 | Число пластичности |  | СТБ 943-2007 п. 3.60 |
| 3.6* |  | 100.06/ 29.119 | Плотность грунта |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |
| 3.7** |  | 100.06/ 29.119 | Степень уплотнения грунта методом динамического зондирования (коэффициент уплотнения) |  | СТБ 2176-2011 п.6.3 СТБ 1377-2003 СТБ 1164.1-2009 п. 5.7.1, п. 6.11 СТБ 1164.2-2009 п. 5.5.1, п. 7.3 СТБ 1483-2004 п. 7.1.2, п. 9.3.2 СТБ 1349-2009 п. 5.6.1 СТБ 1685-2006 п.5.7.2, п.5.8.2, п.6.7.2 СТБ 2072-2010 п. 6.3.1, п. 6.4.1 СТБ 2116-2010 п. 6.3.1, п. 6.4.1 П-5-2000 к СНБ 5.01.01.-99 п. 7.4 |
| 3.8* |  | 100.06/ 35.060 | Зольность торфа |  | СТБ 2042-2010 п.7.3.2.3; п.7.5. |
| 3.9* |  | 100.06/ 08.052 | Приготовление водной вытяжки грунтов | СТБ 943-2007 ГОСТ 9.602-2005 СН 2.01.07-2020 | СТБ 17.13.05-36-2015 п. 9.1 |
| 3.10* |  | 100.06/ 08.169 | pH |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.11* |  | 100.06/ 08.149 | Содержание иона хлорида в водной вытяжке |  | ГОСТ 26425-85 п.1 (титрованием азотнокислым серебром) |
| 3.12* |  | 100.06/ 08.156 | Содержание сульфатов в водной вытяжке |  | СТБ 2432-2015 п.9 |
| 4.1* | Вода природная | 100.04/ 08.149 | Содержание хлор-иона | ГОСТ 9.602–2005 СН 2.01.07-2020 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 17.13.05–39–2015 (титрование хлоридом серебра) |
| 4.2* |  | 100.04/ 08.156 | Содержание сульфатов |  | ГОСТ 31940–2013, п.6 (турбидиметрический метод) |
| 4.3* |  | 100.04/ 08.149 | Общая жесткость |  | ГОСТ 31954–2012 п.1-4 |
| 4.4* |  | 100.04/ 08.149 | Содержание гидрокарбонат-ионов |  | ГОСТ 31957–2012, п.1-4, п.5 (пп.5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6 (Способ А), 5.2.7, 5.4 (метод А2, способ 1), 5.5–5.8) |
| 4.5* |  | 100.04/ 08.149 | Содержание свободной углекислоты |  | ГОСТ 23268.2–91 п.2 |
| 4.6* |  | 100.04/ 08.156 | Содержание иона аммония |  | ГОСТ 33045–2014, п.1-4; п.5(пп.5.1, 5.2, 5.3.1–5.3.6, 5.3.15-5.3.17, 5.3.18.3, 5.4–5.8) |
| 4.7* |  | 100.04/ 08.149 | Содержание ионов кальция и магния |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Е.В. Бережных