Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 5.0073 от 08.10.2018 на бланке №_________ на 4 листах редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 ноября 2023 года

лаборатория метрологии

общество с ограниченной ответственностью «Сервис метрологических услуг»

| № пункта | Код области измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки | Калибровочные и измерительные возможности |  | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | диапазон | расширенная неопределенность U, (k, P) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. Петра Глебки, д.11, офис 3, ящик № 66, 220104, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 26.51/ 99.001 | Длина | Штангенциркули, штангенрейсмасы, штангенглубиномеры с нониусом и цифровые | от 0 до 2500 мм | 0,01 мм, (k=1,65, Р=0,95) | 02-МКГ-001-2018 |
| 1.2* | 26.51/ 99.001 | Длина | Микрометры Микрометры с цифровым отсчетным устройством | от 0 до 1000 мм | 0,001 мм, (k=1,65, P=0,95) | 02-МКГ-002-2018 |
| 1.3* | 26.51/ 99.001 | Длина | Микрометры рычажные | от 0 до 1000 мм | 0,02 мкм, (k=2, P=0,95) | 02-МКГ-003-2018 |
| 1.4* | 26.51/ 99.001 | Длина | Микрометры со вставками | от 0 до 175 мм | 0,001 мкм, (k=1,65, P=0,95) | 02-МКГ-002-2018 |
| 1.5* | 26.51/ 99.001 | Длина | Скобы с отсчетным устройством | от 0 до 1000 мм | 0,5 мкм (k=1,65, P=0,95) | 02-МКГ-004-2018 |
| 1.6* | 26.51/ 99.001 | Длина | Головки измерительные рычажно-зубчатые | до ±1,5 мм | 0,5 мкм (k=1,65, P=0,95) | 02-МКГ-005-2018 |
| 1.7* | 26.51/ 99.001 | Длина | Индикаторы часового типа, индикаторы цифровые | от 0 до 50 мм | 0,003 мм (k=1,65, P=0,95) | 02-МКГ-006-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8* | 26.51/ 99.001 | Длина | Индикаторы многооборотные | от 0 до 2 мм | 0,5 мкм (k=1,65, P=0,95) | 02-МКГ-005-2018 |
| 1.9* | 26.51/ 99.001 | Длина | Индикаторы рычажно-зубчатые | от 0 до 1,4 мм | 0,001 мм (k=1,65, P=0,95) | 02-МКГ-007-2018 |
| 1.10* | 26.51/ 99.001 | Длина | Нутромеры индикаторные Нутромеры индикаторные с цифровым отсчетным устройством | от 6 до 1000 мм | 0,008 мм (k=2, P=0,95) | 02-МКГ-008-2018 |
| 1.11* | 26.51/ 99.001 | Длина | Глубиномер микрометрический Глубиномер микрометрический с цифровым отсчетным устройством | от 0 до 300 мм | 0,001 мм (k=1,65, P=0,95) | 02-МКГ-002-2018 |
| 1.12* | 26.51/ 99.001 | Длина | Глубиномер индикаторный Глубиномеры с цифровым устройством | от 0 до 300 мм | 0,003 мм (k=1,65, P=0,95) | 02-МКГ-006-2018 |
| 1.13* | 26.51/ 99.001 | Длина | Стенкомеры индикаторные Стенкомеры с цифровым отсчетным устройством | от 0 до 50 мм | 0,002 мм (k=1,65, P=0,95) | 02-МКГ-009-2018 |
| 1.14* | 26.51/ 99.001 | Длина | Толщиномеры индикаторные Толщиномеры с цифровым отсчетным устройством | от 0 до 50 мм | 0,002 мм (k=2, P=0,95) | 02-МКГ-009-2018 |
| 1.15* | 26.51/ 99.001 | Длина | Рейки нивелирные | от 0 до 5000 мм | 0,1 мм (k=2, P=0,95) | 02-МКГ-010-2018 |
| 1.16* | 26.51/ 99.001 | Длина | Рейки дорожные | от 0 до 3000 мм | 0,7 % , 5´ 0,1 мм (k=2, P=0,95) | 02-МКГ-011-2018 |
| 1.17* | 26.51/ 99.001 | Длина | Рейка контрольная | 3000 мм | 1 мм (k=2, P=0,95) | 02-МКГ-010-2018 |
| 1.18* | 26.51/ 99.001 | Длина | Рулетка | от 0 до 100 м | 0,5 мм (k=2, P=0,95) | 02-МКГ-015-2018 |
| 1.19* | 26.51/ 99.001 | Отклонение от перпендикулярности поверхностей | Угольники поверочные 90° высотой до 1000 мм | от 0 до 2 мм | 4 мкм (k=2, P=0,95) | 02-МКГ-012-2018 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.20* | 26.51/ 99.001 | Плоский угол | Уровни строительные | от 0 до 3000 мм | 0,1° (k=2, P=0,95) | 02-МКГ-013-2018 |
| 1.21* | 26.51/ 99.001 | Плоский угол | Уровни электронные строительные длиной до 3000 мм | ± 90° ± 100 %; ± 1000 мм/м | 0,01° 0,1 % 1 мм/м (k=2, P=0,95) | 02-МКГ-013-2018 |
| 1.22* | 26.51/ 99.001 | Плоский угол | Угломеры | от 0° до 360° | 0,6´ (k=2, P=0,95) | 02-МКГ-014-2018 |
| 1.23* | 26.51/ 99.001 | Длина | Нутромеры микрометрические | от 50 до1000 мм | U=0,9 мкм | 02-МКГ-016-2019 |
| 1.24* | 26.51/ 99.001 | Длина | Микрометры зубомерные | от 0 до 50 мм | U=0,001 | 02-МКГ-002-2018 |
| 1.25* | 26.51/ 99.001 | Длина | Установочная мера к нутромерам микрометрическим | от 50 до 150 мм | U=0,9 мкм | 02-МКГ-016-2019 |
| 1.26* | 26.51/ 99.001 | Длина | Установочная мера к микрометрам | от 25 до 1000 мм | U=0,3 мкм | 02-МКГ-002-2018 |
| 1.27* | 26.51/ 99.001 | Длина | Линейки поверочные ШД, ШП, ШПТК | от 0 до 3000 мм | U = 3 мкм | 02-МКГ-017-2019 |
| 1.28* | 26.51/ 99.001 | Длина | Линейки металлические | от 0 до 3000 мм | U= 0,5 мм | 02-МКГ-018-2019 |
| 1.29* | 26.51/ 99.001 | Длина | Метры складные металлические деревянные | от 0 до 3000 мм | U= 0,5 мм | 02-МКГ-018-2019 |
| 1.30* | 26.51/ 99.001 | Длина | Нутромеры с ц.д. 0,001 и 0,002 мм | от 2 до 50 мм | U=1,8 мкм | 02-МКГ-020-2019 |
| 1.31* | 26.51/ 99.001 | Длина | Калибры –пробки гладкие | от 0 до 250 мм | 0,5 мкм | 02-МКГ-022-2019 |
| 1.32* | 26.51/ 99.001 | Длина | Калибры –пробки гладкие конические | от 0 до 200 мм | 2 мкм | 02-МКГ-022-2019 МИ 1937-88 |
| 1.33* | 26.51/ 99.001 | Длина | Калибры –пробки резьбовые | от 0 до 300 мм | 0,002 мм | 02-МКГ-021-2019 МИ 1904-88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.34* | 26.51/ 99.001 | Длина | Калибры –пробки резьбовые конические | от 0 до 250 мм | 0,002 мм | 02-МКГ-022-2019 МИ 1812-87 |
| 1.35* | 26.51/ 99.001 | Длина | Калибры резьбовые цилиндрические для валов и отверстий | от 0 до 300 мм | 0,002 мм | 02-МКГ-021-2019 МИ 1904-88 |
| 1.36* | 26.51/ 99.001 | Длина | Щуп | от 0,02 до 1,0 мм | 0,9 мкм (k=1,65, P=0,95) | 02-МКГ-024-2023 |
| 1.37* | 26.51/ 99.001 | Длина | Меры длины концевые плоскопараллельные | от 0,5 до 100 мм | 0,3 мкм (k=1,65, P=0,95) | 02-МКГ-023-2023 |
| 4.1* | 26.51/ 99.004 | Давление, вакуум | Тягомеры, Тягонапоромеры, Напоромеры | от - 2,5 до 2,5кПа от 2,5 до 40 кПа | 0,014 кПа 0,05 кПа (k=1,65 P=0,95) | 02-МКТ-001-2018 |
| 4.2* | 26.51/ 99.004 | Давление, вакуум | Мановакуумметры | от - 0,1 до 0 МПа от 0 до 0,6 МПа от 0,6 до 6 МПа | 0,6 кПа 0,2 кПа 0,009 МПа (k=2, P=0,95) | 02-МКТ-001-2018 |
| 4.3* | 26.51/ 99.004 | Давление | Манометры показывающие, самопишущие, с сигнализирующим устройством | от 0 до 60 МПа | 0,3 кПа (k=1,65, P=0,95) |  |
| 5.1* | 26.51/ 99.005 | Вакуум | Вакуумметры показывающие | от минус 100 до 0 кПа | 0,1 кПа (k=1,65, P=0,95) |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»			                    			Е.В.Бережных